火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务

招 标 文 件

招  标  人：盐城新屿建设发展有限公司（公章）

法定代表人（或代理人） ：               （签章）

招标代理机构：江苏瑞泰项目管理有限公司（公章）

法定代表人（或代理人） ：               （签章）

2025年9月

第一章  招标公告

火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目

监理服务招标公告

火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务已具备招标条件，招标人为盐城新屿建设发展有限公司，项目所需资金来源为国有资金100%。现通过公开招标方式邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务。

2、项目地点：盐城经济技术开发区境内。

3、项目规模：火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目，拟实施基于大模型（DeepSeek）智慧消防多种典型场景应用建设，包含1个底座+2个中台建设，大模型（DeepSeek）底座、数据中台和应用中台等，该项目建设费用为581.0078万元。本次招标监理服务费最高投标限价为11.387377万元。招标人保留对工程规模调整的权利。

4、招标范围：包括监理的工程范围和监理的阶段范围。工程范围是指火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目全部建设内容的监理服务，招标人在确定项目监理中标人前已完成的各项工作内容不包括在本次招标范围内。火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目系统建设技术要求详见招标文件第五章招标需求。

阶段范围主要指施工阶段监理以及勘察、设计、保修等阶段的相关服务，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审（如有）、技术交底等各类技术服务工作。其中施工阶段监理服务内容：对项目质量、安全、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对项目建设相关方的关系进行协调，并履行安全生产管理法定职责的服务活动。招标人保留对招标范围和内容进行调整的权利。

监理内容主要包括技术总体方案把关、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息及文档管理、安全管理、沟通管理、知识产权管理等。依据合同做好相关各类项目会议的组织、记录，项目文档起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等；协助招标人及建设单位完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

5、监理服务期：本项目总工期暂定360日历天，实际监理期与项目实施工期同步，从监理合同签订之日起到所有项目竣工验收合格、保修期满、监理资料移交为止，并服从项目建设进度要求。监理期包括勘察阶段、设计阶段、施工阶段、保修阶段，其中施工阶段监理期（与项目实施工期同步）为实际工期，保修阶段监理期为自项目竣工验收合格后3年。

6、标段划分：本次招标共为一个标段。

7、其他：

7.1工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按项目实施合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

7.2质量目标：确保所监理的项目能够达到该项目实施合同所约定的质量标准和质量目标。

7.3安全文明目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。

7.4成本目标：强化全过程的投资控制，实现项目的实际投资不超过计划投资（以项目批准概算及项目实施合同造价为主要控制指标）。

7.5合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。

二、投标人资格要求

本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：

1、具有独立订立合同的能力；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经开区本区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

（3）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

（4）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

（5）为火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目提供软件测试服务的。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

- 业绩要求：投标人自2022年1月1日以来（以验收证明时间为准，有效期含开始时间、但不含本项目投标截止之日）承担过单项合同建设费用金额达450万元及以上的信息系统建设项目监理服务。投标时须提供监理合同及验收证明。

5、项目负责人（总监理工程师）的资格要求：具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师资格证书。

6、投标申请人代理人及投标时承诺的项目组成员均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续3个月中，至少有1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（例：如开标日期为2025年4月的某一天，则投标单位需保证以上人员2025年1～3月养老保险中，任意一月在本单位缴纳），投标时无需提供证明材料，评标结果确定后或异议投诉发生时，须按招标人要求及时提供相关有效证明材料。

7、本次招标不允许组建联合体投标。

三、资格审查：本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件

四、投标保证金：本项目投标保证金为人民币2000元整，具体要求详见招标文件。

五、评标办法：本项目评标办法采用“合理低价法”，具体详见招标文件正文。

六、招标文件的获取：

1、招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

2、本项目招标期间，投标人须自行登录经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2025年10月13日9时00分（北京时间，下同）。

2、投标文件递交地点：投标截止时间前上传加密的投标文件至招标人指定邮箱（见招标文件）。

3、逾期递交的或者未递交至指定地点（邮箱）的投标文件，招标人不予受理。

八、开标时间和地点

1、开标时间：同投标截止时间。

2、开标地点：本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的具有视频功能的配套硬件设备上观看直播和在线交流，具体详见招标文件。

九、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告在经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/）发布。

十二、联系方式

招标人：盐城新屿建设发展有限公司

地址：盐城经济技术开发区软件园6#楼B座12楼

联系人：刘先生

联系电话：18862009975

招标代理机构：江苏瑞泰项目管理有限公司

地址：盐城市盐南高新区人民中路5 号鹿鸣广场B 座11 楼

联系人：周先生、袁先生

电话：13921873690、15751722452

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城新屿建设发展有限公司 地址：盐城经济技术开发区软件园6#楼B座12楼 联系人：刘先生 联系电话：18862009975 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏瑞泰项目管理有限公司 地址：盐城市盐南高新区人民中路5 号鹿鸣广场B 座11 楼 联系人：周先生、袁先生 电话：13921873690、15751722452 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国有资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围及规模 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 工程地点 | 盐城经济技术开发区境内 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不统一组织。投标人在投标前自行到本项目现场进行踏勘，充分了解项目情况、相关要求、任何其他足以影响投标报价的情况；各投标人自行在项目现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。 |
| 1.10 | 分包 | 详按合同条款约定执行。 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标公告，招标文件的文字部分、图纸，修改答疑澄清文件等。 |
| 2.2 | 招标人要求澄清招标文件截止时间 | 详见投标人须知正文2.2条 |
| 2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改时间 | 详见投标人须知正文2.2条 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 投标文件包括内容详见招标文件3.1条投标文件的组成 |
| 3.2 | 投标报价要求 | 详见招标文件 |
| 3.2 | 招标预算价及最高投标限价 | 本项目预算价金额为人民币11.387377万元。 本项目最高投标限价为人民币11.387377万元。 1、监理服务费报价采用总价报价的方式。各投标人报价不得高于招标人设定的最高投标限价（招标控制价），否则按无效投标文件处理。 2、最高投标限价是按581.0078万元为收费基准价。监理费结算时按审计部门审定的监理范围内项目竣工结算总价为收费基准价。 3、最终监理费结算价款=收费基准价×中标费率-扣罚费用+奖励费用。中标费率=监理中标价/581.0078万元*100%（中标费率一次性包死，结算时不作任何调整）。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金 | 见投标人须知正文3.4条 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件数量 | 投标时采用电子投标文件。 注：定标后，中标人应在领取中标通知书前向代理机构提供与电子投标文件一致的全套纸质投标文件5份，以及投标报价的计价软件电子档。 |
| 4.2 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间） 和投标文件递交地点 | 时间：2025年10月13日9时00分（北京时间） 地点：（不见面开标）投标文件按招标文件编制要求制作成PDF电子档，并对其进行加密后传至招标人指定电子邮箱（2392309574@qq.com）。具体详见“3.1投标文件组成”。 邮件发送主题上标明“投标人名称+项目名称+投标文件”字样。投标文件的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准。 加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹→ 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。压缩包文件名为“投标人名称+项目名称”。投标文件以最后一次提交的为准。 邮件中建议标明手机联系号码，便于代理公司及时联系投标人。 ★投标文件未加密的，招标人不予接收。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：同投标截止时间 2、开标地点（不见面开标）：本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标当日，投标人无需到达开标现场（软件园6#楼十二楼开标室），各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号：106-940-927。直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播或以不承认参加开标会人员身份对开标会议提出质疑。具体详见投标人须知5.1款。 3、解密密码发送要求：投标人必须在投标文件递交截止时间（开标时间）后30分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱（2392309574@qq.com），邮件发送主题上标明“投标人名称+项目名称+投标文件解密密码”字样。投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解密的，投标文件不予接收。 4、因招标人原因或“腾讯会议”直播平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 详见投标须知7.1条 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人。 |
| 9 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的纪检监察室依法实施的监督。 |
| 10.1 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.2 | 因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： 1、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。 3、因本项目采用不见面开标模式，投标人投标文件的编制、加密和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、加密、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。 4、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 5、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的监理服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

（6）不同专业组成的联合体，按照联合体协议约定分工承担的工作，认定各自的专业资质。联合体协议约定承担同一专业工作的，应当按照较低的成员资质等级来确定投标资质等级。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（/）；

（2）为本标段提供招标代理服务（江苏瑞泰项目管理有限公司）的；

（3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（6）法律法规规定的其它情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解工程情况，索取投标所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在工程现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

2.招标文件

2.1招标文件组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）图纸（如有）；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2招标文件的澄清及修改

2.2.1投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2.2疑问送达时间：2025年10月9日12:00时前。

2.2.3疑问送达地点：投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后送至江苏瑞泰项目管理有限公司，联系人：周先生、袁先生，联系电话：13921873690、15751722452。如在规定期限内未报送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.2.4答疑文件发布时间：2025年10月9日18:00时前。

2.2.5答疑文件领取地点：同疑问送达地点。

2.2.6招标答疑文件视为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标答疑文件如与原招标文件不符，以最新的修改答疑文件为准。

2.2.7为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.8当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

投标人投标时无需提供纸质版投标文件，以电子文件形式递交。

3.1.1投标文件应包括的内容：

（1）法定代表人身份证明书（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件，如果有授权）；

（3）投标函（格式见附件，允许另附详细说明）；

（4）符合投标人资格要求的投标人营业执照原件彩色扫描件（或彩色电子证照）；

（5）符合投标人业绩要求的监理合同及验收证明原件彩色扫描件（或彩色电子证照）；

（6）符合项目负责人（总监理工程师）资格要求的相关证书原件彩色扫描件（或彩色电子证照）；

（7）投标保证金：①银行开户许可证原件彩色扫描件或基本存款账户信息证明扫描件；②银行汇票或银行转账汇款回执或数字人民币支付证明扫描件；

（8）招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料。

注：①投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应印章，有签字要求的须相应人员签字。

②上述材料按招标文件要求编制后制作成PDF格式的电子档（必须是投标文件的彩色扫描件）。

③评标时，评标委员会只评审投标文件中PDF格式文档的内容，其他格式文档的内容不予认可。

④投标文件中提供的资格审查资料原件扫描件必须真实有效，且须保证与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨（钢印除外）；提供带有二维码的原件扫描件或电子证书投标的，扫描二维码应能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询一致。出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

⑤各投标人对本企业提供的资料真实性负责。投标人须确保所递交的电子投标文件与投标文件、证件的原件一致，且真实、合法有效。

招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若投标人提交的投标文件资料不全，或未按招标文件提供的投标文件格式提交投标文件，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内容所需的所有费用，由施工阶段监理费报价和其它阶段监理费用报价组成。施工阶段监理费报价要求和其它阶段监理费报价要求均详见投标人须知前附表。

3.2.2根据招标文件的投标须知条款的内容由各投标人依照市场行情、自身综合实力、服务能力、管理水平等各项因素自主确定不低于成本的投标报价。

3.2.3投标人应充分考虑验收前所有可能产生的费用，招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.2.4投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金及履约保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

本项目投标保证金为人民币2000元整；形式可采用银行汇票方式或数字人民币方式或银行转账方式；如采用数字人民币方式或银行转账方式的，投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接以数字人民币方式或银行转账方式汇（转）至投标保证金专用账户（数字人民币收款方信息：数字人民币钱包 ID：0112070002000964，数字人民币钱包名称：盐城新屿建设发展有限公司；银行转账收款单位：盐城新屿建设发展有限公司，开户银行：兴业银行盐城亭湖支行，账号：402030100100082473），投标保证金汇（转）出单位及汇出账号必须与投标单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本账户账号完全一致。

如采用银行汇票方式的，投标人必须在投标文件递交截止时间前取得本单位基本账户开户行出具的保函，投标文件中提供银行汇票扫描件，中标候选人的银行汇票原件在中标候选人公示期间送给招标人。

未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

3.4.2投标保证金退还时间：一般未中标人的投标保证金在中标结果公示后办理退还，中标人的投标保证金待履约保证金缴纳后退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）被管理部门处罚不予退还的；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.4履约保证金：

履约保证金：中标价的10%，投标人在收到中标通知书后，须在15日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16日宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、数字人民币、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。

履约保证金账户信息：数字人民币收款方信息：数字人民币钱包 ID：0112070002000964，数字人民币钱包名称：盐城新屿建设发展有限公司；银行转账收款单位：盐城新屿建设发展有限公司，开户银行：兴业银行盐城亭湖支行，账号：402030100100082473

履约保证金退还方式：所监理项目全部竣工验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件根据招标文件要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4.投标

4.1投标文件的加密

4.1.1投标人应将电子投标文件加密后在投标截止时间前递交且到达招标人指定邮箱。

4.1.2投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前将投标文件递交且到达本招标文件指定的邮箱。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件并重新上传新的投标文件。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。

4.3.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改，否则其投标保证金将不予退还。

4.4不予接收的投标文件

（1）未按规定获取招标文件参加投标的；

（2）投标文件未在本项目投标截止时间前递交且到达招标人指定邮箱的；

（3）投标文件未加密的；

（4）投标人未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；

（5）投标人未通过招标文件规定的方式发送投标文件解密密码的；

（6）投标文件解密密码无法解密投标文件的。

5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标时投标人不必抵达开标现场，但必须在指定时间内发送投标文件解密密码。开标会议开始后，由招标人、招标代理机构、监督人员等相关部门的工作人员于开标现场进行开标，各投标人提前进入招标文件指定的“腾讯会议”会议号参加开标会。

5.1.2投标人可以在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议（会议号：详见投标人须知前附表），直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。

开标会议开始后，投标人代表（委托代理人或法定代表人）应全程收听观看音视频并及时在会议中反馈，未按时加入开标会议或未能在开标会议内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人将无法看到废标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的委托代理人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将被视为是投标人的委托代理人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.1.3解密密码发送要求：见投标人须知前附表。

5.2开标程序

5.2.1按下列程序进行开标会

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人；

（4）招标人（招标代理机构）解密投标文件；

（5）公布开标数据；

（6）开标异议提出；

（7）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时由法定代表人或委托代理人在腾讯会议中提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2.投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3.如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

4.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6.除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目监理机构人员与资格预审时不一致的；

7.组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8.在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9.联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10.投标报价低于工程成本或者投标人以影响履约的异常低价投标或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

11.同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12.未按招标文件要求提供投标保证金的；

13.明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

14.项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

15.投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

16.未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密的（因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外）；

17.不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

18.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.监理方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

20.未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求进行编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

21.投标文件组成不符合招标文件要求的；

22.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

23.未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

24.代理人或项目负责人（总监理工程师）未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

25.出现第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

26.投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件彩色扫描件（或电子证照），或者关键内容模糊、无法辨认的（钢印除外）；

27.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

28.参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员。

29.不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

30.不同投标人编制的投标文件存在两处以上一致性错误的；

31.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

32.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

33.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

6.5重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7.中标候选人公示

7.1招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

8.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.3签订合同

8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.其他

10.1中标人须自觉接受盐城新屿建设发展有限公司（以下简称 甲方）（项目、招标、设计、审计、安全等）对本工程（项目）的监督和飞行再监督管理。

10.2本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

第三章 评标办法

本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行详细评审，评标委员会在通过初步评审和详细评审的有效投标文件中，按照评标价得分由高至低的次序向招标人推荐标明排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

一、评标标准和程序

（一）初步评审

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、符合性审查

评标委员会根据评审标准和招标文件规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有招标文件规定的无效标条款规定情形之一的，作无效标处理。

2、响应性审查

（1）对招标文件要求的服务期、质量标准、投标保证金、投标有效期等实质性要求的响应性进行评审。

（2）投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求，且经评审不低于成本。

（3）投标人的报价不高于最高投标限价。

3、资格审查

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

（1）符合投标人资格要求的投标人营业执照原件彩色扫描件（或彩色电子证照）；

（2）符合投标人业绩要求的监理合同及验收证明原件彩色扫描件（或彩色电子证照）；

（3）符合项目负责人（总监理工程师）资格要求的相关证书原件彩色扫描件（或彩色电子证照）。

注：投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。

（二）详细评审

1、评标基准价及投标报价得分确定

以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）。

评标基准价=A×K，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。评标价等于评标基准价的得满分100分；偏离评标基准价的，评标价与评标基准价相比，每高评标基准价1%的扣0.3分，评标价与评标基准价相比，每低评标基准价1%的扣0.2分，偏离不足1%的，用插入法计算。

说明：

（1）评标基准值一经确定，在开标、评标、定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整；

（2）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

（3）有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

二、定标方法：

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

2、如评标价得分相同，由评标委员会按评标价由低到高进行排序，如评标价也相同，由评标委员会抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

3、如排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4、对不中标的投标人，招标人有权不做任何解释。

三、其他

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

第四章 合同主要条款及格式

火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务合同

项目名称：火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务

项目编号：

甲方：（甲方）_________

乙方：（中标人）_________

甲、乙双方根据火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务

1.2服务内容：为火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目提供监理服务。监理内容主要包括但不限于技术总体方案把关、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息及文档管理、安全管理、沟通管理、知识产权管理等。依据合同做好相关各类项目会议的组织、记录，项目文档起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等；协助甲方及建设单位完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作，具体详见招标文件要求。如因政策调整，乙方需按照盐城市信息化管理最新要求提供服务。

1.3标的质量：

工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按项目实施合同中要求的合同工期完成任务并及时交付甲方使用。

质量目标：确保所监理的项目能够达到该项目实施合同所约定的质量标准和质量目标。

安全文明目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。

成本目标：强化全过程的投资控制，实现项目的实际投资不超过计划投资（以项目批准概算及项目实施合同造价为主要控制指标）。

合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。

1.4 标的数量（规模）：火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目，拟实施基于大模型（DeepSeek）智慧消防多种典型场景应用建设，包含1个底座+2个中台建设，大模型（DeepSeek）底座、数据中台和应用中台等，该项目建设费用为581.0078万元。

1.5 履行时间（期限）：本项目总工期暂定360日历天，实际监理期与项目实施工期同步，从监理合同签订之日起到所有项目竣工验收合格、保修期满、监理资料移交为止，并服从项目建设进度要求。监理期包括勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任阶段，其中施工阶段监理期（与项目实施工期同步）为实际工期，保修阶段监理期为自项目竣工验收合格后3年。

1.6 履行地点：按甲方指定地点提供服务。

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写）：                 （_________元）。

该项目包括按照工作要求，完成上述本项目工作内容产生的所有费用，以及其他过程性费用，包括但不限于：服务酬金（包含人员驻场服务费、材料费、仪器设备或机械使用费、社会福利费、节假日加班费、人员和车辆等相关保险、管理费、外勤等特殊津贴费、现场作业费、野外作业费、利润、税金等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括所有交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用），获取资料、进行报告编制和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在项目服务过程中所发生的额外的其它所有费用）、项目实施期间各类市场风险和政策调整因素等可能发生的一切费用，及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2.2 项目监理费结算：

（1）最终监理费结算价款=收费基准价×中标费率-扣罚费用+奖励费用。中标费率=监理中标价/581.0078万元*100%（中标费率一次性包死，结算时不作任何调整）。

监理费结算时按审计部门审定的监理范围内项目竣工结算总价为收费基准价。上述项目竣工结算总价不包括建设单位管理费、勘察设计费用、各类规费、工程保险费、不可预见费和前期其他各项咨询服务费用。

（2）甲方按照监理费用比例付款，若部分项目乙方没有实施或实施后未经甲方认可，或误导甲方导致甲方做出错误决策则该部分服务不计入服务费用，导致损失的按照相关规定实施处罚。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

4.1知识产权：乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2产权担保：乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、甲、乙双方权利和义务

5.1 甲方的权利

1、甲方有对系统、平台规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对监管系统设计变更的审批权。

2、乙方调换总监理工程师或主要监理工程师须经甲方事先书面同意。

3、甲方有权要求乙方提交监理工作月度报告及服务范围内的专项报告。

4、甲方有权在监理项目执行过程中对乙方的监理工作进行督导，就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

5、当甲方发现监理人员不按合同履行监理职责，或与承建方串通损害甲方利益的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直至解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任或就第三人的侵权或违约行为承担连带赔偿责任。

5.2 甲方的义务

1、甲方在与乙方签定本合同后，应直接向乙方或指定相关单位向乙方提供监理工作所必需的项目资料。

2、甲方应当为监理工作和现场调研、分析等提供工作方便和必要的工作环境以及外部条件。

3、甲方应按合同约定向乙方支付服务费。

4、甲方应当将以下情况书面告知系统、平台承建单位：

（1）乙方的监理权利；

（2）总监理工程师及其监理权限；

（3）监理小组成员名单及其监理权限。

5.3 乙方的权利

1、乙方有权依据本合同收取服务费用。

2、在委托监理服务范围内，甲方授予乙方以下监理权利：

（1）针对系统、平台建设有关事项包括设计标准、设计方案、实施方案和功能要求等方面，向甲方提出合理的建议，但不得影响合同义务的履行。

（2）按照安全和优化的原则，向甲方提出合理的建议，并向甲方提交书面报告；如果由于拟提出的建议会提高甲方项目成本，或延长工期，应当事先取得甲方的书面同意。

（3）基于保质量、保工期和降成本等原则，向甲方和承建方提出合理的建议，并向甲方提交书面报告；如果由于拟提出的建议会提高甲方项目成本、延长工期，应当事先取得甲方的书面同意。

（4）乙方负责系统、平台建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方提交书面通知并经甲方同意。向甲方提交协调结果书面报告。

（5）其他依据国家法律、法规及本项目招投标文件，乙方履行监理工作内容所必须的权利。

5.4 乙方的义务

1、乙方按合同约定派出监理工作需要的监理人员，向甲方报送委派的项目主要成员名单、监理规划，完成合同条款中约定的监理工程范围内的监理业务。乙方须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师；指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师代表常驻现场服务。

本工程监理机构主要管理人员（含总监理工程师）中途不得更换，在项目实施过程中必须全程参与现场考核。如因不可抗力原因更换总监的，经甲方同意后方可更换，同时乙方应向甲方承担总监理服务费用2%的违约金。如签订合同时提供的人员（非总监理工程师）不能到现场履职的，按照总监理服务费用1%/人的违约处罚，超过3人不能到现场履职，甲方解除合同，无任何补偿。

监理责任期内乙方必须确保经甲方确认的监理机构人员完全到位，如因特殊情况须经甲方书面同意；如未经甲方书面同意而未到场的，总监理工程师承担5000元/次的违约金，其他监理人员承担2000元/次的违约金。如因监理人员无故不到场而被扣违约金达5人次（含5人次）或因乙方原因被甲方要求更换监理人员的，扣减总监理费用的30%；严重时将终止合同，并保留进一步追究乙方责任的权利。施工期间如发现专业监理工程师或监理员在岗在位率低于80%的，甲方有权终止合同，并拒付监理费用。监理机构人员如未按甲方要求配备的，每少一人，承担5000元/人的违约金。

项目试运行阶段，须派遣监理人员跟踪项目运行情况并监督承建单位优化、完善系统缺陷。项目质保期阶段，须派遣监理人员定期对巡检情况、问题处理情况等进行检查、跟踪。

2、乙方在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为甲方提供合理有效的监理意见。乙方应公正维护各方面的合法权益，完成合同中约定的监理业务，帮助甲方实现系统、平台预定的目标。

3、乙方不得与本项目系统、平台的承建单位存在隶属关系和利益关系，不得作为其投资者或合伙经营者。

4、乙方不得以任何形式侵害甲方和承建单位的知识产权。

5、乙方应保证甲方在接受乙方提供的监理服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的投诉、申诉或起诉。如因上述原因，第三方向甲方提起投诉、申诉或诉讼等，乙方有义务协助甲方处理相关投诉、申诉或诉讼，并承担违约责任。

6、乙方在责任期内，应当履行合同中约定的义务。如果因乙方违犯国家法律、法规，造成重大质量、安全事故的，应承担相应的经济责任和法律责任。

7、乙方借用甲方的资料，应当办理借用手续并妥善保管，不得用于其他用途。借用资料须在系统、平台通过甲方验收合格之日起5个工作日内归还。

8、乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在本项目完成或中止之日起5个工作日内，应将其设施和剩余物品移交给甲方。

9、乙方应在系统、平台通过甲方验收合格之日起5个工作日内，整理与监理有关的原始资料并移交甲方。

10、在合同期内或合同终止后，乙方及其工作人员（包含已离职人员）不得泄露其在履行本合同中获得的信息和资料。在本合同有效期间，乙方必须为本项目所有监理人员购买人身意外保险，保险的一切费用由乙方承担并支付。乙方必须与为本项目工作的员工签订劳动合同、缴纳社会保险并按时、足额发放工资报酬，保证员工切身利益不受侵犯。

11、其他依据国家法律、法规及本项目招投标文件，乙方必须履行的合同义务。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2所监理项目全部竣工验收合格且无违约情形下一次性无息退还。

6.3不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与甲方订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它乙方串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）所监理项目完成并经验收合格后，支付项目监理费的50%；

（2）火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目一审结束后3个月内付至一审监理费用的60%；复审结束后3个月内付至最终审定监理费用的97%；余款待保修期结束，全部监理工作完成后一次性付清；

（3）条件允许的情说下，甲方将优先采用数字人民币形式支付工程款，届时乙方应无条件配合开通数字人民币结算业务。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期每日5000元向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：    年    月   日

合同附件：

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权           （预算员或造价师），联系方式                全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

监理单位：（盖章）

经办人：（签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

合同附件：

建设项目廉政合同

订立合同单位                （以下简称甲方）

（以下简称乙方）

为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务建设项目承发包各方行为，特订立本合同。

第一条  甲、乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

（三）坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

（四）发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

第二条  甲方的义务

（一）甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

（二）甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

（三）甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

（四）甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

（五）甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

第三条  乙方的义务

（一）乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

（二）乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

（三）乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

（五）乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权，不得参加盐城新屿建设发展有限公司及其所有子公司的任何项目投标；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。第五条本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

第六条  本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第七条  本合同的有效期自双方签署盖章之日起至合同完成止。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人或　　　　　　　　　        法定代表人或

委托代理人：（签字或盖章）　　　　　　委托代理人：（签字或盖章）

日期：　                              日期：

# 招标需求

一、项目概况

项目名称：火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务

投标人需根据《盐城市信息化项目审批“一件事”试点工作建设指南（2024）》等文件相关要求，提供火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务。

二、项目监理服务期

服务期根据火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目实施进度确定，直至项目服务内容全部完成并经招标人确认为止。

三、项目建设内容概况

3.1 项目建设内容

火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目建设内容详见该项目工程量清单及系统建设技术要求。

3.2服务内容

- 为火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目提供监理服务，具体详见招标文件要求，如因政策调整，投标人需按照盐城市信息化管理最新要求提供服务。

1、监理服务内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。监理服务的范围包括但不限于： 项目实施建设过程，应用软件开发和系统集成，设备和系统软件购置、安装调试，系统单元测试，集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向招标人提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等，并提供7*24小时的免费现场全程监理服务。协助招标人完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

主要内容包括：

- 项目质量控制

（1）系统集成质量的控制

（2）应用软件开发质量的控制

（3）软件应用培训的质量控制

- 项目进度控制

- 项目投资控制

- 项目变更控制

- 项目合同管理

- 信息管理/项目文档管理

- 经招标人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

- 项目安全的管理

- 项目知识产权的管理

2、监理依据

（1）国务院办公厅和省、市有关信息系统项目建设有关文件和监理规范；

（2）招标人与项目承建单位签订的合同；

(3）招标人与监理单位签订的服务合同；

(4）有关国家、省、市技术规范和标准。

3、监理服务总体要求

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

（一）项目组织及技术总体方案的把关

(1)审核和确认项目承建单位的总体设计方案；

(2)审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

(3)审核和确认项目承建单位的组织和实施方案；

(4)审核和确认项目承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

(5)审核和确认项目承建单位的原代码管理方案；

(6)审核和确认项目承建单位的测试计划；

(7)审核和确认项目承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

（二）项目质量控制

(1) 组织措施

建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

(2) 系统集成质量控制

审核系统总集成方案和各子系统方案；

审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和招标人进行选型；

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、系统软件的安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

(3) 应用软件开发的质量控制

协助审查并确认软件开发商制定的软件开发实施计划；

对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段的质量进行控制；

对项目承建单位的开发质量进行审核；

审核软件开发商的开发质量记录及阶段性测试文档；

参与制定并审核应用系统验收大纲；

对软件开发商最终提交的源代码、开发文件进行移交验收。

(4) 人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查项目承建单位实施其培训计划，并征求招标人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

(5) 文档、资料的质量控制

监督审查项目承建单位提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件开发在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督各项目项目承建单位提交符合规定的各项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三） 项目进度控制

(1)组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

(2)编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

(3)审核项目承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标。分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据项目承建单位所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查项目承建单位提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告招标人，要求项目承建单位采取应急措施满足系统建设的需求。

(4)系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

(5)进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知项目承建单位采取措施，向项目承建单位提出要求和修改计划的指令。

（四）项目投资控制

(1)组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

(2)审查设计方案和文件，审查项目承建单位的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计，对工程建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内或达到节约系统建设投资的目的。

(3)对工程量进行全面的复核，保证设计工程量的准确。

(4)做好项目承建单位完成工作量的量测和复核工作。

(5)严格督促项目承建单位按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助招标人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

（五） 项目变更控制

(1)协助招标人建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系；

(2)与招标人确定项目变更流程，并通知项目承建单位；

(3)对招标人和项目承建单位的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录；

(4)评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得招标人批准；

(5)三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息，督促项目承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；

(6)定期/分阶段进行项目变更风险的评估；

(7)执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制；

(8)对变更执行效果进行检查；

(9)主持招标人与项目承建单位关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

（六） 项目合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促项目承建单位在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

(1)以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

(2)分析、跟踪和检查合同执行情况，确保各项目项目承建单位按时履约。

(3)对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

(4)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

(5)根据合同约定，审核项目项目承建单位的支付申请。

(6)建立合同目录、编码和档案。

(7)合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向招标人报告，尽早处理，以免造成损失。

（七）信息管理/项目文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括招标人文件、设计图纸和文件、项目承建单位的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和机械设备、设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

(1)制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

(2)在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

(3)做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

(4)建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

(5)立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促项目承建单位的人员和设备到位，促使项目承建单位按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

(6)建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向招标人及有关各方报送。

(7)监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

(8)主要文档包括：

- 项目周报；

- 监理建议书；

- 监理通知单；

- 各种会议纪要；

- 阶段性项目总结；

- 项目承建单位提交的技术文档；

（八） 协调解决项目建设过程中的各类纠纷

经招标人委托，负责协调本项目所涉及的各方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理单位应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；（2）监理交底会；（3）周例会；（4）监理协调会；（5）专题讨论会；（6）专家论证会；（7）阶段工作总结会；（8）问题通报会；（9）阶段及最终验收会。

（九） 项目安全管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

（十）项目知识产权管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证招标人不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

（十二）监理服务准则

遵照国家、省和市级政务信息化监理规范和标准，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。具体应做到：

（1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。

（2）不收受被监理单位的任何礼金。

（3）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（7）在坚持按合同的规定向招标人提供技术服务的同时，帮助项目承建单位完成起担负的建设任务。

（8）不得泄漏所监理的项目需保密的事项。

3.3 其他要求

（一）保密要求

1、中标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的招标人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2、中标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用招标人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露招标人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露招标人的商业秘密和党政机关保密信息。中标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘 抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或中标人内部与该项目无关的任何人员。

3、中标人对于工作期间知悉招标人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员，不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4、严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（二）验收要求

1、招标人有权依照《盐城市信息化项目审批“一件事”试点工作建设指南（2024）》等文件相关要求对中标人提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及总体验收。因中标人提供的服务不符合标准导致招标人重复支出的验收费用，由中标人承担。

2、招标人有权根据检验结果要求中标人立即整改、完善。检验合格后，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

四、火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目系统建设技术要求

火灾风险评估预警“驯火”系统、

智慧消防大数据整合平台建设项目

系统建设技术要求

目  录

1 总体设计架构要求	- 45 -

1.1 功能架构要求	- 45 -

1.2 物理架构要求	- 46 -

2 数据中台建设要求	- 47 -

2.1 总体方案要求	- 47 -

2.2 数据采集对接要求	- 48 -

2.3 数据地图模块建设要求	- 51 -

2.4 数据标准模块建设要求	- 52 -

2.5 数据质量模块建设要求	- 53 -

2.6 数据处理模块建设要求	- 53 -

2.7 数据存储模块建设要求	- 55 -

2.8 数据共享模块建设要求	- 55 -

2.9 数据监控模块建设要求	- 57 -

2.10 数据工具模块建设要求	- 58 -

2.11 专题库建设要求	- 59 -

3 大模型底座建设要求	- 63 -

3.1 总体方案要求	- 63 -

3.2 架构设计要求	- 63 -

3.3 知识库能力模块建设要求	- 64 -

3.4 会话能力模块建设要求	- 67 -

3.5 调用与任务日志模块建设要求	- 70 -

3.6 模型服务管理模块建设要求	- 72 -

3.7 用户与权限模块建设要求	- 75 -

3.8 安全与监测模块建设要求	- 78 -

3.9 能力验证与开放工具模块建设要求	- 80 -

4 业务中台建设要求	- 83 -

4.1 火灾风险评估预警“驯火”系统建设要求	- 83 -

4.2 消检智答应用建设要求	- 135 -

4.3 战场慧参应用建设要求	- 142 -

4.4 法炬智鉴应用建设要求	- 149 -

4.5 消防云笔应用建设要求	- 154 -

  - 总体设计架构要求

    - 功能架构要求

系统应基于大模型（如 DeepSeek、Qwen 等）技术，构建涵盖数据采集、智能分析、决策优化、可视化交互的一体化消防管理架构。

系统应采用五层架构设计，包括基础设施层、数据中台层、大模型底座层、应用中台层、展示交互层。

基础设施层要求

系统应采用私有云作为计算与存储平台，支持弹性扩展，满足高并发与高吞吐需求。

系统应支持计算资源池化，实现动态调度与弹性扩展。

系统应支持分层存储，涵盖实时数据（火灾监测、设备状态、传感器数据）与历史数据（火灾案例、检查记录、设备日志等）。

系统应采用专网+VPN 保障数据传输安全，支持与外部消防单位的安全互通。

系统应支持5G与物联网接入，实现高带宽、低延迟的数据采集与远程监测。

系统应具备访问控制、数据加密、入侵检测、日志监控等安全防护措施，确保系统安全稳定运行。

数据中台层要求

系统应采用统一采集、集中管理、分层存储、标准化治理的模式，提供高质量数据支撑。

系统应支持多源数据采集，包括 API、传感器、视频监控、人工录入等。

系统应支持物联网传感器秒级采集、智能摄像头边缘 AI 识别（火焰、烟雾），并推送至中心系统。

系统应支持手工录入与RPA自动化结合，实现巡检数据快速录入与校验更新。

系统应支持数据清洗、标签化、标准化处理，提升数据质量与分析效率。

系统应提供标准化API，实现与指挥中心及业务应用的数据共享。

系统应支持专题数据库建设（火灾信息、建筑信息、设备运行、单位状态），并区分实时数据库与历史数据库，满足查询与分析需求。

大模型底座层要求

系统应基于大模型结合本地知识库，实现火灾预测、设备故障分析、异常检测、智能调度等功能。

系统应具备法规、设备手册、火灾案例的知识理解与图谱构建能力，支持智能推理。

系统应支持多模态学习，融合文本、图像、传感器数据，提高消防分析能力。

系统应支持火灾风险评估模型、视频火灾识别模型等核心模型，降低误报率、提升预测精度。

系统应支持在线学习与强化学习，不断优化模型权重与决策能力。

应用中台层要求

系统应围绕“驯火、消检智答、战场慧参、法炬智鉴、消防云笔”五大核心应用，提供火灾预测、监管、执法、作战、文书等能力。

“驯火”系统应整合多源数据，构建风险评估模型，实现动态预警与精准监管。

消检智答应用应提供语音/文本交互、法规条款智能检索，提升检查效率与执法准确性。

战场慧参应用应融合建筑信息、战术知识、感知数据，自动生成作战方案与装备配置建议。

法炬智鉴应用应支持法规解析、违法行为适配、处罚建议与执法文书生成。

消防云笔应用应提供公文撰写、模板管理、格式规范与法规引用的一站式智能写作能力。

展示交互层要求

系统应提供指挥中心可视化界面，实现火灾风险、设备状态、消防力量分布的动态展示。

系统应支持 AI 决策支持，提供火灾响应建议与资源调度方案。

系统应支持车载终端，展示火场信息（火灾等级、人员分布等）。

系统应支持移动端应用，提供任务调度、巡查管理与检查数据录入功能。。

    - 物理架构要求

系统应基于“数据中台+大模型底座+业务中台”的智慧消防平台架构，支持多接口接入总队、支队、政务及互联网等多源数据。

系统应构建统一的数据中台进行汇聚治理，借助大模型底座提供智能建模与分析能力，驱动驯火、法炬智鉴、消检智答、战场慧参、消防云笔等业务应用系统。

系统应通过消防专网及DMZ区实现内外网隔离，并采用SSL加密访问控制，保障数据安全，实现数据采集、治理、建模到多端展示的闭环管理。

系统应建设数据源区，接入总队数据、支队数据、政务数据及互联网开放数据源。

系统应支持总队和支队数据通过消防专网同步，政务数据通过政务外网对接，互联网数据通过DMZ区加密接入并限制“只进不出”。

系统应建设数据中心/中台核心，包括数据中台（汇聚、存储、治理）、大模型底座（提供智能服务）、业务应用系统（驯火、法炬智鉴、消检智答、战场慧参、消防云笔）。

系统应提供访问终端区，包括指挥中心大屏、PC客户端和移动客户端，满足多角色多场景的使用需求。

系统应支持多路径数据接入，包括总队、支队、政务数据通过政务外网接口机与防火墙连接，互联网开放数据通过DMZ区接入，并通过SSL加密通道保障安全。

系统应确保所有数据经由防火墙或接口设备进入数据中台，进行标准化清洗和归集处理，并存入专题数据库和热数据管理模块，供各应用系统按权限调用。

系统应具备防火墙机制，实现专网与外网间的访问隔离。

系统应采用接口隔离设计，保证总队、支队、政务数据通过独立接口接入。

系统应建设DMZ区，确保互联网来源数据不直接进入内网。

系统应采用加密通道，保障外网数据（如天气、小区数据等）的安全传输。

  - 数据中台建设要求

    - 总体方案要求

系统应采用“统一数据采集+分层存储+标准化治理”的方式，确保数据完整性、可用性和安全性，为智能计算层提供高质量数据支撑。

系统应支持多源数据采集，通过 API、传感器、视频监控、人工录入等方式，统一接入火灾监测数据、设备运行数据、历史消防检查数据。

系统应支持部署温湿度传感器、烟雾报警器、可燃气体检测器，实现秒级数据采集。

系统应支持智能摄像头结合边缘 AI 进行火焰检测和烟雾识别，并将数据流推送到中心系统。

系统应支持手工录入与 RPA 自动化结合，消防巡检员可通过移动端 APP 录入检查数据，RPA 自动完成录入、校验和更新。

系统应支持数据清洗，清理重复、异常和缺失数据，提升数据质量。

系统应支持数据标签化，对数据进行分类、索引，提升智能计算效率。

系统应提供标准化 API，实现数据对指挥中心与业务应用的共享与开放。

系统应建设专题数据库，覆盖火灾信息、建筑信息、设备运行、单位状态等，支持结构化管理。

系统应提供实时数据库，用于存储火灾报警、消防设施状态，确保快速查询。

系统应提供历史数据库，用于存储火灾案例、企业检查历史，支持大规模检索与分析。

    - 数据采集对接要求

      - 总队平台数据对接要求

对接江苏消防总队数据共享平台汇聚处理的各项数据，包括：消防监督管理系统数据、全国火灾与警情统计系统数据、以及省一级汇聚共享的单位、建筑、危险品等消防主题数据。

        - 消防监督管理系统数据

新版消防监督管理系统在2021年由国家消防救援局统一部署，全面上线使用，是消防最核心的业务系统之一，涉及业务较多且数据复杂（表数量约1000张）。从业务域上划分数据包括：基础信息、消防监督检查信息、消防安全检查、行政处罚、行政强制、火灾调查、产品监督、各类字典表等。

数据采集方案：通过对接总队数据共享协议完成。配置定时采集任务实现每日增量同步和定期全量同步。

          - 全国火灾与警情统计系统数据

火统系统由国家消防救援局统一部署，一期于2020年上线，二期于2024年1月上线，一期保持运行以供查询。需由盐城经济技术开发区消防救援大队协调从江苏消防总队或国家消防救援局获取全量存量数据（2020年后数据主要支撑火灾风险评估预警分析）。

数据采集方案：通过对接总队数据共享协议完成。配置定时采集任务实现每日增量同步和定期全量同步。

          - 社会单位消防安全管理系统

社会单位消防安全管理系统是总队开发部署的面向社会单位开放的系统，推动社会单位落实消防安全主体责任，系统产生的数据对于火灾的分析研判具有重要参考意义。

数据采集方案：通过对接总队数据共享协议完成。配置定时采集任务实现每日增量同步和定期全量同步。

          - 消防装备管理数据

数据采集方案：使用数据库同步机制，配置定期采集任务全量采集。

拟接入数据包括：车辆信息、装备信息、联勤保障单位、专家信息等

          - 总队采集省级政府共享数据

总队在省级政务数据共享平台以及其他通道采集的省级政府数据，经数据治理形成的数据资源库，本项目采集省级数据与本地采集数据进行融合，形成本地数据资源库。

数据采集方案：通过对接总队数据共享协议完成。配置定时采集任务实现每日增量同步和定期全量同步。

      - 支队内部数据采集

对接支队内部两智一图（119智能接处警系统、智能指挥平台、消防“一张图”系统）、物联感知系统等数据。

        - 智能接处警数据

数据采集方案：由数据安全交换系统自动摆渡数据到政务网前置机，配置定期采集任务增量采集。

拟接入数据包括：报警信息、警情信息、接警信息、出动信息、消防队站、微型消防站、消防水源等。

        - 消防物联感知系统数据

数据采集方案：使用数据库同步机制，通过配置定期采集任务增量采集。

拟接入数据包括：联网单位信息、联网设备信息、火灾报警、设备故障、设备报警等。

      - 外部市级部门数据采集

对接市级各部门相关数据，通过市数据交换共享平台统一获取。在数据资源条件具备的情况下拟接入部门数据包括：市场监管、住建、企业社保缴纳、网格相关信息、危化品企业、危化品库存信息、医院、学校、文旅、气象服务等。

        - 市场监督管理局

通过市数据交换共享平台，获取市场监督管理局相关数据。拟接入数据如下企业工商数据。

        - 住建局

通过市数据交换共享平台或由支队协调市住建局，获取市住建局建筑相关数据。

        - 人力资源和社会保障局

通过市数据交换共享平台，获取社会保障局相关数据，包括企业社保缴纳信息等。

        - 综治办

通过市数据交换共享平台，获取综治办相关数据，包括网格信息、网格员信息等。

        - 应急管理局

通过市数据交换共享平台，获取市应急管理局相关数据。包括：危险化学品生产存储企业、危化品存储信息等。

        - 教育局

通过市数据交换共享平台，获取教育局学校及教育机构等相关数据。

        - 气象局

通过市数据交换共享平台，获取气象局相关数据。

        - 其他部门

通过市数据交换共享平台，获取各部门采集的单位场所信息，可用于补充单位关联属性，确定单位主管部门。主要包括医院、文旅等数据来源。

        - 互联网采集小区信息

通过互联网采集数据，定期全量导入系统进行更新。

拟接入数据如下：

小区信息：小区名称、小区地址、小区户数、楼栋数量、容积率等数据项。

    - 数据地图模块建设要求

系统应建设数据地图模块，作为数据中台的门户型功能模块，承担数据资源的统一编目、全局视图管理和关系溯源分析等任务。

系统应支持数据检索、数据管理、类目管理、血缘分析、使用分析、权限管理等六大子功能。

系统应帮助管理者全面掌握平台内各类数据资源的分布、流转路径和使用状态。

系统应为大模型训练数据集准备、AI 模型调用路径分析、跨域数据集成等场景提供支持。

系统应作为数据中台与业务、AI 模型的接口前置层，直接服务于下游的数据质量治理、数据处理编排、任务调度、专题库构建等环节。

系统应作为智慧决策系统的数据索引器和溯源器，提供数据资源的统一入口。

      - 架构要求

数据地图模块以“数据资产目录”为核心，构建“数据源—数据集—字段—使用流转”的四级映射结构，通过元数据管理引擎和图谱引擎支撑地图可视化能力。系统整体架构包括：

元数据采集子系统（自动扫描数据库、API接口、数据湖等）

数据资产建模引擎（统一数据目录结构）

血缘图谱引擎（支持字段级和表级血缘可视化）

使用分析服务（调用频率、任务依赖关系统计）

数据权限网关（基于角色的数据资产访问控制）

数据地图可视化前端（提供地图视图、时间流视图、业务域视图）

      - 功能子模块要求

数据检索：支持基于关键字、标签、数据表名、字段名、数据类型、所属系统等多条件的组合查询，支持模糊匹配、拼音首字母匹配，提升检索效率。

数据管理：数据管理员可对接入的数据资产进行分类、命名、描述、责任人标记、生命周期标记，并建立与物理数据库的映射关系。

数据类目管理：提供树状类目结构的创建、维护功能。支持多级分类（如：监管类>消防检查类>任务数据表），并可配置自动归类规则。

血缘分析：系统支持表级血缘和字段级血缘两种视角，展示数据从采集源—处理流—落盘表—调用任务—AI模型的全过程路径。支持点击任意节点进行上下游路径追踪，快速识别数据来源和影响范围。

使用分析：系统自动记录每个数据表/字段的被调用频次、被哪些任务/接口/模型引用、调用失败次数等指标，用于发现“热点数据”和“孤岛数据”。

权限管理：支持基于用户、角色、部门、系统四种维度的数据访问权限分配，结合数据标签（密级）和数据类型，设定查看、修改、引用、导出的细粒度操作权限。

    - 数据标准模块建设要求

数据标准模块负责平台内所有数据的规范化定义、分类编码与一致性管理，是实现数据统一理解和高效流转的基础支撑模块。该模块通过标准管理、标准监测、数据标准查询等功能子模块，统一全平台的数据字段命名规则、数据类型、取值范围、时间格式、编码体系等标准，为数据采集、处理、共享、建模等提供一致语义支撑。

数据标准模块的建设，可显著提升数据可理解性和兼容性，降低数据孤岛形成的概率，提升数据中台对AI大模型的支持程度，确保训练样本、输入数据、推理结果都基于统一的语义与规范进行处理。

      - 架构要求

本模块围绕“标准定义—标准维护—标准监测—标准查询”全生命周期流程构建，系统结构主要包括：

数据标准字典库（字段标准、编码规则、时间/空间/单位标准等）

标准创建与审核引擎（支持模板化新建、版本控制、协同审核）

标准监测引擎（对接实际数据表/字段，监测标准一致性）

标准查询与比对服务（支持多维度过滤、标准匹配分析）

标准落地辅助服务（如标准转换、模板推荐、任务挂钩）

      - 功能子模块要求

标准管理：支持新增、修改、废弃、版本化管理各类数据标准。可维护字段名称标准、字段含义、字段类型、长度限制、参考代码表等。

标准监测：系统定期或实时比对实际数据库字段与标准库定义的一致性，识别命名不规范、类型不匹配、字段缺失、长度异常等问题，生成标准一致性报告。

数据标准查询：支持按字段名称、主题分类、编码体系、创建人等维度快速检索已有标准内容，并提供历史版本回溯与对比功能，辅助数据建模与接口对接。

    - 数据质量模块建设要求

数据质量模块致力于全面监测、评估和提升平台内数据的完整性、准确性、一致性、时效性等核心指标，为业务分析、模型训练与应急决策提供可信数据基础。该模块围绕数据质量监测任务管理、质量报告查询、任务查询、质量视图四个功能子模块展开，实现质量指标配置、任务调度执行、自动报告生成和可视化展示。

通过构建闭环的数据质量管理机制，支持对重点数据集进行周期性质量检测，并在发现问题后生成质量工单联动整改流程。该模块为AI模型的特征学习、数据标注、训练集构建等提供高质量数据支撑，避免因源数据污染影响模型准确性。

      - 架构要求

系统主要由以下组件构成：

质量规则引擎（支持多类型规则配置：空值检查、唯一性、范围校验、正则表达式等）

质量任务管理器（配置检测任务、调度执行、历史追溯）

质量评估引擎（自动打分并生成质量报告）

质量工单协同子系统（质量问题推送整改、闭环追踪）

可视化质量视图（展示指标趋势、分布图、质量等级等）

      - 功能子模块要求

数据质量监测任务管理：支持以表级、字段级、主题级维度配置质量检测任务，设置执行频率、适用规则、负责人，任务支持周期执行或手动触发。

质量报告查询：系统根据检测任务自动生成质量报告，报告内容包括总记录数、异常项数、异常占比、质量评分、异常分布图等，支持按日期、主题、负责人等条件检索。

任务查询：提供所有质量检测任务的执行历史、状态统计、失败记录回溯功能，支持导出日志、查看执行时间线与任务依赖关系。

质量视图：以图形化方式展示当前数据主题/表/字段的质量分布，支持柱状图、雷达图、趋势折线图等，突出问题集中区域。

    - 数据处理模块建设要求

数据处理模块负责对接入数据进行标准化、清洗、补全、去重、统一化等预处理操作，是确保数据可用、可分析、可建模的基础模块。该模块聚焦数据源管理与任务管理两大主轴，涵盖数据标准化处理、补全处理、去重处理、统一化处理等子功能，并提供任务概况与执行查询能力。

该模块作为AI模型与业务分析前的“数据净化引擎”，确保所有进入数据仓库、专题库、大模型输入流的数据具备统一格式、高准确率与可追踪性，是构建智能化消防数据体系的关键技术环节。

      - 架构要求

系统架构采用“数据源接入+任务流程编排+处理策略引擎+执行监控反馈”四层结构，组件包括：

数据源管理器：管理多源接入，支持结构化、半结构化、文件流、接口数据源注册与权限配置

数据处理任务流编排器：支持多种处理算子组合串联、支持调度调优

数据清洗引擎：内置标准化、格式转换、缺失值填充、重复记录剔除、字段映射等处理插件

执行控制器与任务日志记录器：支撑任务执行状态监控与异常追踪

数据处理元数据记录器：记录每次处理行为的变更字段、源字段、目标字段与参数配置，用于溯源

      - 功能子模块设计

数据源管理：支持数据源类型注册，支持连接配置、可用性检测、字段结构预览、标签标记（如“含敏感字段”“AI模型已用”等）。

数据任务管理：用于新建/修改/发布处理任务。任务支持配置多个数据处理步骤（标准化、补全、去重、映射等），并设置执行计划（一次性/周期性）与处理目标。

数据标准化处理：按字段规则自动对数据进行格式转换（时间格式、编码格式、单位换算等），支持基于标准字段库进行自动匹配。

数据补全处理：支持基于规则（默认值填充、参考字段衍生）或AI模型推荐（基于历史数据预测填补）方式进行字段补全。

数据去重处理：支持全字段对比、关键字段组合对比、主键匹配去重，并配置重复保留策略（保留最新/最旧/优质数据）。

数据统一化处理：对多个来源字段进行映射合并，例如将“建筑编号”字段的多个别名（bldg_id、buildingNo、b_no）统一为标准字段名。

执行任务查询：查看处理任务的执行历史记录，包括执行时间、成功条数、失败条数、耗时、日志明细。

任务概况：统计处理任务数量、成功率、错误分布、处理后字段变化情况，支持图表展示。

    - 数据存储模块建设要求

数据存储模块是承载数据中台所有数据资产的核心基础设施，负责不同类型数据的分级存储、存储介质管理、备份机制建立与容量调度等工作。通过“存储介质管理”“备份管理”两大子模块，实现数据的安全持久存储、高效读取能力与灵活扩展能力。

本模块支持结构化数据、半结构化数据、非结构化文件、实时流数据等多种格式，依据数据冷热度和敏感等级灵活匹配存储策略。该模块为大模型提供训练样本、推理中间结果、模型缓存等场景的高可用数据支撑，确保高并发读写需求下系统稳定性与响应效率。

      - 架构要求

整体架构采用“统一逻辑管理、分布式物理部署”的模式构建，核心包括：

存储资源目录服务：管理逻辑数据表与物理存储映射关系，支持表/文件元数据统一注册

存储类型调度引擎：根据数据使用频次与热度分析结果，动态分配存储位置（如SSD/HDD/分布式对象存储）

存储权限管理服务：设定数据访问权限与加密机制

备份与快照引擎：定期备份数据，支持增量、全量备份策略；提供快照恢复能力

容量监测与预警模块：动态跟踪各存储节点负载状态，提供资源扩容建议

      - 功能子模块要求

存储介质管理：支持接入多种存储类型（本地磁盘、分布式存储、对象存储、冷存储等），可配置数据生命周期策略（如保存时长、冷数据自动转移）。提供存储空间使用可视化视图，支持按照系统/数据主题/数据表/业务类型统计用量。

备份管理：支持数据表级、文件级备份任务配置，支持全量/增量备份方式。可设置备份周期、保留周期、远程异地备份策略。支持一键恢复操作，生成备份日志记录。

    - 数据共享模块建设要求

数据共享模块旨在打破部门壁垒、系统孤岛，实现数据资产的按需流通与安全共享。通过数据共享概况分析、共享能力建设、共享任务管理、日志记录与权限配置等子模块，支撑跨系统、跨单位、跨业务的数据交付需求，为政府监管、消防协同、AI模型训练等多类型使用场景提供数据供给支撑。

本模块特别注重数据共享过程的可控性、可审计性与智能化能力，嵌入大模型智能分析推荐机制，助力实现“共享什么”“如何共享”“共享后效果如何”的全流程管控。

      - 架构要求

系统采用“数据资源目录+共享通道+权限机制+日志审计”的体系结构，核心组件包括：

共享目录服务：统一发布可共享数据资源，分类展示共享主题与数据项明细

共享能力建设引擎：用于配置数据格式转换、接口封装、脱敏处理、调用频次控制等能力模块

共享任务调度器：管理所有共享数据的对接任务，支持定时推送、手动触发与订阅分发模式

权限控制子系统：基于角色和请求方单位配置共享授权范围，支持按字段级控制

日志与历史记录中心：记录每一次共享调用情况，支持历史任务追溯与行为审计

      - 功能子模块要求

数据共享概况分析：统计各类共享数据资源数量、共享次数、覆盖用户单位、共享对象类别、调用成功率，生成趋势图与分布图，辅助共享策略优化。

数据共享输出能力建设：

包括以下功能子能力：

数据结构转换（XML/JSON/CSV格式互转）

接口封装（自动发布RESTfulAPI）

数据脱敏配置（基于字段规则自动屏蔽或模糊处理）

并发/频率控制（设定最大QPS与访问窗口）

数据访问缓存（降低主库压力）

共享任务管理：可创建共享任务，指定数据资源、接收方、推送方式、执行频率，并绑定共享协议和日志策略。支持失败重试机制与异常告警通知。

历史任务查询：查询以往共享任务的执行情况，展示任务执行结果、失败原因、传输数据量等。

共享日志查询：支持按照时间、数据资源、接入方、状态等维度查询所有共享调用记录，并提供日志导出功能。

权限管理：支持基于用户、组织、系统级别的访问权限控制，字段级脱敏控制，申请授权流程与审批机制，确保敏感数据不被越权访问。

    - 数据监控模块建设要求

数据监控模块致力于实现对数据中台全链路运行状态的实时感知、异常检测与预警响应，覆盖平台数据总览、接入数据检测、共享数据监测等关键环节。该模块通过构建多维监控指标体系，保障数据接入、处理、共享等任务在稳定、安全、高效的环境下运行。

数据监控模块不仅服务于数据平台的运维安全，也为AI模型运行过程中的数据输入完整性、共享通畅性提供保障机制，是智能化数据治理的“哨兵系统”和“预警机制”。

      - 架构要求

数据监控系统采用“数据流感知+状态指标采集+规则驱动预警+智能诊断建议”四层架构，主要组件包括：

指标采集代理（Agent）：嵌入各类数据接入节点、处理引擎、共享接口，实现数据流状态实时上报

指标计算中心：统一处理采集数据，生成平台概况、接入状况、共享健康度等核心指标

异常检测与规则引擎：支持自定义监控规则，如数据接入中断、共享失败率上升、QPS异常等

报警与建议引擎：可推送邮件、短信、平台告警，结合AI模型提供智能运维建议

可视化仪表盘：展示监控指标图表、异常日志、历史趋势等

      - 功能子模块要求

平台数据概况：从全局角度展示当前数据中台的运行状态，包括数据资产数量、任务运行数、处理数据量、任务成功率等，可自定义统计周期和展示维度。

接入数据检测：监控各数据源的接入情况，识别连接异常、数据传输中断、字段结构变更等问题。支持与数据处理任务联动，快速定位源头问题。

共享数据监测：实时监控各共享任务的成功率、响应时间、调用频次、失败原因等，发现异常及时预警。支持与共享日志模块联动，追踪问题路径。

    - 数据工具模块建设要求

数据工具模块提供多类型数据操作、集成、调试与对接辅助能力，是数据工程师、模型训练人员、接口开发者日常工作的重要支撑组件。该模块涵盖API工具、数据库工具、FTP/SFTP工具、消息队列工具等子功能，服务于数据服务编排、模型部署、第三方对接、自动化任务管理等场景。

通过标准化、可视化、低门槛的工具平台建设，数据工具模块提升了中台的开放性和自服务能力，助力AI应用实现“数据获取灵活、处理快捷、调用通畅”的目标。

      - 架构要求

数据工具模块采用插件化架构，支持按需加载与集成，主要由以下组件组成：

工具服务引擎：统一承载各种工具逻辑处理，支持并发运行、异常隔离

工具配置中心：集中管理参数模板、连接信息、账号凭证、默认规则等

工具运行监控：记录工具执行日志、调用频次、错误堆栈等，支持实时监测与报警

用户工作台界面：可视化操作界面，支持拖拽式配置、脚本录入、任务计划设定等

      - 功能子模块要求

API工具

支持RESTful接口调试、参数设置、结果查看、接口模板保存

可集成AI模型推理接口，验证模型调用链路有效性

支持OAuth2、Token等鉴权方式

数据库工具

提供在线SQL查询、数据结构浏览、导入导出操作功能

支持主流数据库连接（MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQLServer）

可设置限速与审计规则，避免数据滥用

FTP/SFTP工具

支持文件上传下载、目录浏览、权限管理、连接测试

用于模型训练数据、大批量交换数据的快速通道

支持加密通道、断点续传、日志记录

消息队列工具

提供Kafka/RabbitMQ等主流队列接入能力

支持消息生产、消费、Topic管理与消息追踪

便于构建数据流式处理与模型异步调用机制

    - 专题库建设要求

将分散在各业务数据表中的要素提取出来，根据消防救援对象要素、要素特征等进行搭建，主要用于将对接的各类数据进行深度关联整合。

构建专题库的目的是要打破数据表之间存在的数据壁垒，通过梳理消防救援数据之间的关联关系，从逻辑上打通各个业务数据表，为火灾风险评估应用等提供数据支撑。

      - 概述

专题库根据应用主题分域进行数据整合或轻粒度汇总，形成以业务实体核心，基础属性、扩展属性为主体信息的基础宽表、基础属性和维表，它以应用为目的提炼整合层信息，采用碎片化方式处理和存储，支持快速敏捷的数据处理、支持应用数据的快捷组装，满足应用需求多样化、及时性的要求，最大程度降低模型间耦合度。中间层建设要点包括：

1.	采用星型建模，形成业务主体+基础属性或扩展属性基本结构。

2.	模型的基础处理功能设计：

  - 数据整合：明确业务主体，整合相关基础属性形成复杂业务维度及标签需要的基础因子；

  - 数据映射：根据应用共性要求需形成不同层次、不同角度的基础维度信息，并建立源编码和维度值一对一或者多对一的映射关系；

  - 数据属性标识：根据业务主体的规则完成属性标识计算，以及提供复杂口径的计算因子；

  - 数据汇总；按照一定的口径规则汇总业务实体的基础特征数据。

3.	模型的内容设计：按照加工方式和数据特点将属性信息一般分为四大类：

  - 实例对象信息：以源数据为主，不作任何加工处理的实例化信息；

  - 基础属性维度：以源数据为主，不作任何加工处理的属性类信息，保留源系统编码是非常有必要的，此类数据可以没有对应的维表但必须有对应的编码解释；

  - 统计维度信息：通过将基础属性进行转换或归集得到的、有标准编码规范的、有层次的维度信息，维度字段保留最细粒度；

  - 统计指标信息：体现业务主体某种业务特征规模的统计值，通过一定规则汇总形成，单位保留原始单位，只做单位统一、不做单位转换，以免降低指标精度。

      - 专题库设计要求

火灾风险评估预警专题库逻辑上打通各个业务数据表，进行汇总计算和特征表述，为应用提供数据支撑。

专题库设计包含如下内容：

- 单位信息：包括单位的名称、地址、归属区域、行业、消防监督单位ID、分类标签等；

- 建筑信息：包括建筑名称、建筑地址、管理单位id、产权单位id、建筑面积、建筑高度等。

- 小区信息：包括小区名称、地址、归属区域、权属类型、建筑类型、开发商、数据来源等信息。

- 区域信息：行政辖区的基本信息，包括名称、上级区域、辖区边界等信息。

- 火灾报告：来自全国火灾与警情统计系统的数据，包括火灾地点、发生时间、起火原因、起火物、发生场所、火灾等级等。

- 监督检查记录：来自消防监督管理系统，包括单位id、检查时间、检查部门等。

- 单位违法行为记录：包括单位id、检查时间、改正时间、违法行为类型、隐患类型等。

- 危化品信息：包括危险品信息、火灾危险级别、关联单位id、储存形式等。

- 风险评估特征信息：主要包括风险评估特征编码、特征名称、特征描述、特征权重、数据来源、更新时间等信息。

- 火灾风险评估预警结果：包括单位id、预警等级、风险排名、单位名称、管辖大队、归属区域、行业、单位分类（重点单位、一般单位、九小单位）、风险上升下降提示、是否新增高危单位提示等。单位、小区的风险评估预警结果采用相同的设计。

- 单位状态信息：包括上次检查时间、最近发现隐患数量、历史火灾数量、最近火灾时间等。

- 火灾统计表：支持统计分析和命中火灾查看需求，包括日期、火灾报告id、单位id、行政区域、单位类型、是否单位火灾、是否小区火灾、灾情等级等。度量值包括伤人数、亡人数、财产损失等。

- 监督检查统计表：由监督检查数据计算获得，需要计算统计维度供分析使用：包括是否推送单位、单位类型、处罚类型、度量值包括发现隐患数量。

- 单位自查数据表：可支持自查评价指标分析，自查指标与对接的应用模块相关。一般应包含：发现隐患数、整改隐患数、自查项目总数、完成项目数等。

      - 单位信息专题库

根据火灾风险评估预警的应用模式，系统应以消防监督检查系统内的单位信息为基础，从单位信息主题库内提取单位基础信息并根据火灾风险评估预警的模型要求，融合其他多种来源的单位信息，扩充单位属性。针对相同属性信息，应设置各数据来源的优先级，优先采用更可信的数据来源。

      - 建筑信息专题库

建筑信息有多个来源，主题库内以住建建筑信息为基础创建建筑基础信息库，专题库根据火灾风险评估预警的模型要求，融合其他多种来源数据扩充建筑属性。针对相同属性信息，应设置各数据来源的优先级，优先采用更可信的数据来源。

      - 小区信息专题库

根据火灾风险评估预警的专题分析需求，对小区信息进行转换处理。可利用本地对接的综治办、住建等数据源队小区属性进行扩展。

      - 区域信息专题库

根据火灾风险评估预警的专题分析需求，对区域信息进行转换处理。采集区域内消防设施、消防队站、单位信息、危化品信息等特征信息对区域属性进行扩展。

      - 火灾信息专题库

根据火灾风险评估预警的专题分析需求，对火灾信息进行转换处理。根据是否单位火灾或者小区火灾对相关的起火场所特征进行扩展，关联火灾风险评估结果，获取是否高危单位等信息。

      - 执法信息专题库

根据火灾风险评估预警的专题分析需求，对监督执法信息进行转换处理。通过关联单位风险评估记录，获取检查单位的风险评估等级，是否属于推送单位等信息。关联违法行为记录获取检查相关的度量指标值。

      - 隐患信息专题库

据火灾风险评估预警的专题分析需求，对隐患信息进行转换处理。通过关联单位风险评估记录，获取检查单位的风险评估等级，是否属于推送单位等信息。

      - 单位自查信息专题库

据火灾风险评估预警的专题分析需求，对社会单位自查信息进行转换处理。主要需关联单位和区域，用于支撑相关对象的风险评估。

      - 危化品信息专题库

据火灾风险评估预警的专题分析需求，对危化品信息进行转换处理。与单位自查类似，主要需关联单位和区域，用于支撑相关对象的风险评估。

      - 单位状态专题库

据火灾风险评估预警的专题分析需求，动态更新单位状态信息，包括火灾、监督检查、单位自查的特征属性信息。

      - 物联感知信息专题库

据火灾风险评估预警的专题分析需求，对物联感知信息进行转换处理。通过清洗合并，与风险评估预警的目标单位进行关联，获取物联预警相关特征信息。

      - 火灾风险评估特征专题库

据火灾风险评估预警的专题分析需求，对生成统一的火灾风险评估特征信息，该信息主要用于支撑统计分析以及与系统外部的数据交换需求。对单位、小区、区域的风险评估采用相同的流程进行处理。

      - 火灾风险评估结果专题库

据火灾风险评估预警的专题分析需求，生成火灾风险评估预警结果信息，为满足分析需求，需计算风险排名以及与历史数据对比新增高危单位提示、排名变化信息等数据。

  - 大模型底座建设要求

    - 总体方案要求

本方案围绕DeepSeek、Qwen等大语言模型构建统一的大模型平台底座，支撑模型部署运行、能力管理、知识融合、安全运维等核心功能，目标是打造一个“可控、可管、可调、可集成”的智能服务平台。平台广泛适配智慧政务、应急消防、智能办公等典型业务场景，实现“知识驱动+任务智能+交互理解”三类AI服务能力。

建设目标包括：

支持DeepSeek、Qwen等私有化、本地化部署，实现模型算力资源自主可控

实现知识库构建、向量检索、多轮对话、权限配置、任务执行等模块组件化建设

建立任务日志、调用日志、安全审计等监控体系，保障平台运行稳定与合规

实现与数据中台深度协同，提升训练数据质量与使用效率

    - 架构设计要求

系统总体采用“四层一体”架构，分别为底座层、服务能力层、资源调度层、安全监控层，具体构成如下：

      - 底座层：模型计算与推理核心层

部署DeepSeek、Qwen等模型本体，支持模型推理、微调能力、参数加载与管理。

支持模型分布式部署，实现大参数模型的高效调用与资源拆分。

提供基于FP16、INT4等量化推理方式以降低推理成本。

提供构建模块、Embedding检索服务与模型缓存模块等底层支撑组件。

      - 服务能力层：业务能力封装与服务对接层

知识库构建与管理服务：提供知识文件解析、段落抽取、向量化、检索能力等能力。

会话管理服务：支持多轮上下文保持、角色预设、消息编排。

能力封装接口：统一封装对外API（RESTful），支持调用日志、异常拦截、响应标准化。

任务执行引擎：管理模型各类执行任务，如批量知识处理、模型微调任务调度等。

权限配置与管理接口：支持角色权限、调用额度限制、调用时间控制。

      - 资源调度层：算力分配与部署运维层

GPU资源池：统一管理GPU节点资源，支持基于负载均衡策略进行模型容器实例调度。

容器编排系统（如Kubernetes）：支持模型服务弹性扩缩容、状态健康检查、滚动更新。

模型路由组件：实现多模型/多版本智能路由调度（支持根据请求内容路由不同子模型）。

推理性能监控模块：跟踪各实例GPU占用率、响应耗时、并发连接情况。

      - 安全监控层：模型运维与合规治理层

调用日志中心：统一记录模型调用行为、用户请求信息、响应内容、响应时长等。

安全审计与内容风控模块：拦截涉敏词语、违规表达，支持白名单与黑名单机制。

能力验证工具平台：提供可视化模型测试台，供开发调试、运维验证使用。

风险告警与异常监测中心：基于调用行为、模型响应异常等生成自动化报警。

该架构保障了大规模部署下的“高可用、高性能、高安全”运行基础，并通过服务与资源分层解耦的方式提升平台扩展性与可维护性。构建全链路日志、安全策略、访问审计、能力验证等管控体系

    - 知识库能力模块建设要求

知识库能力模块是大模型平台中承载知识注入、语义记忆与知识增强问答的核心组件，主要面向“本地化私有知识构建、语义向量化检索、知识可管理与可演进”三大目标进行功能建设。

该模块的设计可细分为知识注入（解析、切分、清洗、结构化）、知识向量化（Embedding生成、索引构建）、知识检索（语义相似度匹配、召回）、知识调用与响应融合，以及知识管理（版本控制、结构维护、知识维护）等五大子体系，支撑大模型在政务、应急、业务咨询等场景下实现“问有所据、答有出处”的知识增强生成（RAG）模式。

      - 知识注入体系

知识注入是将外部非结构化知识资产转化为模型可索引语义块的流程，包含以下三级流程：

        - 知识素材采集模块：

支持上传多种文件格式：PDF、DOC/DOCX、TXT、HTML、Markdown、EXCEL、PPT等。

支持链接抓取（网页URL）、文本粘贴式导入、本地文件批量上传等方式。

提供OCR能力处理扫描文档（图片型PDF）。

        - 知识内容解析与结构清洗模块：

对文本内容进行章节结构识别、自然段拆分、目录标题解析。

自动移除冗余字符（页码、水印、页眉页脚）、清除乱码字符。

针对表格、编号条文、FAQ等结构提供对应解析策略。

        - 知识切分策略引擎：

支持按自然段/句号切分、Token字数切分、语义块自适应切分（基于embedding相似度）等多种策略选择。

支持上下文窗口扩展以增强片段上下语义关联性。

设置chunk_size、overlap_rate等关键参数。

      - 知识向量化与索引体系

将已切分文本转化为高维语义向量，是实现语义检索与知识召回的基础。

        - Embedding生成模块：

默认接入DeepSeek、Qwen等提供的向量编码器模型，也支持HuggingFace主流模型。

支持配置向量维度、归一化策略、批处理大小等参数。

每段文本生成语义向量后，绑定元数据。

        - 向量索引构建模块：

构建基于Faiss、Milvus或Weaviate的ANN索引结构。

支持多种检索结构配置。

支持在线新增/删除索引文档、定期重建向量索引。

        - 向量缓存机制：

对热门问题片段向量建立局部缓存，提高响应速度。

支持向量更新自动同步主索引与缓存状态。

      - 知识语义检索与融合体系

该体系负责实现用户问题与知识内容的语义匹配与召回：

        - 向量检索服务：

接收用户输入query，生成query向量后与知识库内片段向量进行相似度匹配。

支持设置返回片段数量k、匹配相似度阈值min_score、重排序rerank模型。

可结合关键词布尔过滤器（如限定某知识库、限定时间段、限定知识标签）。

        - 响应融合模块（RAG应用）：

将匹配返回的若干语义块以prompt模板注入至大模型上下文。

提供多种注入格式（QA拼接型、角色设定型、知识摘要型）。

可配置prompt模板结构，包括前置提示词、指令模板、拼接格式、引用格式等。

        - 知识来源追踪与引用格式：

响应中以超链接或引用格式标记使用的知识段落及其原文位置。

支持附带知识片段的ID、原文件路径、上传时间、知识库名称等元信息。

      - 知识可管理与可演进体系

提供对构建后的知识内容、知识结构进行统一管理、监控与持续演进能力。

        - 知识库分组与版本管理：

支持按场景（如消防法条、设备标准、用户问答）创建多知识库。

支持版本管理（按上传时间、变更内容标记），支持回滚。

支持知识库合并与拆分操作。

        - 知识片段维护能力：

在线预览与编辑片段内容（带原文定位）。

支持片段冻结（不参与召回）、片段修订、批量删除等。

元信息可手动修订（如片段分类标签、参考编号、可信等级等）。

        - 知识质量评估与使用监控：

对知识片段进行召回频次统计、用户采纳率分析、负面反馈统计。

支持知识使用热力图、调用路径图分析。

      - 与大模型调用联动逻辑

知识库模块最终通过Prompt构造方式服务于大模型推理过程，实现RAG（Retrieval-AugmentedGeneration）机制：

将召回的知识段注入大模型上下文window中作为先验知识支撑。

提高回答准确性、增强本地化业务语义、实现“回答可解释”。

支持自动补全知识注入失败时降级机制（如回退至通识模型）。

      - 权限与安全控制

每个知识库可设置访问权限（私有、部门共享、全局公开）。

每个调用接口设定QPS限流、调用Token限制、用户级访问记录。

上传内容进行敏感词检测、违规格式拦截、安全审计记录留痕。

知识库能力模块作为大模型的知识支撑中台，为智能问答、任务推理、文本生成等模型应用场景提供语义底座，是支撑私有化智能体可信运行、专业赋能的关键基础模块。

多知识库分组管理、支持版本控制

知识库结构管理（段落、分类、标签）

知识来源、更新时间、使用频率等元数据统计

    - 会话能力模块建设要求

会话能力模块是大模型平台中面向交互式对话、任务指令、语义理解与人机交互流程的重要支撑组件。其核心目标是在私有化环境中，提供一个上下文保持、角色自定义、格式多样、行为可控的智能会话交互通道，支撑政府服务、应急响应、业务助手、知识答疑等多类型AI场景。

该模块围绕以下四大能力体系建设：会话接口服务体系、上下文记忆机制、会话模板与角色管理、日志追踪与安全策略，确保大模型在对话交互过程中的稳定性、个性化和可审计性。

      - 会话接口服务体系

该部分为对外提供标准化API接口，支持与Web系统、APP、移动终端、知识管理平台等集成。

        - 标准RESTful接口结构：

请求方式：POST

接口路径：/api/conversation/send

请求体包含字段：

user_id：当前对话用户

session_id：对话标识（支持连续会话）

message：用户提问内容

context：是否开启上下文记忆（bool）

system_prompt：系统预设引导词

temperature/top_k/top_p/max_tokens等模型参数

        - 响应结构定义：

answer：大模型回复内容

message_id：该轮回复的标识码

references：引用片段标记（用于结合知识库）

cost_token：本次调用消耗的Token数

latency：响应时间（ms）

        - 接口可选参数功能：

是否启用知识增强（RAG）模式

是否开启流式响应（Streaming）

是否保存当前轮对话记录

      - 上下文记忆与多轮会话机制

支持用户与大模型进行连续、多轮的逻辑对话，包含记忆保持、记忆清除与切换机制。

        - 上下文记忆能力：

默认支持5~10轮对话内容记忆（可配置）

支持通过session_id管理每个会话历史记录

支持Token占用预估，自动截断长对话历史

        - 记忆控制策略：

用户可主动清空记忆（调用/api/conversation/clear）

支持自动按对话活跃时长清除过期内容

支持“记住我”“临时对话”等模式设定

        - 结构组织：

所有上下文通过数组结构注入至prompt中，支持系统指令+多轮用户问答自动注入机制

      - 会话模板与角色配置能力

提升平台对“可控表达、风格定制、业务角色”方面的适配能力。

        - 角色预设功能：

支持预设角色身份：如“法律顾问”“消防专家”“政务助手”等

每个角色绑定prompt模板、话术风格、语言风格、回复风格等参数

管理员可通过后台页面新增、修改、启用/禁用角色配置

        - 对话模板管理功能：

支持QA样式、多轮嵌套样式、命令式输出样式等

模板内容支持变量占位符（如{{用户问题}}）

可将模板绑定至用户组/业务系统/知识库等维度

        - 系统Prompt注入能力：

为每类对话设定system_prompt，引导模型以指定风格思考与回应

示例：请以消防专家身份，依据《消防法》第**条回答以下问题...

      - 会话日志与行为管控体系

实现对会话行为的全过程留痕、审计、分析与管控。

        - 日志记录能力：

记录字段：user_id、session_id、提问内容、回答内容、token数量、响应耗时、是否命中知识库

按天、按用户、按接口路径分类索引存储

日志可导出为CSV/JSON，支持脱敏处理

        - 调用统计与分析：

统计Token使用量、平均响应时长、调用失败率

可生成对话交互热力图、时段分布图、频次排行等

        - 安全策略支持：

对用户输入进行敏感词识别、上下文拦截处理

对输出内容进行关键词过滤、答复格式审查

设置每日Token调用限额、调用频率限制

      - 与其他模块协同机制

结合知识库模块实现带知识引用的问答，提升专业准确性

与权限模块协同，控制用户是否具备上下文功能调用权限

与能力验证工具配合，完成接口稳定性和逻辑准确性验证

可作为大模型评估模块的真实用户交互来源数据

会话能力模块作为面向业务用户的第一交互入口，承载对话上下文理解、个性化风格生成、日志可追踪与安全合规等能力，是实现平台“对话即服务”的关键接口组件。

会话日志记录（用户、时间、Token消耗、响应内容）

会话预设模板管理（角色预设、语调限制、响应范围）

    - 调用与任务日志模块建设要求

调用与任务日志模块是保障大模型平台可追踪、可审计、可复现运行的重要组成部分。其核心职责是对平台内所有调用行为（API请求、用户交互、外部系统访问）与内部任务（知识构建、模型部署、数据清洗、任务调度等）进行全生命周期日志记录与可视化管理。通过调用日志与任务日志的分层设计，实现模型行为透明化、问题定位精细化、平台运维智能化。

本模块可划分为四大功能体系：调用日志记录体系、任务执行日志体系、日志可视化与审计分析体系、日志接口与对接机制。

      - 调用日志记录体系

该体系主要对模型服务接口的调用进行全过程记录与审计，核心要素包括：

        - 调用维度数据采集：

记录字段包括：调用时间、用户ID、IP地址、接口名称、接口参数、响应码、响应内容摘要、调用耗时（ms）、Token使用量、是否命中知识库、命中段数。

对于知识增强请求，记录所引用知识片段ID与来源。

        - 调用行为归档机制：

调用日志支持以用户维度、接口维度、业务系统维度归档管理。

日志存储方式支持ElasticSearch+对象存储（大日志）双通道模式，提升检索性能与容量保障。

        - 敏感操作审计支持：

对涉及修改权限、配置模型参数、清空知识库、启停服务等关键操作记录特殊标记。

审计日志中记录操作者身份、原始参数与变更前后内容对比。

      - 任务执行日志体系

该体系聚焦于平台内各类异步任务的运行状态、执行结果、失败原因进行全面监控与记录。

        - 任务类型管理：

支持定义任务类型：如知识注入任务、向量构建任务、模型部署任务、模型微调任务、数据导入任务、批量问答任务等。

每类任务支持分配执行优先级与任务执行引擎分组。

        - 日志结构定义：

每条任务日志包含字段：task_id、task_type、发起时间、执行时间、状态码（待执行/执行中/成功/失败）、执行节点IP、执行耗时、错误栈信息、重试次数。

任务输出日志（如标准输出、错误输出）支持存储至对象存储并挂接至任务详情页。

        - 重试与失败管理：

对失败任务支持设定自动重试策略（间隔、次数、依赖状态）

所有重试行为记录独立task_attempt_id并可追溯。

      - 日志可视化与审计分析体系

该体系面向平台管理者与运维人员提供可查询、可导出、可报警、可分析的日志可视化与分析功能。

        - 日志检索查询界面：

提供基于多条件过滤（用户ID、时间段、任务类型、关键词、响应码等）的日志搜索能力。

查询结果支持分页展示、字段高亮、失败日志优先排序。

        - 调用趋势图表：

按时间维度展示调用量、失败率、平均响应时间、Token消耗等曲线图。

可按用户组/系统类型/接口分类维度对比分析。

        - 异常行为告警模块：

支持定义告警规则（如单用户连续失败、Token突增、IP请求频率异常等）。

提供多种告警方式（邮件、短信、平台弹窗、Webhook），并生成事件记录。

        - 日志归档与导出能力：

支持导出CSV、Excel、JSON三种格式日志文件。

支持日志压缩归档自动上传至指定OSS存储桶，便于留存审计。

      - 日志接口与对接机制

为支持日志能力对外开放与平台间对接，提供一组标准接口与数据流转机制。

        - 接口对接建议：

日志模块可与ELK、Prometheus、Grafana等平台集成。

可与安全监测模块联动，对命中规则日志形成事件闭环处理。

      - 与平台其他模块的联动机制

与权限管理模块联动，记录访问控制规则修改日志。

与知识库模块联动，记录知识构建与向量重建任务执行轨迹。

与模型部署模块联动，追踪每次模型参数变更、容器重启行为。

与用户模块联动，分析用户活跃度、调用偏好、行为风险。

调用与任务日志模块通过全面记录平台内部外部关键行为与任务执行情况，为智能平台提供“透明可信、可控可审”的运行保障机制，是模型安全运行、异常快速定位、运维精准可视的重要基础能力。

展示任务名称、任务类型（知识构建/模型部署等）

展示执行耗时、成功状态、失败原因、重试记录等

    - 模型服务管理模块建设要求

模型服务管理模块是整个大模型平台的中枢控制单元，负责大模型的服务配置、参数管理、部署控制、实例调度、性能监控与可用性保障等关键功能。该模块为平台稳定运行、高效响应与灵活拓展提供系统级支撑。

本模块建设目标聚焦在“统一模型管理、灵活部署配置、弹性资源调度、服务健康感知”四大方向，划分为模型参数管理体系、模型运行配置体系、部署与实例调度体系、服务运行监控体系四大子系统，支撑大模型在复杂业务场景下实现高性能、可观测、低故障的运行保障。

      - 模型参数管理体系

该子系统用于集中维护模型推理参数与调用行为设置，核心包括：

        - 核心推理参数集中管理：

支持配置并动态调整模型的key参数：temperature、top_k、top_p、repetition_penalty、max_tokens等。

所有参数配置项支持按用户组、角色、接口维度设定不同默认值。

提供参数模板管理机制，便于一键切换通用模式、保守模式、创意模式等多种推理风格。

        - Prompt编排与指令体系配置：

系统支持统一设定Prompt模板，包括system_prompt、引导语前缀、响应限制等结构化配置项。

提供对角色预设Prompt的多版本版本控制与回滚能力。

        - 参数审计与生效机制：

所有参数修改记录变更人、变更时间、前后差异等日志信息。

支持灰度生效机制，允许在部分服务实例中先行验证新参数配置后再全面发布。

      - 模型运行配置体系

该子系统聚焦模型服务行为与性能指标的配置与调优。

        - 服务性能配置：

支持设定最大并发连接数、单请求最大Token、最大队列长度、响应超时阈值等服务限制项。

按用户类型（系统集成调用、业务前端调用、测试用户等）定义差异化性能策略。

        - 响应输出策略配置：

设置是否启用流式输出、输出格式规范（文本/结构化JSON）、响应中是否附带引用说明等。

支持响应内容最大Token上限、换行符处理、内容长度控制策略。

        - 内容输出限制策略：

配置模型输出词汇黑名单、涉敏词库屏蔽机制，防止违规内容生成。

接入安全模块进行双重内容过滤（预生成/后过滤）。

      - 部署与实例调度体系

该子系统面向模型服务的容器化部署、实例运行与自动调度，支持高弹性与多部署方式组合运行。

        - 部署策略支持：

支持三类部署方式：本地GPU部署、私有云K8s容器部署、混合部署（边缘+核心）

支持模型全量部署与分片部署（张量并行、流水线并行、ZeRO切分）

提供CLI与Web可视化部署管理工具，支持部署状态实时监控与自动化脚本执行

        - 模型实例生命周期管理：

每个服务实例记录运行状态（初始化、就绪、运行中、失效）

支持实例热更新（无感重启）、弹性伸缩（基于负载阈值）

容器支持与GPU资源绑定，支持A/B多版本模型并行部署切换

        - 模型网关与请求路由管理：

实现多模型/多版本之间的智能路由调度

支持按用户请求特征（内容关键词、用户类型、请求来源）分发至指定模型或版本

      - 服务运行监控与可用性体系

提供可视化与告警能力，保障模型服务可持续运行与稳定性能。

        - 运行指标监控：

跟踪GPU占用率、显存使用、请求响应时间、Token使用量、QPS、失败率等核心指标

支持与Prometheus、Grafana等可视化运维平台对接，提供仪表盘实时展示

        - 故障检测与告警：

支持实例运行状态自检（容器失败、无响应、超时等）

自定义告警规则（失败率超过阈值、响应时间过长、GPU使用异常等），推送多渠道告警（邮件/短信/钉钉）

        - 调用行为追踪：

跟踪每一请求的上下文链路，从入口路由→模型服务→日志记录全过程可追溯

支持链路染色与关键路径分析

      - 与平台其他模块联动机制

与日志模块联动：记录所有参数调整行为、部署变更过程、故障事件记录

与权限模块联动：控制哪些用户或系统有权限修改模型配置或执行部署

与调用模块联动：通过调用策略与模型实例连接，实现负载均衡与用户级调用优化

与会话模块协同：根据会话角色自动选择对应Prompt版本与推理参数模板

模型服务管理模块为整个大模型平台提供“算力调度中枢+推理服务引擎+模型配置后台”三位一体的支撑能力，是保障大模型业务系统稳定运行与灵活扩展的核心平台组件。

支持GPU/K8s弹性部署方式

提供API网关转发、多副本部署、容器健康检查机制

模型分片加载、推理并行等能力优化大模型运行效率。

    - 用户与权限模块建设要求

用户与权限模块是大模型平台运行合规性、系统安全性和服务精准性的核心保障机制。它通过用户身份识别、权限维度控制、访问行为限制、配额策略设定和角色管理等能力，确保大模型在多角色、多业务并行运行环境下实现“最小授权”“可追溯”“可审计”的访问控制策略。

本模块主要分为五大子体系：用户身份与组织体系、权限维度控制体系、访问配额与频率限制机制、角色与策略绑定体系、安全联动与审计体系。

      - 用户身份与组织体系

        - 用户分级体系：

支持平台内置用户（系统管理员、模型管理员、运营人员、普通用户、外部系统调用方）与外部统一身份源对接（如LDAP/SSO）。

用户支持绑定组织单位、所属系统、职责标签，便于权限继承与操作审计。

支持通过“用户标签”构建权限自动推荐策略（如“科研用户”自动绑定批量问答权限）。

        - 用户信息字段结构：

user_id、username、role、email、department、create_time、last_login、状态标识（启用/停用）。

      - 权限维度控制体系

该体系提供精细化、可配置的资源权限与接口控制能力。

        - 权限控制范围：

数据资源权限：访问知识库、向量库、日志记录、用户信息等数据资源是否可见/可读/可写。

接口访问权限：调用哪些API接口（如模型服务、会话管理、部署配置）及接口参数粒度控制。

页面与功能权限：是否能访问某些页面模块，如调用统计、日志导出、模型路由设置等。

        - 支持四类授权机制：

用户级授权

角色级授权

用户组级授权

条件授权（如：每天8点至18点、Token用量未超限）

        - 接口字段级控制：

针对关键接口参数（如temperature、prompt、user_id），支持按字段级设定是否可见、是否可修改。

可控制字段注入行为，如某些用户仅允许使用指定prompt模板。

      - 访问配额与频率限制机制

该机制可防止接口滥用，控制模型资源成本。

        - Token额度控制：

每日/每周/每月Token使用总量上限配置，超过配额自动拒绝调用。

Token额度可按用户、角色、系统进行分配与动态调整。

        - 接口调用频率控制：

每个用户（或token）在单位时间内调用次数限制（如每分钟10次）。

支持限流模式（排队等待/立即拒绝/熔断保护）。

        - 流控状态查询接口：

用户可通过接口获取当前配额剩余量、调用频次、封禁状态等信息。

      - 角色与策略绑定体系

        - 角色体系设计：

默认内置角色：超级管理员、普通管理员、开发者、调用者、业务用户等。

支持用户自定义角色：通过配置权限矩阵进行定制。

        - 权限策略模板：

可基于角色设定权限模板，如“外部系统A可访问模型X，Token上限10万/月”

策略模板可复用绑定多个角色或用户组，提升授权效率。

        - 动态策略推荐：

系统根据用户行为日志与使用场景，智能推荐最小权限策略包，供管理员快速审核启用。

      - 安全联动与审计体系

        - 权限变更留痕：

所有授权行为、配额变更、角色修改均记录至操作审计日志中。

日志字段包含：操作人、目标对象、变更前后权限差异、时间、IP来源。

        - 异常行为识别：

当发现短时间高频调用、权限异常升级、跨系统操作等情况自动报警。

系统可联动安全监测模块对异常账号执行临时封禁、强制登出操作。

        - 权限回溯与恢复机制：

可查看任意时间点某用户拥有的权限快照，并支持一键恢复至历史状态。

      - 与其他模块协同机制

与会话模块配合：控制用户是否可开启上下文记忆、是否可使用流式输出

与模型部署模块协同：控制哪些用户可发起部署、更新模型参数

与日志模块联动：提供权限行为日志、审计记录、异常访问回放

与能力验证工具联动：根据权限设定可调试能力范围

用户与权限模块是大模型平台保障服务安全、接口合规、调用有序的制度化管控体系，是智慧大模型平台实现“按需赋权、最小可用、安全透明”的基础能力引擎。

针对知识库、会话接口、平台功能等进行细粒度控制

支持字段级、接口级、时间段级权限限制

    - 安全与监测模块建设要求

安全与监测模块是保障大模型平台在实际运行中“合规可控、安全可信”的核心功能体系，重点实现对模型输入输出行为、调用接口、用户访问、敏感信息生成等维度的安全检测、异常监测与合规审计，防范模型“越界响应、滥用风险、非法操控”等风险隐患。

该模块分为五大能力体系：内容安全检测、行为风险识别、策略防护控制、违规溯源与审计、联动响应与告警机制，构建完整的“事前防护—事中识别—事后追责”安全闭环。

      - 内容安全检测体系

        - 输入安全检测：

对用户输入内容执行敏感词、涉政/涉黄/涉爆/违法引导等关键词匹配过滤。

配置本地敏感词库+远程模型识别结合，提升覆盖广度与上下文理解准确性。

支持根据用户角色动态调整输入审核等级（如外部用户更严格）。

        - 输出内容检测：

对模型生成内容进行“二次过滤”，拦截潜在输出风险，包括虚假指令、错引法规、主观评价、反问调侃等不合规表达。

配置模版级输出规范（如政府回复需引用政策法规），校验是否满足规范。

支持通过正则匹配、结构模板识别及内容评分模型进行组合检测。

        - RAG响应引用校验：

对于带知识引用回答，检查引用内容是否真实匹配、引用链接是否可跳转。

出现引用缺失、引用错位、内容与引用不一致将触发预警。

      - 行为风险识别体系

        - 异常行为识别：

检测异常请求频率（如短时间内大量提交无效query）。

检测异常Token消耗、异常QPS爆发、IP变更过快等行为。

        - 角色越权识别：

检测低权限用户请求高风险接口（如模型配置、知识重建）。

判断是否存在Token冒用、权限漂移、非法身份调用等操作。

        - 模型滥用意图识别：

检测含有“请你帮我绕过...”“如果你是黑客...”等引导性提示的prompt。

使用分类模型对prompt类型进行意图判别（调试/滥用/攻击/正常）并打标签。

      - 策略防护控制体系

        - 黑白名单机制：

支持对IP、用户ID、接口路径进行黑白名单控制。

支持设置“只允许白名单内Token使用部分能力”策略。

        - 违规响应处理：

针对违规输入或模型返回内容，自动执行以下处理策略：

替换为默认回复（如“对不起，我无法回答该问题”）

直接拒绝响应并记录违规事件

限时封禁账号或IP

        - 防护策略调度器：

所有安全策略支持热更新（无需重启），支持灰度发布（部分用户实验验证）。

每项策略均设定优先级、触发条件、联动行为，便于动态组合策略链路。

      - 违规溯源与审计体系

        - 违规行为日志留存：

所有被识别为安全风险的事件均被记录入“安全事件日志表”。

日志内容包括：用户标识、请求内容、模型返回、违规类型、触发策略、处置结果。

        - 可视化违规分析仪表盘：

展示违规事件统计趋势、风险等级分布、违规用户排行、策略触发频次等

支持按时间/用户/事件类型等多维度筛选查看

        - 安全报告导出能力：

支持自动生成《安全事件周报》《违规用户行为分析》《策略命中率报表》等。

报告支持PDF/Excel导出、定期邮件推送。

      - 联动响应与告警机制

        - 告警触发机制：

每类安全事件可配置触发条件、告警等级、通知对象与频次。

支持多通道推送（站内、短信、邮件、Webhook至安全运营平台）。

        - 应急联动能力：

与权限系统联动：对触发高风险事件的用户执行降权处理（如临时封停Token、冻结调用权限）

与日志系统联动：调用上下文日志与安全事件日志自动聚合

与运维监控联动：将安全事件同步至Prometheus/Grafana告警体系中统一展示

      - 与其他模块协同机制

与日志模块联动：对每一次触发安全策略的请求记录完整调用链与输入输出内容

与用户权限模块联动：依据行为评分动态调整用户权限或调用频率限制

与会话模块联动：禁止在多轮对话中持续诱导模型生成风险内容

与能力验证工具联动：实时测试安全策略更新后对调用逻辑的影响

安全与监测模块是大模型底座平台的合规保障基石，是实现AI能力可信使用、合规问答、模型行为可控的关键基础设施，适配政企用户对“审计留痕、安全可控、风险可见”的严格要求。

日志完整性校验、审计报告导出、违规记录归档

    - 能力验证与开放工具模块建设要求

能力验证与开放工具模块是模型平台对外提供“调试可用性验证”“接口可用性测试”“集成前配置校验”的关键工具组件，广泛服务于平台集成开发、任务上线验证、接口稳定性测试、API文档辅助生成、模型输出内容评估等场景。

该模块主要包括以下五大能力体系：能力验证台、参数辅助生成器、响应监控引擎、接口沙箱环境、能力开放接口管理，确保大模型在任何业务对接场景中均具备“可测、可控、可用”的验证能力。

      - 能力验证台

        - 模型调用模拟器：

提供可视化页面输入框与参数配置区域，模拟实际调用场景。

支持快速切换模型版本、参数模板、预设上下文内容。

模拟请求生成完整请求包，并可实时预览响应结果（支持JSON/raw/text格式切换）。

        - Token消耗预估器：

输入文本后系统自动估算所需Token数量，辅助用户判断是否超限或控制长度。

可针对上下文prompt+query模式预估总窗口消耗。

        - 知识引用验证工具：

检测RAG模式调用中是否命中知识库、命中段落是否合理、是否正确嵌入prompt中。

展示知识段编号、来源、召回分数。

      - 参数辅助生成器

        - Prompt模板生成助手：

用户可通过图形化组件构建prompt模板（填写问题背景、角色设定、答题范围等），系统实时生成结构化模板。

支持保存为模板、批量应用、版本控制。

        - 接口参数向导：

针对调用接口，如/conversation/send或/knowledge/query，提供参数填写指引、合法值校验与依赖关系提示。

避免因字段缺失、格式错误等造成请求失败。

      - 响应质量与稳定性监控引擎

        - 接口连通性测试工具：

可定时执行接口连通性测试（Ping模型服务、返回时间、状态码）

提供调用失败率趋势图、服务可用率报告（日、周、月）

        - 响应异常检测引擎：

自动识别响应为空、结构异常、敏感内容超出或格式错误等问题。

针对某一模型版本、接口路径生成“错误热力图”。

        - 调用链路跟踪：

显示每一请求从API网关→能力验证模块→模型服务→知识库→响应→日志系统的全链路信息

用于定位模型输出异常或延迟所在环节

      - 接口沙箱环境与限权测试

        - 测试用独立环境：

提供“沙箱”模型副本部署，可用于调试测试不影响正式模型服务。

沙箱环境支持与正式数据隔离、Token分开计量。

        - 权限模拟模式：

支持以“某角色”“某配额”身份模拟执行操作，用于检验权限控制规则是否生效。

模拟执行带Token限制、调用频次等策略，真实还原低权限视角下使用体验。

      - 能力开放接口管理与文档自动生成

        - API管理功能：

所有模型服务接口（如知识查询、会话调用、部署控制）统一集中展示。

支持接口开关、访问频率监测、限流配置。

      - 与其他模块协同机制

与权限系统联动：测试权限策略配置生效情况

与安全系统联动：验证内容合规策略效果

与知识库模块协同：调试知识更新后是否成功召回

与日志模块协同：测试任务结果是否完整入库

能力验证与开放工具模块不仅是大模型底座对外连接的调试门户，更是系统集成、模型上线、策略配置、合规评估全过程中的“最后一道验证防线”，保障模型应用从“能调通”到“调得好”的落地闭环。

  - 业务中台建设要求

    - 火灾风险评估预警“驯火”系统建设要求

火灾风险评估专题数据管理系统将立足消防业务管理需求，对接总队和支队本级的消防内部数据资源，整合119接处警、全国火灾与警情统计系统、消防监督管理系统、双随机一公开系统等多个消防核心业务系统数据，采集对接本地各委办局相关数据，完成火灾风险评估专题数据治理，建设风险评估专题数据库，支撑火灾风险评估预警系统的应用需求。

      - 基础数据闭环管理建设要求

驯火系统的重点是单位、小区、区域的火灾风险评估，单位、小区、建筑数据是系统建模的关键基础数据来源，需要持续不断的更新、维护以保证数据的准确性。

系统开发实有单位信息采集工具及针对单位、住宅小区及建筑的基础信息管理功能，利用前期已接入的工商数据、本期持续接入的政府部门与单位相关联的数据，不断采集更新，对监督管理系统中的单位信息提供补充建议，同时提供监督管理系统中重复单位进行有效合并建议，方便对单位信息归集汇总；强化居民住宅小区数据资源搜集整理，开发互联网数据搜索工具搜索本市居民住宅小区等数据，提升居民住宅小区的数据覆盖比例和数据质量；提供建筑信息专项采集工具，完成建筑信息的采集及建筑与单位的关联。

        - 实有单位信息采集要求

实有单位信息采集功能包括了单位基本信息及其关联建筑信息的采集。社会单位相关人员需要登录实有单位信息采集工具，完成身份认证后，即可进行单位基础信息及相关建筑信息的采集，从而不断完善单位、建筑风险专题库的数据。消防人员可以查看总体的数据采集情况，并查看区域内所有已采集的单位、建筑信息，同时也可查看某一单位或建筑的详细信息。

          - 身份认证

若可接入政务应用，则单位人员可以直接登录政务应用完成身份认证，认证通过后即可开始信息的填报。

若未接入政务应用，则由消防人员将实有单位信息采集链接发送给单位人员。单位人员需使用手机号码进行验证登录，登录成功后即可继续填报后续信息。

          - 单位基础信息采集

在新增单位信息采集时，系统支持扫描单位营业执照上的二维码以获取统一社会信用代码，或直接通过统一社会信用代码及单位名称进行单位信息的模糊搜索。

搜索到对应单位后，系统会根据单位风险专题库自动提取并填充相关字段信息，如单位名称、统一社会信用代码、单位地址等，以减轻单位人员的工作负担。单位人员可以在此基础上对单位基本信息进行修改、更新，确认无误后即可进入下一步操作。

          - 单位建筑信息采集

完成单位基础信息采集之后，需进一步开展与该单位相关的建筑信息采集工作。系统支持对单位关联建筑信息的新增、修改及删除操作。在采集过程中，根据是否担任建筑管理方的角色，将单位分为两类：

- 建筑管理单位：负责采集整体建筑的基本信息，并管理入驻该建筑的所有单位的相关信息。

- 建筑租用单位：负责采集其租用建筑的具体情况以及管理方的相关信息。

在进行信息采集时，用户可以选择已存在的建筑或新增一个建筑。若用户选择已存在的建筑，系统将依据建筑风险专题库，自动提取并填充该建筑的相关字段信息，例如建筑名称、建筑地址、竣工时间等。在此基础上，单位人员可以进一步修改或更新建筑的基本信息。

          - 建筑入驻单位管理

在建筑管理单位填写关联建筑信息时，系统同时提供新增、修改及删除入驻单位信息的功能。用户可以管理建筑的入驻单位信息，包括入驻时间、所在位置等。

          - 已采集单位

单位用户可以查看所有已采集过的单位信息，按照采集时间倒序排序展示单位名称、统一社会信用代码、单位地址等。用户还可以新增采集或修改已有的采集信息。

          - 单位信息更新

支持单位用户更新已采集的单位信息。更新时，默认展示单位的基础信息，并允许用户切换至建筑信息展示。用户可编辑修改已有的单位基础信息、建筑信息以及入驻单位信息。

          - 采集情况统计

消防人员可以统计查看实有单位信息的相关数据采集情况，包括采集单位数、建筑数、有建筑信息单位占比情况以及采集单位总趋势等。

          - 已采集单位清单

消防人员可以查看区域内所有已采集的单位信息。列表展示所有已采集的单位信息，支持按照单位名称、统一社会信用代码、行政区域等条件进行搜索查询。同时，消防人员还可以查看单位的详细信息，包括基本信息及关联的建筑信息。

          - 已采集建筑清单

消防人员可以查看区域内所有已采集的建筑信息。列表展示所有已采集的建筑信息，支持按照建筑名称、行政区域等条件进行搜索查询。同时，消防人员还可以查看建筑的详细信息，包括建筑基本信息及入驻单位数量，并可以查看具体入驻单位的详细信息。

        - 单位基础信息管理要求

单位信息管理模块提供系列管理工具，帮助支队、大队等各级用户了解单位基础数据覆盖水平，并结合相关业务流程更新完善单位数据。目标是通过相关闭环管理措施，不断完善消防监督管理系统单位数据、双随机库内单位数据，推动实有单位应列尽列，火灾单位100%纳管，进而扩大驯火覆盖单位数量与覆盖比例（为了保障驯火模型的性能与完善预测结果的闭环运用，系统要求被预测单位必须在消监系统单位库内、且数据具有一定的完备性）。

          - 单位监管分析

通过对各消防主管单位管辖范围内火灾单位的灾前、灾后监管情况以及辖区内社会单位整体情况的统计分析，帮助用户了解各消防主管单位对辖区内社会单位的监督管理水平。展示灾前未纳管单位数及已监管单位情况，同时统计已纳入监管的灾前未纳管单位。

          - 应纳管单位库

满足监管要求的单位，在专题单位信息库中存在，但是在监督管理系统中不存在，则该单位信息属于应纳管单位，需要添加到监督管理系统中，形成应纳管单位清单，用户根据系统推荐的单位，完成相应应纳管单位的处理。

- 应纳管单位识别

系统将单位专题库与消防监督管理系统单位数据的交叉匹配处理，如根据名称、地址、法人解析匹配，进行在库企业的关联，将不在监督管理系统的单位进行标记，形成监督管理/双随机系统单位底数扩充的统一单位库。

- 待处理单位

系统识别出的应纳管单位，汇总整合形成应纳管待处理单位清单，待处理单位展示应纳管单位库的单位信息，包括单位名称、地址、信用代码、登记机关、所属行业、注册资金等内容。同时支持单位筛选查询、详情展示、导出、纳管等操作。系统判断出未在消监的单位需要人工进行核实纳管，用户可核实确实该单位是否已在消监，并且是否需要纳管，完成纳管操作。

- 辅助插件处理

支持用户在消监系统利用辅助插件完成应纳管单位的纳管处理。插件内展示所有需纳管的单位，用户可根据展示的单位信息和推荐的消监内的相似单位，判断该单位是否需要纳管。在新增纳管单位时辅助插件提供一键填充功能，自动填入单位主体信息，节省操作人员时间。

- 已处理单位

已处理单位展示所有已处理完成的单位信息，包括单位名称、地址、信用代码、行政区域、消防管辖机构、监管单位类别、处理时间、处理结果等内容。同时支持单位筛选、重新关联、单位导出、查看单位详情等操作。

          - 重点单位推荐

基于单位专题库，支持用户根据特定的条件筛选出需要作为重点单位监管的单位清单，推送至辅助监管插件，需要记录推送的单位数量及实际重点管理的单位数量，操作日志记录处理历史记录。

- 重点单位识别

针对所有已纳入单位专题库的单位，系统通过一定的条件匹配筛选，设立对应属性标签，如经营范围、注册资金、单位地址、参保人数等，初步筛选出需要重点监管的单位，对单位进行分级分类差异化重点监管提示，为重点单位应列尽列奠定基础。

- 待处理单位

系统自动筛选出来的推荐重点监管的单位信息以列表方式展示，固定展示单位名称、地址、信用代码、等单位基础字段，同时根据用户筛选的条件切换，列表增加展示对应筛选字段的信息，如筛选条件有社保人数字段，则列表展示增加展示各个单位具体的社保人数。

将筛选出需要重点监管的单位清单，可一键推送至单位维护助手，用户可在维护助手完成后续的重点单位纳管操作。支持用户推送某一个单位，或者批量选择推送单位至单位维护助手，并且记录推送单位信息及推送的时间。

同时支持查看单位详情、导出单位信息并导入消监，完成重点单位底数库拓展。

- 辅助插件处理

用户可以在监督管理系统，利用辅助插件查看所有的推荐纳管为重点单位的单位信息，分别展示已在消监的单位和未在消监的单位，根据单位的状态不同，相关的处置方法也不一样。

针对未在消监的单位，单位的处理方式同应纳管单位的处理方式一样。

针对已在消监的单位，需要支持用户可以一键检索，在消监内检索到对应单位并进行升级操作。若该单位不需要升级，则可以无需处理。

- 已推送单位

已推送至单位辅助助手的单位以列表方式展示，并且可查看已推送单位的后续处理情况，支持按照单位名称、地址、消防管辖机构等条件筛选查询。

针对已纳入消监的单位或者人工关联的单位支持用户重新关联。支持可查看单位的详情信息。支持单位信息批量导出。

          - 灾前未纳管单位

针对发生火灾的单位，在专题单位信息库中存在，但是在监督管理系统中不存在，则该单位信息属于灾前未纳管单位，需要添加到监督管理系统中，形成灾前未纳管单位清单，用户根据系统推荐的单位，完成相应灾前未纳管单位的处理。

- 灾前未纳管单位识别

获取火灾风险评估数据拓展采集应用录入时火灾关联的单位信息，同时利用单位专题库持续更新的单位数据，与监督管理系统的单位进行比对，将监督管理系统中缺少的单位自动整理成为灾前未纳管单位清单，供各级消防机构使用。

- 待处理单位

针对系统识别的灾前未纳管单位，系统自动整理成待处理灾前未纳管单位清单，消防用户可筛选查询、查看单位详情，展示出单位下对应的各类来源信息，对名单内单位做纳管处理，判断是否需要移交或纳管。

- 辅助插件处理

支持用户在消监系统利用辅助插件的方式完成灾前未纳管单位的纳管处理。用户可以在监督管理系统，利用辅助插件查看所有需灾前未纳管的单位，用户可根据展示的单位信息和推荐的消监内的相似单位，判断该单位是否需要纳管。在新增纳管单位时辅助插件提供一键填充功能，自动填入单位主体信息，节省操作人员时间。

- 已处理单位

以列表形式展示所有已处理完成的单位信息，包括单位名称、地址、信用代码、行政区域以及消防管辖机构等关键信息。用户可以进行筛选查询，并查看单位的详细信息。对于已纳入消防监管体系或经人工关联的单位，系统支持用户进行重新关联操作。此外，还提供了单位信息的批量导出功能，便于用户进行数据的整理与分析。

          - 变更单位提醒

针对在单位专题库中存在，但是机构名称、地址、统一社会信用代码、法人、法人电话等重要信息发生了变更的单位，需要在监督管理系统中做同步变更的单位提示处理。用户根据系统推荐的单位，完成相应待变更单位的处理。

- 变更单位识别

建立数据比对模型，利用专题库来源于工商持续更新的注册数据，通过算法比对，判断是否有单位的主要属性发生变更，同时对监督管理系统的单位进行比对，若在监督管理系统内且又满足一定条件的情况下，判定为变更单位，若不在监督管理系统，则直接替换单位专题库中对应单位信息。

- 待处理单位

系统识别出的变更单位，汇总整合形成待处理的应变更单位清单，未处理单位页面展示需要变更的单位信息，同时统计变更单位共有多少家。支持用户过滤查询，查看单位详情信息，同时提供满足查询条件下的单位列表数据导出功能。

- 辅助插件处理

插件展示所有需要变更处理的单位，用户可以在监督管理系统，利用辅助插件的查看需要变更处理的单位名单。辅助插件提供一键检索功能，并展示变更的字段，用户可一键填充，节省操作人员时间。

- 已处理单位

展示所有已处理完成的单位信息，包括单位名称、地址、信用代码处理时间、处理结果等内容。同时支持筛选查询，批量导出单位信息。

          - 注销单位预警

系统自动筛选出针对在工商注册单位信息库中已注销，但是在监督管理系统中依旧存在，需要在监督管理系统中做注销处理的单位，形成待处理单位清单，用户根据系统推荐的单位，完成相应待注销单位的处理。

- 注销单位识别

建立数据比对模型进行比对识别，利用专题库来源于工商持续更新的注册数据，若有单位注销时，判断是否在监督管理系统中，若在监督管理系统内且又满足一定条件的情况下，判定为注销单位，若不在监督管理系统，则直接替换单位专题库中对应单位信息。

- 待处理单位

系统识别出的注销单位，汇总整合形成待处理的应注销单位清单，支持对单位信息进行筛选查询，查看单位详情信息，展示出单位下对应的各类来源信息，同时提供满足查询条件下的单位列表数据导出功能。

- 辅助插件处理

对名单内单位做注销处理，用户可以在监督管理系统，利用辅助插件的查看需要注销处理的单位名单。辅助插件提供一键检索功能，用户通过检索到的单位信息，直接在消监内完成单位的注销，节省操作人员时间。

- 已处理单位

已处理完成的单位信息以列表方式展示，展示的内容包括单位名称、地址、信用代码、处理时间、处理结果等内容，同时支持按照相关字段进行筛选查询及批量导出。

          - 单位信息统计

对单位基础数据提供单位数据统计以及工作质态分析功能。

- 单位统计

根据所选消防管辖单位，提供实时统计内容。包括监管单位统计、火灾单位监管统计、单位火灾关联统计、按行业统计等相关的统计内容

- 监管单位统计

统计所选层级区域内的已监管单位的覆盖情况。展示内容包括：单位总数、监管单位数、监管单位覆盖率。

- 火灾单位监管统计

统计所选层级区域内发生火灾单位的监管情况。展示内容包括：发生火灾的单位数、发生火灾监管单位数、火灾单位监管占比

- 单位火灾关联统计

统计所选层级区域内发生火灾单位的关联情况。展示内容包括：单位火灾数、已关联监管单位火灾数、关联单位火灾占比

- 按区域统计

展示所选层级对应的各个下属区域的单位监管情况和单位覆盖情况。包括：单位监管情况、火灾单位监管情况、火灾单位关联情况分析。

- 按行业统计

统计单位数按行业分类情况。展示内容包括：各行业单位占比、各行业单位监管情况。

- 工作质态

根据所选的消防管辖单位和时段范围，分别统计未纳管单位、变更单位以及注销单位数据的处理情况。

- 应纳管单位处理

统计处理应纳管单位的情况。具体内容包括：应纳管单位数、灾前未纳管单位数、新纳管单位数、灾后纳管单位数、人工关联单位数、无需处理单位数

- 推荐重点单位处理

统计推荐重点单位的处理情况。具体内容包括：推送重点单位数、升级重点单位数、新纳管重点单位数、无需处理单位数

- 变更单位处理

统计变更单位的情况。具体内容包括：发现需变更的单位数、在监管系统中已变更的单位数、无需处理单位数

- 注销单位处理

统计注销单位的情况。具体内容包括：发现需注销的单位数、已完成注销的单位数、无需处理单位数

- 单位数据统计

- 应纳管单位处理统计：包括待纳入监管、已监管单位数

-	灾前未纳管单位处理统计：包括待纳入监管数、已监管单位数

- 变更单位、注销单位处理统计：包括变更单位数、注销单位数

- 单位数据统计，包括新纳入监管单位数、人工关联单位数、新纳入重点监管单位数、升级重点单位数、变更单位数、注销单位数等

        - 小区基础信息管理要求

建立真实可信的居民住宅小区库是消防对居民住宅小区空间分布及后续关联分析的基础，利用互联网搜索技术，结合机器采集和人工填报相结合的方式搜集全市居民住宅小区详情及经纬度相关数据，提升全市居民小区的数据覆盖比例和数据质量。

          - 小区信息采集

通过互联网数据搜索工具，自动采集全市范围内的居民住宅小区数据，自动采集的内容按照结构化要求，处理成标准信息，系统会展示自动采集小区的信息，并提供区域、信息状态、采集时间等筛选操作。

- 小区基础信息采集

通过互联网搜索工具，获取小区各类文本基础信息包括：小区名称、小区地址、所属城市、所属地区、物业类型、物业公司、小区均价、竣工时间、产权类型等。

- 图片信息采集

利用互联网搜索技术，搜索取小区的实景照片和户型图片，直观展示小区实际情况，为小区火灾分析提供数据支持。

- 定期更新

系统定期更新自动采集的小区数据入库并展示。入库后的小区会在小区信息模块中展示，并可以进一步编辑完善。

          - 小区信息管理

展示所有已入库的小区信息，并且支持大队用户对小区基础信息进行维护管理。包括筛选查询展示、新增、修改、删除、合并等，同时提供地图编辑功能，对小区边界进行界定。

- 小区信息列表

针对搜索到的小区信息及小区图片信息，入库后，以小区信息列表的方式进行展示，同时可通过小区名称、采集时间以及所属地区进行筛选。

- 信息管理

确认入库后的小区数据进入到小区信息库中，同时支持用户对小区信息的新增、修改、删除小等管理操作。

系统支持展示小区详细信息及图片信息，用户可查看相关信息同时支持对小区基础信息进行修改、完善补充。

- 小区边界

查看小区信息详情时，支持进行小区边界的展示和编辑，系统中可提供不同图层供选择，以及放大的单独页面呈现边界图。

- 合并小区

因为数据来源不同，可能导致同一个小区以不同名称多次入库。针对这种情况系统支持用户手动将重复小区进行合并操作，搜索小区名称，选择对应小区，完成小区的合并。

          - 小区信息统计

对小区相关的业务维度以及排行统计，结合地图同步呈现统计的数据。同时支持统计与地图交互，查看某一火灾及小区的具体信息。

- 小区地图分布

居民住宅小区综合展示，查看居民住宅小区及住宅小区火灾在地图上的分布。通过不断完善的住宅小区及火灾数据，为后续消防相关业务数据在地理空间上的展示及分析做好数据支撑。

- 维度统计

提供小区基础信息业务维度的统计内容。包括：按地区统计、按竣工年限统计、按小区面积统计、按小区户数统计等相关的维度统计。

- 排行统计

提供小区内主要业务数据的排行统计主要包括：小区火灾排行、小区救援数排行、小区户数排行、小区房价排行、小区面积排行等。

        - 建筑基础信息管理要求

建筑相关维度是火灾风险评估的重要维度，建筑信息及建筑与单位、小区的关联关系的补充及完善是火灾风险评估必不可少的环节。因此开发建筑信息采集工具，完成建筑信息的采集及建筑与单位、小区的关联。

          - 建筑信息初始化导入

获取老消防监督管理系统内及外部的建筑信息，整合初始化导入到建筑信息管理模块，形成基础的建筑信息，用户可在基础信息库上对建筑信息进行新增、修改或删除。

          - 建筑信息清单

展示所有已采集的建筑信息，同时支持按照建筑名称、建筑管辖单位、关联单位、小区名称进行搜索查询，同时支持导出未关联单位、小区的建筑清单。

          - 建筑信息采集管理

支持进行建筑信息的采集管理，包括建筑信息的新增、修改、删除。

采集的建筑信息包括建筑名称、地址、建筑管理单位、竣工时间、最大容纳人数、行政区域、建筑用途、占地面积、建筑面积、建筑高度、避难层情况、消防电梯情况、消防控制室情况、建筑结构、耐火等级、消防设施及完好情况等相关信息。

          - 建筑与单位关联

支持将单位与建筑进行关联，对接系统的单位库，获取单位信息。选择建筑的入驻单位，建筑支持多个单位入驻，需要完善入驻单位的单位名称、单位编码、入驻时间、入驻类型（区域管理单位、整体建筑管理单位）、所在部位以及使用功能（办公、住宅类、企业生产、仓库、厂房、商场、宾馆、饭店、公共娱乐场所、体育馆、文博馆、科研单位、广播电台、报社、车站、码头、机场、医院、养老院等）。

          - 建筑与小区关联

支持将小区与建筑进行关联，对接系统的小区库，获取小区信息。选择建筑的关联的小区信息，需要完善关联的小区名称及使用功能等内容。

      - 火灾风险评估数据拓展采集应用建设要求

火灾风险评估数据拓展采集应用是消防信息化的基础工作，及时、准确、标准的接警及火灾数据是后续数据分析的基础。目前各级消防机关均统一使用全国火灾与警情统计系统，形成了火灾数据统计的基础；但全国火灾与警情统计系统对接警出动和火灾报告信息设计不够精细，缺少必要的关联，且统计口径不够全面，影响了后续精细化研判的开展。

火灾风险评估数据拓展采集应用根据火灾数据分析等需求拓展字段定义，并合理设计接警出动与火灾记录分类字典，实现规范化的相关源头数据基础的录入采集，从而在支队本级奠定火警火灾数据研判的坚实基础。系统同时可实现与全国火灾与警情统计系统的自动数据转换与同步，减少基层信息重复录入。

        - 警情填报要求

对接119接处警数据，基于警情录入功能，实现警情基本信息的采集。基于警情信息的填报，实现警情和出动、火灾报告的关联，便于数据进一步分析处理。

          - 119警情对接

系统将对接119接处警系统，获取119系统的警情信息，实时获取火灾报警信息，如报警人、报警电话、时间、地点、出动信息等基本信息，自动分配到不同的用户，对接的接警信息在“待填报”分类中展示。

警情派发员可在此基础上进一步手动修改完善，修改完善后完成警情派发。

          - 警情列表

列表默认按照接警时间倒序展示所有的警情信息，用户可进行警情的筛选操作。警情筛选条件包括接警时间，默认最近一个月，警情编号、警情类型、警情等级、主战队伍、行政区域、警情标签、警情地址以及是否自然灾害警情等内容。

- 待填报

暂存的警情或119导入还未填报的警情在“待填报”分类下展示。“待填报”分类中展示119警情编号、接警时间、行政区域、警情地址、警情类型、报警人电话和辖区队站。

- 已填报

填报完成已派发的警情在“已填报”分类下展示。“已填报”分类中展示警情编号、接警时间、行政区域、警情地址、警情类型、发送时间、出动报告的完成情况、火灾报告的完成情况。

          - 警情录入

针对119导入或者手动创建的警情，需完成警情相关信息的录入，信息录入完成后可以暂存也可以直接发送完成警情派发。

需填报的内容包括基本信息和出动信息。基本信息包括119警情编号、警情类型、警情标签、警情标题、接警时间、行政区域、警情地址，系统通过输入的警情地址自动获取地图经纬度坐标（可手动调整点位）、单位/户主/个体户/建筑名称、报警来源、报警人联系方式等。

当警情由自然灾害引发时，需录入自然灾害类型。

出动信息需选择出动队伍、主战队站、首到队站、辖区队站和警情描述。当警情选择为“中返警情”时，不展示“首到队站”。

警情类型包括火灾扑救、抢险救援、社会救助、安保勤务和虚假警。根据不同的警情类型，录入信息也会不同。

- 火灾扑救警情

当警情类型为“火灾扑救”时，需要录入警情相关的基本信息及出动信息及自然灾害情况，同时需要额外提交如下信息：警情等级，并需要选择全勤指挥部是否出动。

- 抢险救援警情

警情类型为“抢险救援”时，需要录入警情相关的基本信息及出动信息及自然灾害情况。当类型为“抢险救援-交通事故”时，还需要再单独说明“是否发生火灾”。

- 社会救助警情

警情类型选择为“社会救助”时，需要录入警情相关的基本信息及出动信息及自然灾害情况。当选择“社会救助-其他社会救助”时，需要增加“其他说明”。

- 安保勤务警情

警情类型选择为“安保勤务”类时，需要录入警情相关的基本信息及出动信息及自然灾害情况，同时需要单独提交如下信息“活动/任务名称”，当选择到“安保勤务”中“日常勤务”的类型时，则需要提交“是否要人安保”内容。

- 虚假警

警情类型选择为“虚假警”时，系统弹出虚假警警示“请谨慎选择虚假警，不得将真实火警列入虚假警统计。”。需要录入警情相关的基本信息及出动信息，同时选择“虚假警-其他虚假警”时，需要增加“其他说明”。

          - 警情派发

录入警情完成后，系统自动派发警情，根据对应的警情类型及出动情况生成需填报的出动报告及火灾报告，由对应的中队及大队完成后续的出动报告及火灾报告的填报。

- 警情修改或删除

在已完成出动或火灾报告的警情有修改调整需要系统通知对应的填报出动中队或填报火灾大队，修改规则如下：

1.警情类型修改，原出动、火灾填报的任务作废，根据新的类型重新生成任务。

2.队伍信息修改，修改出动队伍、主战队伍、责任区大队时，新增的队伍会重新派发任务；被删除任务的队伍，其填报的信息作废。

3.其他信息修改，修改警情等级、地址，接警时间等警情基本信息时，出动报告、火灾报告对应的警情内容系统自动同步更新即可。

4.警情删除后，原出动、火灾填报的任务也同步删除。

- 警情导出

警情列表展示的已填报完成的警情信息可导出为Excel格式文件。

- 警情详情

选择某起警情后，系统展示录入的详情。如警情关联的出动和火灾报告信息已录入完成，则可以在详情展示时同步展示警情对应的出动和火灾报告内容。

        - 出动填报要求

中队用户进入出动录入模块，选择待填报警情后进一步录入出动信息，或手动新增出动信息后选择关联的警情。

          - 出动列表

列表默认展示当前用户下所有待填报的出动列表，可根据警情类型、参战形式、出动时间、出动队伍等进行筛选操作。

- 待填报

派发后的警情会展示到“待填报”出动列表中供用户进一步提交出动信息。列表中展示信息包括警情编号（关联的警情），接警时间、行政区域、警情地址、警情类型、参战形式、派发时间、已派时长和出动队伍。

选择某起警情后填报提交相应的出动信息，对派发超过24小时还未处理的，系统进行高亮提醒。

- 已填报

已完成填报的出动信息展示在“已填报”分类列表中，列表展示内容包括：出动编号、警情编号、接警时间、行政区域、警情地址、警情类型、参战形式、出动队伍和填写时间。

          - 出动报告草稿

若填报任务还未派发，可先将草稿录好，待警情派发后可直接关联导入。

- 草稿管理

新增草稿时，需要提供草稿名称，其他信息与待填报出动内容一致。列表展示内容包括：草稿名称、警情类型、参战形式、人员伤亡和录入时间。支持草稿的新增、修改、删除等操作。

- 关联草稿

在进行填报操作时，当系统判断出有警情类型、参战形式相同的草稿时，会弹出关联草稿的提示，可直接关联快速导入草稿信息。导入草稿完成关联后，对应的草稿自动删除。

          - 主战中队填报

在出动填报时，当参战形式选择为“主战”或“增援”时，需要提交的内容有所不同。主战中队相对于增援中队需填报的内容更加详细，系统根据警情类型以及参战形式，展示需要填报的出动信息，必须填写完整每个页面的必填项才能进入到下一步。主战需要填报的内容如下：

- 基本信息

对应参战形式为“主战”时，基本信息需要录入内容包括：处置情况、行驶距离（公里）、现场被困人数（人）、出动时间、到场时间、展开时间、结束时间、撤离时间、归队时间、平均时速（公里/小时）、警情处置结束时间。

- 投入力量

选择参战形式为“主战”时，除需要录入本队力量外，还需要录入政府指挥力量、联动单位力量和其他消防救援力量。

- 本队力量

包括是否有车辆出动，选择为是则需要提交出动车辆信息（从车辆管理中获取）。提交的车辆出动信息包括：

选择消防车辆信息（船舶）

是否有车辆中途返回，如选“是”需要提交中途返回车辆信息

选择指挥员、带队指挥员、消防员（从人员管理中获取）

、艇（艘）、消防直升机（架）、搜救犬（只）、无人机（架）和灭火机器人（个）

- 政府指挥力量

选择是否有政府到场指挥情况，如选择“是”需提交如下信息：姓名、职务、所属级别，可新增多个人员；

- 联动单位力量

选择是否有联动单位力量，如选择“是”需提交如下信息：单位名称，所属行业部门、所属级别。可新增联动单位；

- 其他志愿队力量

选择是否有志愿队力量，如选择“是”需提交如下信息：志愿队类型、志愿队名称、人数（人）、车辆（辆）和艇（艘）。可新增志愿队力量；

- 参战伤亡

提交本队参战伤亡人员信息。

- 死亡人员

选择是否有人员死亡，如选择“是”需提交如下信息：人员姓名、民族、政治面貌、入队时间、消防证件号、身份证号码（根据身份证号码自动展示人员性别、年龄）、户籍、消防救援衔和职务（从人员管理中获取）、致命伤部位、事发阶段、死亡原因、死亡日期、防护装备情况、是否当场死亡。可新增死亡人员；

- 受伤人员

选择是否有人员受伤，如选择“是”需提交如下信息：人员姓名、民族、政治面貌、入队时间（进入消防系统）、消防证件号、身份证号码（根据身份证号码自动展示人员性别、年龄）、户籍、消防救援衔和职务（从人员管理中获取）、受伤部位、事发阶段、受伤原因和防护装备情况。可新增受伤人员；

- 战斗成果

主要包括抢救（人）、生还（人）、死亡（人）（抢救-生还）、疏散（人）、转移（人）、抢救财产价值（元）、保护财产价值（元）。

- 处置经过

填写处置经过的内容描述；

- 现场照片

上传同步现场照片信息，只能上传jpg/png文件，最多9张且每张不超过10MB。

- 战斗消耗

主要包括装备耗损、灭火器材耗损、个人装备耗损、灭火药剂耗损、消防用水量情况。

- 装备耗损

包括损耗车辆（船舶）信息、车辆损耗说明、燃油（升）、损耗舟艇（艘）、损耗消防直升机（架）、损耗搜救犬（只）、无人机（架）和损耗灭火机器人（个）。

- 灭火器材耗损

包括机动消防泵（含浮艇泵）（台）、移动式水带卷盘或水带槽（个）、移动式消防炮（个）、空气泡沫枪（个）、泡沫液桶（个）、梯子（把）、水带（米）、消防栓扳手（把）、水枪（个）、分水器（只）、破拆工具（个）、灭火机（只）和手抬泵（个）。

新增灭火器材物品时，指定：其他物品（名称）和数量。

- 个人装备耗损

包括消防头盔（个）、消防员灭火防护服（套）、消防手套（副）、消防安全腰带（根）、消防员灭火防护靴（双）、双正式压消防空气呼吸器（个）、佩戴式防爆照灯（个）、消防员呼救器（个）、方位灯（个）、消防安全绳（根）、消防腰斧（个）、对讲机（个）和图传（个）。

新增个人装备物品时，指定：其他物品（名称）和数量。

- 灭火药剂耗损

包括泡沫液（千克）、干粉（千克）、二氧化碳（千克）、卤代烷（升）。

新增灭火药剂物品时，指定：其他物品（名称）和数量。

- 消防用水量情况

包括总流量（升/秒）、灭火用水（吨）、冷却水（吨）、用水总量（吨）、无故供水中断（次）和水渍损失。

- 其他附件

上传其他附件信息，出动录制的视频可关联上传，进行出动信息的统一汇总，录入的数据及视频可作为战后评估的依据。

          - 增援中队填报

当参战形式选择为“增援”时，需要提交的内容相较于主战中队更加简单。系统根据警情类型以及参战形式，展示需要填报的出动信息，必须填写完整每个页面的必填项才能进入到下一步，增援需要填报的内容如下：

- 基本信息

当参战形式为“增援时”，基本信息需要录入内容包括：处置情况、行驶距离（公里）、出动时间、到场时间、展开时间、结束时间、撤离时间、归队时间、平均时速（公里/小时）。

- 投入力量

当参战形式为“增援”时，只需要录入本队力量。包括：

是否有车辆出动，选择为“是”则需要提交出动车辆信息（从车辆管理中获取）。提交的车辆出动信息包括：

选择消防车辆信息（船舶）

是否有车辆中途返回，如选“是”需要提交中途返回车辆信息

选择指挥员、带队指挥员、消防员（从人员管理中获取）

、艇（艘）、消防直升机（架）、搜救犬（只）、无人机（架）和灭火机器人（个）

- 参战伤亡

提交参战伤亡人员信息。死亡人员及受伤人员信息填报内容与主战中队填报内容一致。

- 战斗成果

主要包括抢救（人）、生还（人）、死亡（人）（抢救-生还）、疏散（人）、转移（人）、抢救财产价值（元）、保护财产价值（元）。

- 处置经过

填写处置经过的内容描述。

- 现场照片

上传同步现场照片信息，只能上传jpg/png文件，最多9张且每张不超过10MB。

- 战斗消耗

主要包括装备耗损、灭火器材耗损、个人装备耗损、灭火药剂耗损、消防用水量情况，填报内容与主战内容一致

- 其他附件

上传其他附件信息。出动录制的视频可关联上传，进行出动信息的统一汇总，录入的数据及视频可作为战后评估的依据。

          - 出动报告导出

已填报完成的出动信息可导出为Excel格式文件。

          - 出动报告详情

中队用户可查看已提交完成的出动信息。如能关联到具体警情的出动，可同步展示对应的警情信息以及火灾信息。

        - 火情火灾填报要求

大队用户对辖区内发生的火情及火灾进行后续跟踪并对原因进行调查，根据系统设定字段详细填报火情火灾报告数据，进行统一汇总，同时对后续执法处理情况进行跟踪，完成火灾处理闭环。

          - 火情火灾列表

列表默认展示当前用户下所有待填报的火情、火灾列表，可根据起火时间、起火场所、灾情等级、行政区域等进行筛选操作。

- 待填报

派发后的警情会展示到“待填报”火情火灾列表中供进一步提交报告信息。列表中展示信息包括警情编号（关联的警情），接警时间、行政区域、警情地址、灾情等级、起火场所、伤亡情况、派发时间、已派时长和责任区大队。

系统会自动统计并标记需要用户填报的任务数量，对于派发超过48小时未处理的，对已派时长进行红色高亮提醒。

- 已填报

已完成填报的火灾信息展示在“已填报”分类列表中，列表展示内容包括：火灾编号、警情编号、起火时间、行政区域、警情地址、灾情等级、起火场所、伤亡情况、责任区大队和填报时间。

          - 火情火灾报告草稿

若填报任务还未派发，可先将草稿录好，待警情派发后可直接关联导入。

- 草稿管理

新增草稿时，需要提供草稿名称，其他信息与待填报火灾内容一致。列表展示内容包括：草稿名称、起火时间、火灾地址、火灾类型、灾前等级、起火原因和人员伤亡。支持草稿的新增、修改、删除及搜索查询。

- 关联草稿

在进行火情、火灾报告填报时，当系统判断出有警情类型相同的草稿时，会弹出关联草稿的提示，可直接关联快速导入草稿信息。导入草稿完成关联后，对应的草稿自动删除。

          - 非轻微火灾填报

大队防火处针对只针对火灾扑救类的警情填写火灾报告，其他类如抢险救援、社会救助等类警情不需要填写火灾报告。

用户进入系统后，选择待填写的火灾报告完成火灾信息的填报。火灾报告录入时，根据火灾严重程度，填报内容不同。当火灾严重程度为“非轻微”时，需要录入较详细的火灾信息，包括基本信息、人员伤亡、经济损失、火灾照片、起火经过、消防设施、案件办理和其他附件等。

- 基本信息

主要包括是否正在调查、严重程度、火灾等级、起火时间、火灾地址、区域、单位/户主/个体户名称、过火面积（平方米）、单位统一社会信用代码、起火原因；

火灾类型（起火类型不同，需要输入内容也不同）：

- 建构筑物火灾：对应起火场所选择为“居住场所”后，需提交“居住形式”、“是否属于扶贫安置房”和“是否变更使用性质”（选择是后，需进一步提交变更后使用性质）；提交“起火建筑”大类信息；提交“消防设施”大类信息；

- 交通工具火灾：增加“交通工具类型”的选择，并根据所选内容，补充信息，如选择“道路交通-低速电动车-电动两轮”，需补充“起火时充电状态”、“是否改装”、“电池类型”、“形式状态”。

- 选择其他火灾类型除影响“起火场所”外，暂无特别填写要求。

事故形态、起火位置、起火物名称、起火物类型、引火源名称、引火源类型、引起火灾人员年龄、受教育程度、健康状况；

是否涉及生产经营（如选择“是”，需要填报所属行业、行业主管部门、经济类型）、事故牵头调查部门、是否保险（如选择“是”，需要填报保险类型）、是否单方面火灾、监督检查情况、是否属于安全生产事故（如选择“是”，需要上传附件文件并输入文件资料描述）。

- 人员伤亡

当有人员伤亡时，需要提交伤亡情况，轻伤人员提交轻伤人数。

针对重伤人员，可手动新增重伤人员，需要提交人员详情，包括：人员姓名、民族、证件类型、证件号码（根据身份证号自动计算人员性别和人员年龄）、人员来源、来源详情、职业、健康状况、受教育程度、致伤原因、人为因素、受伤时行为、受伤部位、身体主要症状。

针对死亡人员，可手动新增死亡人员，需要提交人员详情，包括：人员姓名、民族、证件类型、证件号码（根据身份证号自动计算人员性别和人员年龄）、人员来源、来源详情、职业、健康状况、受教育程度、致死原因、人为因素、受害时行为、发现尸体位置，死亡时间。

- 经济损失

主要包括调查方式、直接财产损失（元)、火灾现场处置费用（元)、人身伤亡医疗支出（元)、其他费用（元)、损失来源、受灾户数（户）。

- 起火建筑

当选择“非轻微火灾”，火灾类型选择“建构筑物火灾”时，系统自动展示需填报的建筑信息。包括建筑标签、建筑类别、建筑结构、耐火等级、建筑总楼层、失火楼层、总建筑面积（平方米）、单层建筑面积（平方米）、房龄（年）、建筑使用用途、是否蔓延、是否发生轰然、失火建筑门窗在过程中是否开启。

- 火灾照片

主要包括队伍是否全部中返、上传现场火灾照片。

- 起火经过

用户需添加起火经过描述。

- 消防设施

当系统严重程度选择“非轻微火灾”同时火灾类型选择“建构筑物火灾”时需，需要用户填报消防设施的相关内容，若无消防设施，则不需要填写，

若有消防设施，针对自动消防设施需要填报具体各类自动消防设施的安装情况及启动情况，以及启动后有效情况或未启动原因。

自动消防设施包括“自动报警系统（含独立报警）”、“自动灭火系统（含简易喷淋）”、“室内消火栓系统”、“防排烟系统”、“防火卷帘”等。

针对其他消防设施，根据不同消防设施的设置情况进行对应填报：

选择“应急疏散照明”，如选择“设置、管理不符合规定”，需要选择“不符合规定原因”；

选择“联网情况”，如选择“已联网”，需要选择“联网报警方式”；

选择“防火分区”、输入“分区面积”；选择“防火间距”、输入“间距”；

选择“疏散通道”，如选择“设置、管理不符合规定”，需要选择“不符合规定原因”；

选择“紧急出口”，如选择“设置、管理不符合规定”，需要选择“不符合规定原因”。

- 案件办理

根据“两案处理情况-是否立案”的情况确定是否需要提交追究人数（人）、建议处理人数（人）；

根据“火灾处罚情况-是否立案”的情况，确定是否提交处罚单位（单位名称、法人代表和行政处罚类型）以及对应处罚单位下的个人信息（姓名、性别和行政处罚类型）。

- 其他附件

用户可添加相关附件、补充说明，可上传不大于50MB的附件。

          - 轻微火灾填报

当火灾严重程度为“轻微”时，录入信息比较简单，只需要基本信息、经济损失、火灾照片、起火经过和其他附件。另，火情信息填报与轻微火灾一致。

- 基本信息

主要包括：

- 是否正在调查、严重程度（轻微，选择轻微时不需要提交火灾等级）、起火时间、火灾地址、区域、单位/户主/个体户名称、过火面积（平方米）、起火原因、火灾类型、起火场所；

- 事故形态、起火位置、起火物名称、起火物类型、引火源名称、引火源类型、是否涉及生产经营（如选择“是”，需要填报所属行业、行业主管部门、经济类型）。

- 经济损失

主要包括：调查方式、直接财产损失（元)、火灾现场处置费用（元)、人身伤亡医疗支出（元)、其他费用（元)、损失来源、受灾户数（户）；

- 火灾照片

主要包括队伍是否全部中返、上传现场火灾照片。

- 起火经过

用户可添加起火经过描述。

- 其他附件

用户可添加相关附件、补充说明，可上传不大于50MB的附件。

          - 单位信息关联

火灾风险评估专题数据采集系统的单位库是对监督管理系统等相关外部系统的单位信息进行抽取、融合、统一编码的基础库；对于单位火情或火灾，用户需对火情、火灾进行单位关联，关联成功后，可通过关联查询火情、火灾发生单位信息。

- 单位火灾提示

系统根据火灾填报信息判断为单位火灾，但未填报具体单位时，列表中会醒目提示操作人员需要执行单位关联操作。同时，在火灾列表中，可以通过单位火灾是否关联单位的条件进行筛选查找。

- 单位火灾关联

单位火灾在填报时，可根据输入的“单位统一社会信用代码”筛选展示单位名单并选择。弹出单位列表中展示单位名称、经营地址、统一社会信用代码和法人姓名。

如未找到需要单位时，可进行新增单位操作。新增单位时提交单位名称、经营地址、统一社会信用代码和法人姓名，系统会保存单位以及关联火灾信息。

          - 住宅小区火灾关联

系统根据火灾填报信息判断为住宅小区火灾时，提供小区火灾提示并需要将火灾与具体小区进行关联操作。

- 住宅小区火灾提示

系统根据火灾填报信息判断为住宅小区火灾（起火场所选择为普通住宅时），需要提交住宅小区名称。判断是住宅小区火灾但未选择关联具体住宅小区时，列表中会醒目提示操作人员需要执行住宅小区关联操作。

- 住宅小区火灾关联

住宅小区火灾在填报时，弹出住宅小区列表中展示住宅小区名称、住宅小区地址、物业类型和物业公司进行选择。

如未展示需要住宅小区时，可进行新增住宅小区操作。新增住宅小区时提交住宅小区名称、住宅小区地址、物业类型和物业公司。系统会保存住宅小区以及关联火灾信息。

          - 火灾报告导出

已填报完成的火灾报告信息可导出为Excel格式文件。

          - 火灾报告详情

支队、大队用户可查看已提交完成的火灾报告信息。可展示关联的警情、出动信息。

        - 拓展采集管理要求

根据本地的实际情况及消防关注重点，支持用户自定义配置需要拓展采集的内容，使针对本地的火灾数据采集更加全面、精细，便于后续研判与针对性预防工作开展，为后期工作开展奠定数据基础。

          - 拓展采集配置

根据不同采集信息主题，配置采集规则以及具体的采集字段。

- 采集专题及规则配置

根据消防管理工作实际需求，设置对应的采集专题，如“电动自行车拓展采集”专题，定制好采集专题后需要针对该专题配置对应的前置条件和采集字段。

对应到某个采集专题，设置触发该采集主题的前置条件，可以有多条。

- 采集字段配置

配置当前采集专题下需要采集的字段信息，在配置字段时需要定义好每个字段的字段名称、数据类型和取值范围。数据类型选项尽量覆盖所有情况，包括单选、多选、单行文本、多行文本、数字、货币、百分比、时间、位置等。

- 采集字段类目配置

将配置的字段定义到某个类目下，选择到对应的类目时可查看对应类目下的字段信息。

          - 拓展采集填报

根据用户配置好的拓展采集字段及内容，在用户进行相关的警情、出动、火灾填报时自动展示对应的拓展采集内容供用户填报，便于后续的拓展采集分析。

          - 拓展采集分析

针对拓展采集的字段内容进行统计分析，提供采集工作情况总览以及对应各个采集主题的情况分析。

- 采集工作总览

统计拓展采集工作的总体完成情况。统计内容包括：

- 采集汇报：需拓展采集火灾数，已完成采集火灾数，拓展采集完成率；

- 采集专题分类：目前已实现的采集专题完成情况（结合配置专题统计）；

- 每日采集数据统计以及对应个下级消防部门的采集火灾数据比对统计。

- 采集主题分析

针对每个采集主题分析采集的数据情况。统计内容包括：

- 拓展采集数据量；

- 各消防部门完成对应主题采集的数据比对统计；

- 实现拓展采集的数据明细查看，可查看到每起火灾采集详情。

        - 智能辅助同步代理要求

全国火灾与警情统计系统（简称火统系统）系由国家消防救援局统一部署于消防云的应用系统。该系统不提供数据写入接口，为避免数据重复录入，减少基层工作负担与数据误差，本项目研发智能辅助同步代理，以数字机器人自动处理火统系统网页并模拟输入的方式，完成拓展采集数据自动回写到全国火统的功能。

          - 数据同步管理

- 待同步数据管理

在拓展采集系统内，可查看已采集数据的同步状态。对未完成同步的数据，可在数据列表中选择进行主动同步操作。

- 已同步警情数据

系统可查看已完成同步的警情数据，可获取同步时间、操作人员等信息，并支持通过时间和消防部门条件进行过滤查看。

- 已同步出动数据

系统可查看已完成同步的出动数据，可获取同步时间、操作人员等信息，并支持通过时间和消防部门条件进行过滤查看。

- 已同步火灾数据

系统可查看已完成同步的火灾数据，可获取同步时间、操作人员等信息，并支持通过时间和消防部门条件进行过滤查看。另，火情信息不提供同步功能。

          - 同步代理应用

根据消防部门内实际操作环境，同步代理实现为桌面应用，应用负责完成同步流程管理，实现数据采集与转换，调用自动录入模块，完成全国火灾与警情统计系统的数据自动录入功能。

- 单实例应用

代理应用实现为单实例应用。应用内同步任务进行管理，如采取队列模型，避免多个同步任务并行执行可能造成的录入混乱问题。

- 自定义协议

注册和执行自定义协议，实现从拓展采集系统的Web应用模块调用桌面应用功能，以支持主动人工同步操作。

调用时需要传递同步的数据类型、id等信息。

- 任务执行提示

对同步任务进行管理，在桌面端展示当前任务执行状态，同时，当任务完成或者发生异常情况时，给出适当的提示信息。

- 登录提示

执行同步操作需要登录火统，本系统不保存火统登录信息，如果检测到未登录状态，应用提示用户执行登录操作。

- 自动升级

为应对全国火灾与警情统计系统的版本更新，系统需设计自动同步机制，通过对比后端与前端的同步脚本和应用的版本，通过应用内下载或提示升级应用等方式，完成数据同步逻辑的更新，匹配最新的全国火灾与警情统计系统的版本。

          - 数据获取与转换

智能辅助同步代理从系统中获取警情、出动、火灾三类数据，分别对应全国火灾与警情统计系统中的警情录入、出动填报、火灾填报，完成两个系统间的步数据转换。

- 接口认证

同步代理应用调用系统的数据接口实现与拓展采集Web端的数据交换。系统设计安全机制，保证所有数据接口调用需通过后端的授权认证。

- 警情数据接口

将数据拓展采集系统中关于警情的数据对照全国火灾与警情统计系统中的警情录入数据项格式组织数据，并将数据提供给自动录入同步代理程序。

- 出动数据接口

将数据拓展采集系统中关于出动的数据对照全国火灾与警情统计系统中的出动填报数据项格式组织数据，并将数据提供给出动填报同步代理程序。

- 火灾数据接口

将数据拓展采集系统中关于火灾的数据对照全国火灾与警情统计系统中的火灾填报数据项格式组织数据，并将数据提供给火灾填报同步代理程序。

- 其它接口

已同步状态回写接口

获取成功同步到全国火灾与警情统计系统的数据信息，并将该数据信息在数据拓展采集系统中打上成功同步的标签。

          - 警情信息自动录入

将在数据拓展采集系统中填报的警情信息，根据火统的数据要求进行数据同步。支持按火灾扑救、抢险救援、社会救助、安保勤务、虚假警等警情类别的信息自动录入。

基本的执行流程为：

1）录入模块接收同步代理传递的的警情信息

2）打开目标网站（“火统”），如未登录则提示登录

3）模拟用户“点击”操作，根据预先设定的规则自动跳转至目标页面（警情信息录入页面）

4）自动识别页面主要元素，并与预先设定的警情信息规则一一比对，确定每个页面元素的意义

5）自动将警情数据分别填充至目标页面指定元素

          - 出动填报自动录入

出动填报根据参战形式分成三大类，包括主战、增援、指挥。但是主战和增援的同步内容一致，因此在同步将主站和增援合成一个模块，指令为另外一个模块。

系统需要将如下的所有信息先从数据拓展采集系统系统中抽取，按照对应的字段进行关联，然后再进行数据的同步。

基本的执行流程为：

1）录入模块接收同步代理传递的的出动信息

2）打开目标网站（“火统”），如未登录则提示登录

3）模拟用户“点击”操作，根据预先设定的规则自动跳转至目标页面（出动信息录入页面）

4）自动识别页面主要元素，并与预先设定的出动信息规则一一比对，确定每个页面元素的意义

5）自动将出动数据分别填充至目标页面指定元素

6）自动判断当前出动是主战、增援或指挥，以补充针对性信息

          - 火灾填报自动录入

火灾信息主要包括基本信息、人员伤亡、经济损失、火灾照片、起火经过、案件办理等。

基本的执行流程为：

1）录入模块接收同步代理传递的的火灾信息

2）打开目标网站（“火统”），如未登录则提示登录

3）模拟用户“点击”操作，根据预先设定的规则自动跳转至目标页面（火灾信息录入页面）

4）自动识别页面主要元素，并与预先设定的火灾信息规则一一比对，确定每个页面元素的意义

5）自动将火灾数据分别填充至目标页面指定元素

        - 统计分析要求

支持对所有接处警以及火灾数据的多维统计分析，大队用户只能查看本大队相关的接警出动数据及火灾统计信息，支队用户则可查看全部火灾相关数据，同时支持相关统计数据的excel导出。

          - 接处警总览

对管辖范围内的警情及火灾总体情况统计。统计内容包括警情数、火灾数、出动数（队站出动以及全勤指挥出动），并分别统计各个大队下关联119警情数、各类型警情数和出动数。

          - 24小时接警分析

查看接警24小时警情分布情况，同时分时段统计各个时段各类警情的数量。默认统计今年以来的警情。

          - 出动情况分析

对各单位出动时长及同比环比情况统计。包括统计出动到现场距离的分布情况、统计管辖范围内各个单位的出动情况、参战人员、车辆数量以及到场处置情况。

          - 起火原因分析

查看起火原因前十的数量分布情况，同时统计各类起火原因的火灾数、伤人数、亡人数、财产损失、过火面积、受灾户数、出动人员、出动车辆等信息。

          - 伤亡及财产损失

查看本单位及管辖各单位的财产损失及同比环比情况以及伤人、亡人数的同比环比变化情况。

          - 单位火灾分析

统计单位火灾数，支持查看本单位及下属管辖部门的火灾总数，并统计各季度单位下火灾数、受伤人数、死亡人数和财产损失。

          - 火统同步分析

统计本单位及管辖单位与全国火灾与警情统计系统同步情况，分析同步成功、同步失败的警情、出动和火灾数，同时提供各类型警情的同步成功及失败情况分析。

        - 用户权限管理

系统根据用户所属机构性质，分配不同的功能。

- 支队、大队警情任务派发员根据同步过来的119警情数据完善警情信息，或手动创建填写警情内容；

- 中队用户根据同步过来的119接处警数据，填写接警出动数据；

- 大队用户根据填写的接警出动数据填写火灾报告数据；

- 支队用户则能查看所有中队填写的火灾报告与接警出动记录；

      - 火灾风险评估预警应用建设要求

防火工作人少事多，传统的社会单位消防安全单位分类管理将单位分为重点单位、一般单位等等，主要着眼于一旦发生火灾后的危害性，而对实际火灾发生风险性高低缺乏科学定量的评估手段。在当下实际治理中，双随机一公开抽查已经事实上退化为简单随机，悖离国务院有关双随机实施信用风险分级监管的要求，造成宝贵监督检查资源的极大浪费。

火灾风险预测应用系统利用大数据及人工智能技术，通过对火灾、单位建筑、隐患、违章行为、气候温度等历史海量数据进行机器学习，由计算机对本市主要区域、社会单位、住宅小区训练火灾特征模型，进行动态的、量化的火灾风险排序，并自动定期输出火灾高风险对象清单，通过与“双随机、一公开”系统的对接，优化力量投向，引导各级监督人员有针对性地开展检查，提升有效检查率和精准度。

        - 火灾风险评估模型构建要求

火灾的发生有一定的偶然因素，但大量的偶然中存在着必然的关联规律。依据机器学习对历史数据进行训练建模，发现并揭示广大社会单位及不同区域的火灾内在特征，涉及到多种类数据的综合分析与算法研发，是一个动态变化且任务繁重的技术实现过程。

本系统从火灾风险评估专题数据采集系统接入与火灾风险相关的多种数据资源，如单位基本信息、物业管理单位、单位入驻或管理建筑信息、单位火灾与警情、工商注册、监督管理等数据，对接入数据进行特征分析和预测模型构建。

          - 火灾特征分析

机器学习的数据和特征决定了机器学习的上限，而模型和算法只是逼近这个上限而已。特征工程是一项工程活动，目的是最大限度地从原始数据中提取特征以供模型学习。

- 维度相关性分析

- 单位属性维度及火灾相关性分析

进行火灾与单位属性的相关性分析，发现单位属情中与单位火灾相关性较高的维度。

- 区域属性与火灾相关性分析

进行火灾与区域属性的相关性分析，发现区域属性中与单位火灾相关性较高的维度。

- 消防属性维度及火灾相关性分析

进行火灾与消防设施属性的相关性分析，发现消防属性中与单位火灾相关性较高的维度。

- 火灾属性维度及火灾相关性分析

进行火灾与历史火灾属性的相关性分析，发现历史火灾属性中与单位火灾相关性较高的维度。

- 自然环境及其他维度分析

进行火灾与自然环境等其他属性的相关性分析，发现自然环境属性中与单位火灾相关性较高的维度。

- 维度可用性分析

通过维度相关性分析，发现与单位火灾相关性高的维度，再进行可用性评估，尽可能找出对因变量有影响的所有自变量，并进行以下可用性分析。

- 数据可用性

评估维度的数据来源是否可靠，分析数据的覆盖率、数据准确情况等，最大限度地从原始数据中提取特征以供算法和模型使用。

- 技术可行性

分析每个可能维度的获取难易程度，在当前技术条件下能否实现，或新技术能否获得及其获得成本，评估所需的时间成本等。

- 特征获取方案

特征获取方案会结合实际业务，分析对于不同的数据来源，总结出需要如何获取这些特征，并且如何进行存储。

- 特征获取与量化

根据模型预测目标及现有数据情况，对通过可用性评估维度进行特征量化。

- 数据库信息获取与量化

对于数据库已包含的信息，将相关数据进行关联、过滤、汇总、计数等简单统计，计算得到目标维度供算法使用。

- 外部信息获取与量化

对于数据库未包含的信息，例如预测时间所在的季度、气候、地势等，采取向公开网页爬取并整合信息的方法获得。对获取的相关数据进行关联、过滤、汇总、计数等简单统计，计算得到目标维度供算法使用。

- 其他可用信息处理

对单次未通过可用性评估的多个维度进行聚类、关联分析等数据挖掘方法，提取潜在有用性的信息构成新的特征，或组合已通过评估的维度构成新的特征。

          - 风险特征处理

通过理解业务场景、观察样本数据，将建立初步的特征模型，并抽取部分训练样本，但此时仍不能盲目的直接进入算法建模。需要继续深入观察样本，思考其中是否包含了异常离群数据、是否需要进行无量纲化处理。

- 建模源数据清洗

收集到的数据集或多或少都会存在数据缺失、分布不均、异常数据、混有无关数据等问题。因此需要通过编写相应的策略从而保证数据全面、多样。策略包括处理缺失值、处理偏离值、数据规范化等。

- 格式内容清洗

数据是由人工收集或用户填写而来，则有很大可能性在格式和内容上存在一些问题；不同版本的程序产生的内容或格式不一致；不同数据源采集而来的数据内容和格式定义不一致。

- 逻辑错误清洗

逻辑错误除了以下列举的情况，还有很多未列举的情况，在实际操作中要酌情处理。另外，这一步骤在之后的数据分析建模过程中有可能重复，因为即使问题很简单，也并非所有问题都能够一次找出，能做的是使用工具和方法，尽量减少问题出现的可能性，使分析过程更为高效。

- 异常值清洗

异常值是数据分布的常态，处于特定分布区域或范围之外的数据通常被定义为异常或噪声。异常分为两种：“伪异常”，由于特定的业务运营动作产生，是正常反应业务的状态，而不是数据本身的异常；“真异常”，不是由于特定的业务运营动作产生，而是数据本身分布异常，即离群点。

- 模型数据预处理

为解决数据的不准确、不完整、不一致等问题，确保获得高质量的数据，对数据进行预处理。良好的数据预处理可以使模型的训练达到事半功倍的效果。对单个特征可以进行归一化、离散化、缺失值填补、类别型变量编码、数据转换等处理方式。对多特征则可以进行升维、降维、过滤、整合等处理方式。从而达到将维度转换为机器学习可以识别的数字特征。

- 缺失值处理

提供缺失值补全处理方法。空值的存在，会使得系统丢失了大量的有用信息、系统的不确定性更加显著，同时包含空值的数据会使挖掘过程陷入混乱，导致不可靠的输出。

常见的缺失值补全方法：均值插补、同类均值插补、建模预测、高维映射、多重插补、极大似然估计、压缩感知和矩阵补全。

- 异常值处理

对于特定分布区域或范围之外的数据，即异常或噪声，主要用以下检测离群点的方法来鉴别：简单统计分析、基于绝对离差中位数（MAD）、基于距离分析法、基于密度分析法、聚类方法等。

- 干扰值处理

干扰定义为所度量的变量中的随机方差。对于数字值，可使用箱线图和散点图来识别异常值。为处理这些异常值，可使用分箱、回归、异常值分析等数据平滑技术。

- 标准化处理

通常在建模前要对连续型变量数据进行标准化，例如单位的职工人数、消防车道数等。标准化后，最优解的寻优过程明显会变得平缓，更容易正确的收敛到最优解。常用的方法有：min-max标准化和Z-score标准化。

- 离散化处理

离散特征的增加和减少都很容易，离散化后对异常数据有很强的鲁棒性，减少异常值的干扰，易于模型的快速迭代。例如，将单位的建筑面积按照大小级别分成几个主要的区间。主要可使用的方法有：等宽分箱、等频分箱、聚类分箱等无监督分箱和卡方分箱、最小熵法分箱、bestKS分箱、1R方法、MDLP分箱等有监督型分箱。

- 数值变换处理

实际连续型变量很少遵循正态分布，数据偏度通常较高，为了使数据方差更稳定，通常会使用一些数据变换方法包括box-cox变换和log变换。对于类别型变量（例如单位类型等），需要将它们编码转换后才能输入进模型当中。常用的方法包括计数编码、独热编码等。根据实际数据情况分析并选择不同方法。

- 数据降维处理

高维度数据会消耗计算资源，计算时间大，同时使得冗余且耦合的数据对实验结果造成影响，甚至造成“维度灾难”。为了适应需要，获取数据的本质特征，需要采取一些降维措施，主成分分析（PCA）、t-随机邻近嵌入（t-SNE）、独立分量分析（ICA）等。

- 数据集成处理

由于数据是从多种来源收集而来，因此“数据集成”已经成为数据预处理流程中的一个重要组成部分，数据集成常用方法有数据整合、数据传播、数据虚拟化。数据集成可能会导致数据冗余或不一致，从而导致模型的准确性和速度都有所下降，可通过诸如元组重复检测和数据冲突检测等方法进行数据完整性处理。

          - 过拟合防范处理

在机器学习过程中，由于测试数据经过了多层处理，在拟合过程中容易出现过拟合的现象，导致在交叉验证过程中表现达不到预期效果，模型泛化能力较差。对此需要定义相应的误差函数，从而防止过拟合，降低损失值。

常用的方法有优化模型特征、增加样本、模型集成、增加惩罚项处理，如正则化处理，把额外的约束或者惩罚项加到已有模型的损失函数上，以防止过拟合并提高泛化能力等。

          - 算法优化处理

在机器学习过程中，很多问题并没有最优解，或者是计算出最优的结果需要花费很大的计算量。面对这种情况，主要是通过调整权值，使误差趋于0。模型要进行多种算法的调优处理，优化算法包括梯度下降法、随机梯度下降法、牛顿法、Momentum动量算法、Nesterov动量算法、Adagrad、Adam等。

          - 算法性能评价

模型的泛化性能是由学习算法的能力，数据的充分性及学习任务本身的难度所决定的，良好的泛化性能代表了较小的偏差，即算法的期望预测结果与真实结果的偏离程度，同时还要有较小的方差，即随训练样本的变化算法本身的学习能力变化不大。

在模型的评估中，需要将历史数据进行分组，一部分做为训练集(trainset)，另一部分做为验证集(validationset)。基于划分方式的不同，评估方法可以分为：留出法、交叉验证法及自助法。在样本量较多的情况下一般选择留出法或交叉验证法来对数据进行分类，在样本较少的情况下采用自助法。

建模目标是预测未来三个月内的单位火灾风险等级情况，首先用训练集对以上模型进行训练，然后在验证集上进行预测，预测得到各个单位、小区、区域的火灾风险程度，并与验证集时间段各单位、小区、区域的实际火灾风险（风险程度由火灾数及其它相关维度通过模糊评估法估算）进行比较从而对模型进行评估。为避免开放式、无校验的纯理论评估，单位火灾风险预测评估应在实际工作中进行闭环性能评价。具体操作上，可以按两阶段进行，第一阶段（3个月）为在不干预的情况下，将事先风险预测评估与事后实际火灾发生分布情况予以对照，确定风险评估算法的准确性；第二阶段（每季度）在预警分析参与指导日常火灾防范工作后，应按季度输出事先风险预测评估与事后实际火灾发生的性能对照评价。

          - 火灾风险模型

火灾风险模型难以泛化支持到所有类型的风险预测，要提升模型效果，需要利用特征挖掘、分析、变换等基于维度特征的工作。

- 单位火灾风险模型

单位火灾风险模型利用历史及当前多源数据进行机器学习，训练得到单位火灾预测模型，用来预测各个单位未来指定时间段内火灾发生的概率，引导消防相关力量采取针对性防范措施。

在模型构造阶段，尝试多种复合模型对发生火灾的概率进行训练及验证，综合选取验证准确率高且多次试验表现稳定的模型。可使用的模型复合框架包括：多层堆叠式集成、非交叉堆叠、投票式集成、装袋式集成、推进式集成。

通过不断尝试各类算法组合及不同组合的集成方式，不断优化调整模型的输入维度（及其量化方式）和大量参数，综合训练得到一个稳定高效的火灾分类器。这个分类器可以用来预测未来指定时间段内一般单位发生火灾的风险程度，引导消防相关力量采取针对性防范措施。

- 小区火灾风险模型

输入住宅小区火灾相关的多维度数据进行分析及维度转化，通过不断尝试各类算法及不同算法组合的集成，优化调整模型的输入维度（及其量化方式）和大量参数，对小区火灾的概率进行训练及验证，综合选取验证准确率高且多次试验表现稳定的模型或模型组合。最终得到一个稳定高效的小区火灾预测器，用来预测未来指定时间段内各个小区发生火灾的风险程度，引导消防相关力量对小区采取针对性防范措施。

- 区域火灾风险模型

区域火灾风险模型综合区域经济水平、区域人口、建筑数量、区域内高危单位分布情况结合区域内历史火灾等纬度不断进行调整与优化，最终形成一个适用于区域的火灾预测模型。算法作用在于对区域进行火灾风险预测，输出火灾风险评估值。可作为政府部门做消防综合治理的辅助决策，为实现火灾宣传、政府统一协调防控提供支撑。

          - 模型训练与运行

通过数据共享服务获取总队火灾风险评估专题库的数据，运用大数据分析技术及机器学习智能算法，利用总队提供的通用算法算力平台能力，对辖区火灾、单位建筑、火灾隐患、消防安全违法行为等历史海量数据进行机器学习，训练生成本地特征的火灾风险评估预警模型。

        - 火灾风险评估预警应用要求

          - 单位火灾风险评估

依托单位火灾风险模型和单位关联的动静态数据，对符合条件的单位自动进行火灾风险评估。根据消防单位监管需求，对风险评估结果进行定期更新和输出，形成单位火灾风险评估报告和风险研判分析产品，为相关职能部门对单位风险管控提供决策依据。系统提供单位推荐功能，结合双随机、一公开系统，推荐监管重点单位，通过提高单位灾前检查率等手段，有效提升监督检查的精准度。系统结合火灾、防火监督检查和风险评估数据，为单位火灾风险管理成效评估提供数据参考。

- 单位风险等级评估

根据单位类型选择相应的风险模型计算单位火灾风险评估结果。

- 单位特征动态更新

接入单位主题库数据，对单位特征进行动态更新，满足单位风险评估的需求。

一般单位使用单位基础信息以及关联建筑信息，包括建筑年限、建筑类型等特征进行计算。重点生产企业还需使用生产流程的特征，如成品特性、原料组成是否含危化品、存储条件、加工工艺是否包含易燃易爆过程等。根据风险模型的设计，还可能使用到员工数，安全员数量及等级；所投保险公司；月度、年度检查记录，消防隐患；维保单位基本信息；历史用电量等其它政务部门获取的信息等。

- 单位风险等级计算

将单位特征输入单位火灾风险模型可计算获得相应单位的风险积分。风险积分能够有效对各单位风险情况进行定量分析、获取风险排序等场景。

为更直观体现单位风险状况，且方便将其运用到后续的工作中。系统根据各单位的风险积分排名，将单位火灾风险分为四个等级。风险从高到低以红色、橙色、黄色、绿色表示。初始配置时系统默认按5%，15%，50%，100%的区间将单位映射到四个风险等级。划分区间可根据单位总数和实际管理要求进行调整。

- 单位风险定期评估

建立定期评估机制，定期对单位风险评估进行更新。系统支持对定期评估的任务进行配置，以满足实际单位风险管理的要求。初始阶段，系统配置为按月输出评估结果。

系统保留每一期的评估结果，用于历史评估结果检索以及单位风险评估趋势分析等应用场景。

- 单位风险评估更新机制

满足对定期风险评估的输出结果进行更新的需求。当出现以下情况时，可对当期的风险评估进行更新。

-接入的新的单位，需要补充进当期的评估结果。

-因接入数据源的变化，现有单位的特征数据出现了显著变化。

-其他人为判断需要更新的情况。

当期评估计算完成后，如果评估结果有相关的后续输出，如定期生成的报告、推送到外部的单位清单等情况，可根据后续功能特性和要求，配置重新执行相关流程。

- 单位火灾风险分析

以平台地理信息服务为基础，将单位火灾风险评估结果上图分析，可查看各风险等级的单位分布情况。结合火灾数据、隐患数据、消防队站等数据图层，对单位风险分布特征综合分析。

- 风险评估结果筛选

默认显示最新一期的风险评估结果。可通过对历史评估的筛选，挑选某一期的历史评估结果进行查看分析。

- 风险评估图层

利用单位的经纬度信息，将单位的评估结果上图展示。以四种颜色标记区分显示单位的风险等级。

选中图层内特定单位，可查看单位的简要评估结果。

- 火灾数据图层

主要展示单位火灾信息。可通过切换展示火灾数据图层，查看有火灾单位与风险评估结果的空间关系。

- 隐患数据图层

主要展示单位隐患信息。可通过切换展示隐患数据图层，查看有单位检查隐患与风险评估结果的空间关系。

- 消防队站图层

主要展示消防队站的点位信息。可查看消防队站与高风险单位的相对距离以及队站周边单位的风险评估状况。

- 重点单位分布

统计各风险等级的重点单位数量，并查看某个等级的单位在地图中的分布情况。

- 一般单位分布

统计各风险等级的一般单位数量，并查看某个等级的单位在地图中的分布情况。

一般单位相较于重点单位，总体数量更大，需要在列表展示和地图展示中进行相应的处理，避免出现如单位点位聚集，无法呈现有效信息的情况。

- 辖区分析图层

按单位归属管辖的消防大队的辖区范围进行综合分析。选择相应的大队，自动对相关图层数据按辖区进行过滤。查看各风险等级单位的分布情况，并对辖区内单位的风险评估结果进行汇总统计。

- 单位快速定位

快速在地图中定位一个单位的功能。可通过输入单位的名称信息，查找特定的单位，查看该单位相应的评估结果信息。

单位火灾风险筛选统计

系统展示各风险等级的单位在多种统计维度的分布情况。信息统计图表可与地图联动，同时查看某类单位的空间分布情况。

- 单位火灾风险排名

根据单位火灾风险等级评估结果，形成多种形式的单位清单，满足各种单位管理的需求，使相关工作人员快速获取工作中需要的单位风险评估清单。这也是和“双随机、一公开”等外部系统对接的基础。

- 风险评估结果筛选

默认显示最新一期的风险评估结果。可通过输入评估时间或者对历史评估的筛选，挑选某一期的历史评估结果进行查看。

- 总体单位排名榜

按风险排名分页展示所有单位的评估结果。可按风险等级对单位进行筛选。

- 消防管辖区域名单

系统根据登陆人员归属的消防机构，自动显示本机构辖区范围内的单位风险排名。页面中提供常用的查询条件，查询后页面显示符合查询条件的单位排名和基本信息。

- 重点单位排名榜

满足对重点单位监管的需求。展示重点单位风险评估排名结果。对接系统的单位监督检查数据，对名单内重点单位的监督检查情况进行展示，例如最近检查时间、最近发现隐患数量等信息。帮助查看时快速了解高风险单位的近期的检查情况。

- 新增高危单位名单

结合历史评估记录，展示本期新出现的高风险单位。帮助工作人员了解新增单位的情况，可针对新增单位进行相关处理。例如将新增单位录入到研判分析等模块进行关联分析等。

- 风险上升单位名单

将本期名单与上期名单对比，从红色和橙色名单中，挑选排名上升最多的单位清单。风险上升单位清单可提醒相关管理人员对近期单位风险特征的变化进行关注。

- 单位风险名单导出

系统支持各类单位名单的导出功能，可将筛选后的单位名单导出为Excel文件，并下载到本地，继续进行后续工作流程。

- 关联火灾导出

计算风险单位名单实际发生的火灾信息，可导出火灾数据为Excel文件，下载到本地，继续进行后续工作流程。

- 单位风险预警推送

选定某个单位后，可对接本系统内置或第三方的指令系统，按系统设定，对目标单位预警推送。

- 风险单位详情呈现

风险单位详情页面以单位卡片形式展示单位信息，帮助用户全方面了解风险的具体信息，从而做出对应的决策。

- 单位基础信息

单位基础信息展示单位组织机构代码、地址、纳入监管的时间、单位人员等情况。如能对接到单位外观图或平面图系统会显示单位相关图片内容。

- 单位建筑信息

显示单位下具体建筑类型，如商业区、写字楼等，并具体呈现建筑类型下的重点部位内容，如泵房、消防控制室、柴油发电机房等。

- 监督检查信息

对接消防监督管理系统，显示当前单位在查询的时段范围内监督检查的次数和结果。可同步查看到检查日期、检查类型、承办人以及状态。

- 行政处罚信息

显示当前单位在查询的时段范围行政处罚的记录，如单位无相关行政处罚信息则不展示。

- 单位隐患信息

展示当前单位在查询的时段范围内隐患统计，以图表形式展示隐患数量以及未整改和已整改隐患情况。

- 单位自查记录

对接江苏省社会单位消防安全管理系统，展示当前单位历史自查记录，包括自查时间、自查人、自查内容等。

- 历史火灾信息

展示当前单位过去发生过的历史火灾，包括接警记录和火灾报告，如单位未发生过历史火灾则不展示。

- 单位图片信息

展示单位关联的图片信息，如内部平面图。

- 单位火灾预测评估

本模块主要供管理人员观察评价火灾风险评估的结果的准确程度以及对单位检查工作的影响。评价单位火灾风险预测的依据主要是预测后实际发生的火灾数据。评估报告包含预测评估指标统计以及火灾等其他参考数据的统计。

- 评估指标设计

预测评估设计以下评估指标：

（1）预测命中率

定义为火灾风险评估结果中高危单位在预测之后90天内实际发生火灾的单位比例。

一般选择取预测单位名单的前5%为高危单位进行性能评价。

（2）预测单位覆盖率

因为单位数据缺失或者数据质量问题，存在有的单位无法满足风险模型的数据需要。如果单位风险评估不能覆盖一定比例的单位，则风险评估的实际意义将显著降低。预测单位覆盖率定义为可支持风险模型的单位数量占所有单位的比例。

统计当期预测单位覆盖率情况。可查看总体单位覆盖数量，以及不同单位分组的覆盖率统计。单位分组包括：

-单位类型，单位类型可分为重点单位、一般单位、其他单位和九小单位。

-单位归属大队

-单位归属行政区

根据单位覆盖率的统计提示，可有针对性地对某类单位的数据进行采集补充，以支持风险预测模型。

- 评估目标选择

默认评估当前最新一期的风险评估结果。也可以选择查看往期的评估报告。

- 覆盖单位情况

展示预测周期内，系统覆盖单位火灾情况分析。

覆盖单位统计

展示覆盖单位总量，以及各大队管辖的覆盖单位分布情况。

覆盖单位火灾统计

展示覆盖的单位发生火灾情况。统计覆盖单位火灾占总单位火灾的比例。可按管辖大队查看覆盖单位火灾的占比情况。

预测覆盖单位分布

分别按单位类型属性，统计预测覆盖单位的分布情况。

- 预测命中率统计

根据所选范围的统计天数，展示单位发生火灾总数，高危５％火灾命中数和高危５％预测命中率。

- 单位火灾统计

统计当期风险评估有效期内的单位火灾发生情况。可按月、周等时间粒度进行汇总统计。

- 检查隐患统计

预测高风险单位可能因为经过干预措施，消除了火灾隐患，实际可能发生火灾的概率已经大幅降低。系统同步展示火灾隐患数，已整改隐患数和未整改隐患数的情况，与火灾预测命中率互相参照。例如火灾预测命中率偏低，但同时整改隐患的情况变好，则命中率低可能是可接受的结果。

- 预测命中火灾清单

展示高危单位实际发生的火灾清单。显示火灾发生时间以及发生火灾单位、发生地点、火灾类型等关键信息。

- 监督管理分析

结合双随机抽查的反馈结果及监督管理系统相关记录，对管辖单位的监督检查情况进行统计分析，分析单位消防安全监管的成效。支持对监管单位底数、双随机抽中情况、监督检查情况、检查结果、处罚情况、隐患整改情况等信息的多维分析。以单位风险预测周期为单元，统计预测周期内单位监督检查的统计指标。可分别按单位风险等级分别查看监督检查执行情况。

- 推送单位统计

统计预测周期内，推送双随机的风险单位数及监督检查的风险单位数。

- 推送单位处罚情况

统计推送单位的监督检查处罚结果的分布情况。包括责令三停、下发行政处罚决定书、罚款、警告等。

- 监督检查单位分布

统计展示各风险等级单位的已检查单位数量，评估实际检查工作的投向。

- 推送单位检查列表

列表展示已推送单位的检查情况，支持通过单位名称模糊查询，可分别查询已检查及未检查的单位信息。

- 灾前检查率统计

火灾灾前检查率（PACR：Pre-ArrivalCoverageRate）可统计预测单位中火灾发生前的监督检查情况，是评估防火监督管理效率的一个参考指标。

- 单位火灾多维统计

统计当期风险评估有效期内的单位火灾发生情况。可按月、周等时间粒度进行汇总统计。

可通过交互设计，选择展示不同风险等级单位的火灾发生情况。

- 汇总火灾统计

统计预测周期内，单位火灾数、伤人数、亡人数及财产损失情况。

- 起火原因分析

统计预测周期内，单位发生火灾数量排名靠前的起火原因及具体的火灾数量。

- 起火物品分析

统计预测周期内，单位发生火灾数量排名靠前的起火物及具体的火灾数量。

- 重复发生火灾单位

统计重复发生火灾的单位情况，展示单位名称、历史火灾次数等信息。

- 单位火灾类型分布

统计预测周期内实际发生火灾单位的类型分布以及具体的火灾数量。

- 伤亡火灾列表

列表展示伤亡火灾情况，分别展示火灾时间、事件地址、事件类型、消防队、伤亡情况，支持查看具体的火灾详情。

- 消防安全智慧监管

基于量化的消防安全风险排序，定期输出高风险对象清单，通过与“双随机、一公开”系统的对接，实现精准研判、分级监管，优化双随机抽查，靶向治理，精准施策。

- 双随机、一公开”对接

根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》【国发〔2019〕5号】的要求，应“针对不同风险等级、信用水平的检查对象采取差异化分类监管措施，合理确定、动态调整抽查比例、频次和被抽查概率”。但此前由于缺乏有效分析手段，消防双随机检查对象的抽查规则难以考虑单位本身的消防安全风险程度，无法保障消防监督力量的有效投放。

在本期项目建设的单位监测预警模型上线后，单位监测预警系统开放接口向“双随机、一公开”提供高危风险对象排名，“双随机、一公开”系统可根据风险排名对社会单位进行加权后随机抽取，优化日常消防监督力量投放效率，提高监督抽查精准度。

系统同时接收双随机的检查结果反馈，分析监管单位抽取情况、检查情况、检查结果以及实际火灾发生情况，为后续的消防安全风险监管提供数据依据。

- 应用成效分析评估指标采集

结合双随机抽查的反馈结果及监督管理系统相关记录，对反映管辖单位的监督检查情况的指标进行采集，用于分析单位消防安全监管的成效。

支持对监管单位底数、双随机抽中情况、监督检查情况、检查结果、处罚情况、隐患整改情况等信息进行采集。支持以单位风险预测周期为单元，统计预测周期内单位监督检查的统计指标。

- 单位火灾风险推送接口

根据风险预测模型预测生成各单位的风险积分，对应相应的风险等级。对风险等级较高的红色和橙色风险单位，系统提供对应的接口，可供第三方调用。

接口将提供具体的单位火灾风险信息，主要包括单位名称、单位地址、风险等级、管辖单位、预测时间等。

          - 小区火灾风险评估

对各小区数据特征进行分析，形成小区火灾风险评估得分及风险等级，辅助消防安全监管人员掌握小区消防总体火灾风险情况，对各小区消防态势有整体把握，进而在数据和信息的支撑下锁定解决消防隐患的突破口，为火灾预防提供技术依据。

- 小区风险等级评估

根据小区类型选择相应的风险模型计算小区火灾风险评估结果。

- 小区特征动态更新

接入小区主题库数据，对小区特征进行动态更新，满足小区风险评估的需求。

针对小区使用小区基础信息包括户数、物业情况以及关联的建筑信息，包括建筑年限、建筑类型等特征进行计算。根据风险模型的设计，还可能使用到微型消防站及消防设施情况；月度、年度检查记录，消防隐患；投诉举报基本信息；历史用电量等其它政务部门获取的信息等。

- 小区风险等级计算

将小区特征输入小区火灾风险模型可计算获得相应小区的风险积分。风险积分能够有效对各小区风险情况进行定量分析、获取风险排序等场景。

为更直观体现小区风险状况，且方便将其运用到后续的工作中。系统根据各小区的风险积分排名，将小区火灾风险分为四个等级。风险从高到低以红色、橙色、蓝色、绿色表示。初始配置时系统默认按5%，15%，50%，100%的区间将小区映射到四个风险等级。划分区间可根据小区总数和实际管理要求进行调整。

- 小区风险定期评估

建立定期评估机制，定期对小区风险评估进行更新。系统支持对定期评估的任务进行配置，以满足实际小区风险管理的要求。初始阶段，系统配置为按月输出评估结果。

系统保留每一期的评估结果，用于历史评估结果检索，以及小区风险评估趋势分析等应用场景。

- 小区风险评估更新机制

满足对定期风险评估的输出结果进行更新的需求。当出现以下情况时，可对当期的风险评估进行更新。包括：

-接入的新的小区，需要补充进当期的评估结果

-因接入数据源的变化，现有小区的特征数据出现了显著变化

-其他人为判断需要更新的情况

系统自动监测数据变化，系统维护人员可查看当期评估结果的更新提示，可根据提示触发重新计算当期评估结果。

当期评估计算完成后，如果评估结果有相关的后续输出，如定期生成的报告、推送到外部的小区清单等情况，可根据后续功能特性和要求，配置重新执行相关流程。

- 小区火灾风险分析（结合GIS地图）

以平台地理信息服务为基础，将小区火灾风险评估结果进行上图分析，可查看各风险等级的小区分布情况。结合火灾数据、消防队站等数据图层，对小区风险分布特征、防火/灭火业务关联情况进行综合分析。

- 风险评估结果筛选

默认显示最新一期的风险评估结果。可通过输入评估时间或者对历史评估的筛选，挑选某一期的历史评估结果进行查看分析。

- 风险评估图层

利用小区的经纬度信息，将小区的评估结果上图展示。以四种颜色标记区分显示小区的风险等级。

选中图层内特定小区，可查看小区的简要评估结果。主要包括风险等级、建成年限、物业管理、近期火灾相关记录的简要统计等。

可从简要信息跳转进入小区风险评估档案，查看有关小区风险评估的更详细的信息。

- 火灾数据图层

可通过切换展示火灾数据图层，查看有火灾小区与风险评估结果的空间关系。

- 消防队站图层

主要展示消防队站的点位信息。可查看消防队站与高风险小区的相对距离以及队站周边小区的风险评估状况。

- 辖区分析图层

按小区归属管辖的消防大队的辖区范围进行综合分析。选择相应的大队，自动对相关图层数据按辖区进行过滤。查看各风险等级小区的分布情况，并对辖区内小区的风险评估结果进行汇总统计。

- 小区快速定位

快速在地图中定位一个小区的功能。可通过输入小区的名称、地址等信息，发现特定的小区，并展开该小区相应的评估结果信息。

- 小区火灾风险筛选统计

系统提供多字段的信息筛选功能，用户可以根据筛选的字段选择单位，如物业类型、户数、建筑类型、建成年限等内容。系统根据筛选条件生成统计图表，查看各风险等级的小区在多种统计维度的分布情况。信息统计图表可与地图联动，同时查看某类小区的空间分布情况。

- 小区火灾风险排名

系统以市、区、县为基础，支持分级、多条件查询各级小区的信息，直观展示小区风险排名列表、风险积分等，能够通过地图直观的查看小区所处位置及覆盖范围。同时支持追溯小区历史风险预测情况。

- 风险评估结果筛选

默认显示最新一期的风险评估结果。可通过输入评估时间或者对历史评估的筛选，挑选某一期的历史评估结果进行查看。

- 总体小区排名榜单

按风险排名分页展示所有小区的评估结果。可按风险等级对小区进行筛选。

- 消防管辖区域名单

系统根据登陆人员归属的消防机构，自动显示本机构辖区范围内的小区风险排名。页面中提供常用的查询条件，查询后页面显示符合查询条件的小区排名和基本信息。

- 新增高危小区名单

结合历史评估记录，展示本期新出现的高风险小区。帮助工作人员了解新增小区的情况，可针对新增小区进行相关处理。例如将新增小区对接到研判分析等模块进行关联分析等。

- 风险上升小区清单

将本期名单与上期名单对比，从红色和橙色名单中，挑选排名上升最多的小区清单。风险上升小区清单可提醒相关管理人员对近期小区风险特征的变化进行关注。

- 小区风险名单导出

系统支持各类小区名单的导出功能，可将筛选后的小区名单导出为Excel文件，下载到本地，继续进行后续工作流程。

- 关联火灾导出

计算高危小区名单实际发生的火灾信息，可导出火灾数据为Excel文件，下载到本地，继续进行后续工作流程。

- 小区火灾风险档案

系统将结合所对接的各类数据，提供所查看小区基本信息以及火灾风险相关支撑分析。

- 小区火灾分析

展示时段内容，小区的历史火灾信息，展示具体火灾的详细信息，为指导社区防火工作提供依据。

- 小区基础信息

展示当前小区的基础信息，包括名称、地址、物业类型、权属类型、竣工时间、建筑类型、地理位置等信息。

- 小区火灾预测评估

本模块主要供管理人员观察评价火灾风险评估的结果的准确程度以及对小区火灾防控检查工作的影响。

用户可以根据权限的不同，查看所管辖范围内小区的火灾风险预测评估，进行后续工作安排，进一步加强各地区自主火灾防控策略制定，重点对高风险小区行防控。

- 评估指标设计

预测评估设计以下评估指标：

预测命中率

定义为火灾风险评估结果中高危小区在预测之后90天内实际发生火灾的单位比例。

一般选择取预测小区名单的前5%为高危小区进行性能评价。

预测小区覆盖率

因为小区数据缺失或者数据质量问题，存在有的小区无法满足风险模型的数据需要。如果小区风险评估不能覆盖一定比例的小区，则风险评估的实际意义将显著降低。预测小区覆盖率定义为可支持风险模型的小区数量占所有小区的比例。

- 评估目标选择

默认评估当前最新一期的风险评估结果。也可以选择查看往期的评估报告。

- 覆盖小区火灾情况

展示预测周期系统覆盖的小区发生火灾情况，占总小区火灾比例。

- 预测命中率统计

根据所选范围的统计天数，展示小区发生火灾总数，高危５％火灾命中数和高危５％预测命中率。

- 预测小区覆盖率统计

统计当期预测小区覆盖率情况。可查看总体小区覆盖数量，以及不同小区分组的覆盖率统计。单位分组包括

-物业类型，物业型可分为业务自管和物业管理。

-小区归属大队

-户数分布，根据不同的户数区间进行分组统计

-建成年限，根据不同的年限区间分组

-小区归属行政区

根据小区覆盖率的统计提示，可有针对性地对某类小区的数据进行采集补充，以支持风险预测模型。

- 预测命中火灾清单

展示高危小区实际发生的火灾清单。显示火灾发生时间以及发生火灾的小区、发生地点、火灾类型等关键信息。

- 小区火灾多维分析

统计当期风险评估有效期内的小区火灾发生情况。可按月、周等时间粒度进行汇总统计。

- 汇总火灾统计

统计预测周期内，小区火灾数、伤人数、亡人数及财产损失情况。

- 起火原因分析

统计预测周期内，小区发生火灾数量较多的起火原因及具体的火灾数量。

- 起火物品分析

统计预测周期内，小区发生火灾数量较多的起火物及具体的火灾数量。

- 重复发生火灾小区

统计重复发生火灾的小区情况，分别展示小区名称、历史火灾次数。

- 伤亡火灾列表

列表展示发生伤亡火灾小区，分别展示火灾发生时间、小区名称、小区地址、事件类型、伤亡情况等。

- 小区火灾风险预警推送接口

根据风险预测模型预测生成各小区的风险积分，对应相应的风险等级。对风险等级较高的红色和橙色风险小区，系统可提供数据接口，供第三方调用。

          - 区域火灾风险评估

区域火灾风险评估从区域宏观角度对消防隐患进行分析，形成区域风险评估分及评估报告，辅助消防安全监管人员掌握区域消防隐患总体情况，对区域消防态势有整体把握，尤其是通过对区域分析的操作了解各辖区消防隐患集中的问题，进而在数据和信息的支撑下锁定解决消防隐患的突破口，科学安排消防工作部署，减少区域内消防安全隐患存量，控制区域消防安全增量，提升消防安全管理水平。

- 区域风险等级评估

针对各行政区县选择相应的风险模型计算区域火灾风险评估结果。

- 区域特征动态更新

接入区域主题库数据，对区域特征进行动态更新，满足区域风险评估的需求。

一般区域使用区域基础信息以及区域内火灾、单位、建筑、小区、危化品、隐患等信息进行计算。根据风险模型的设计，还可能使用到队站分布、区域内监督检查记录，消防隐患、维保单位基本信息、历史用电量等其它政务部门获取的信息等。

- 风险等级计算

将区域特征输入区域火灾风险模型可计算获得相应区域的风险积分。风险积分能够有效对各区域风险情况进行定量分析、获取风险排序等场景。

为更直观体现区域风险状况，且方便将其运用到后续的工作中。系统根据各单位的风险积分排名，将区域火灾风险分为四个等级。风险从高到低以红色、橙色、蓝色、绿色表示。

- 区域风险定期评估

建立定期评估机制，定期对区域风险评估进行更新。系统支持对定期评估的任务进行配置，以满足实际区域风险管理的要求。初始阶段，系统配置为按季度输出评估结果。

系统保留每一期的评估结果，用于历史评估结果检索，以及区域风险评估趋势分析等应用场景。

- 区域风险评估更新机制

满足对定期风险评估的输出结果进行更新的需求。当出现以下情况时，可对当期的风险评估进行更新。

-接入的新的区域，需要补充进当期的评估结果

-因接入数据源的变化，现有区域的特征数据出现了显著变化

-其他人为判断需要更新的情况

系统自动监测数据变化，系统维护人员可查看当期评估结果的更新提示，可根据提示触发重新计算当期评估结果。

当期评估计算完成后，如果评估结果有相关的后续输出，如定期生成的报告、推送到外部的区域清单等情况，可根据后续功能特性和要求，配置重新执行相关流程。

- 区域火灾风险分析

以平台地理信息服务为基础，将区域火灾风险评估结果进行上图分析，可查看各风险等级的区域分布情况。结合火灾数据、隐患数据、单位数据、小区数据、消防队站等数据图层，对区域风险分布特征、防火/灭火业务关联情况进行综合分析。

- 风险评估结果筛选

默认显示最新一期的风险评估结果。可通过输入评估时间或者对历史评估的筛选，挑选某一期的历史评估结果进行查看分析。

- 风险评估图层

利用区域的经纬度信息，将区域的评估结果上图展示。以四种颜色标记区分显示单位的风险等级。

选中图层内特定单位，可查看区域的简要评估结果。可从简要信息跳转进入区域风险评估档案，查看有关区域风险评估的更详细的信息。

- 火灾数据图层

主要展示区域火灾信息。可通过切换展示火灾数据图层，查看有区域火灾与风险评估结果的空间关系。

- 隐患数据图层

主要展示区域隐患信息。可通过切换展示隐患数据图层，查看有区域检查隐患与风险评估结果的空间关系。

- 消防队站图层

主要展示区域内消防队站的点位信息。可查看消防队站的分布与数量与高风险区域风险评估的关联关系。

- 区域重点单位分布

统计区域内各风险等级的重点单位数量，并查看某个等级的单位在地图中的分布情况。

- 区域重点小区分布

统计区域内各风险等级的小区数量，并查看某个等级的小区在区域内的分布情况。

- 区域火灾风险排名

根据区域火灾风险等级评估结果，形成区域火灾风险排名清单。

风险排名展示各级区域的基本信息、风险积分、以及区域内风险提示信息等，能够通过地图直观的查看区域所处位置及覆盖范围。

通过修改预测时间，可以追溯区域历史风险预测情况。

- 风险评估结果筛选

默认显示最新一期的风险评估结果。可通过输入评估时间或者对历史评估的筛选，挑选某一期的历史评估结果进行查看。

- 总体区域排名榜单

按风险排名分页展示所有区域的评估结果。可按风险等级对单位进行筛选。

- 新增高危区域

结合历史评估记录，展示本期新出现的高风险区域。帮助工作人员了解新增区域的情况，可针对新增区域进行相关处理。例如将新增区域导入到研判分析等模块进行关联分析等。

- 风险上升区域

将本期名单与上期名单对比，从红色和橙色名单中，挑选排名上升最多的区域清单。风险上升区域清单可提醒相关管理人员对近期区域风险特征的变化进行关注。

- 区域火灾风险名单导出

系统支持区域名单的导出功能，可将筛选后的区域名单导出为Excel文件，下载到本地，继续进行后续工作流程。

- 区域火灾风险档案

系统将结合所对接的各类数据，提供查看某一区域基本信息的以及风险相关的支撑分析，基础信息主要包括：

-区域基本信息

-区域辖区范围

-区域地理位置展示

-区域地理位置影像图展示

-区域消防管辖机构信息

相关的风险分析内容包括有区域的风险趋势、高危风险单位、高危风险小区、火灾热点分析、隐患分析等。

- 区域风险趋势

对某个区域的风险评估变化趋势进行分析。包括同比、环比分析，过去一年的变化趋势分析等。可对发现的风险评估异常变化情况进行提示。将分析评估的各项基础指标和评估结果进行对照分析，帮助找出和风险变化趋势更相关的指标项。

- 区域高危风险单位

结合单位风险预测结果，展示对应区域内的高危风险单位信息。同时对接消防监督管理系统，实现对区域内高危风险单位的查询分析功能。

- 区域高危风险小区

结合小区风险预测结果，展示对应区域内高危风险小区信息，包括小区的基本信息以及小区的风险评估信息。

- 区域热点分析

热点图可充分展示事件发生的宏观区域，不同维度的热点图对比可揭示维度之间的必然关系。热点图包括：

-火灾热点图

-隐患热点图

按选择的时间段内，把区域历史火灾警情、隐患通过热力图的方式投射到地图上，从宏观层面把控火灾、隐患热点集中的区域，对于长期热点区域，可督促、协同政府相关部门进行整改。

在同一张地图上，各种热点图可选择不同的图层进行展示，从宏观上揭示热点之间的关系，为指导区域防火工作提供依据。

- 区域隐患分析

系统支持对用户权限下的区域隐患相关信息进行查询、分析与统计，例如：隐患类型统计、区域范围内单位隐患信息、相关隐患整改信息等。

并且支持进行手动通过选择隐患类型进行查询，能够跟踪关联到具体单位。

- 区域危险品分析

系统支持对区域内危险品类型信息、危险品关联单位信息、危险品危险等级、危险品储量信息的统计分析，能够更加全面的掌握危险品所处区域，优化救援应急预案。

系统支持单独对危化品信息查询及危化品单位进行查询，主要涉及危化品名称、危化品性质、危化品处置手段、危化品单位基本信息等。

- 区域建筑

系统将对接消防监管理系统，实现对区域建筑基础数据的查询分析功能。

- 区域预测评估

本模块主要供管理人员观察评价火灾风险评估的结果的准确程度以及对区域火灾防控检查工作的影响。

- 按等级分布评估

需完成统计当期风险评估有效期内的区域火灾发生情况，查看在不同风险等级区域间的火灾分布情况，评估高风险区域实际发生的火灾数量情况。

- 按区域分布评估

可展开查看各区域的风险预测等级以及实际发生火灾数量。

- 区域火灾风险评估报告

基于区域火灾风险档案内容，定期生成区域火灾风险评估报告，包括区域风险评估结果、区域内需关注的高风险单位/小区清单、以及近期火灾发生趋势分析等内容。报告可下载保存为Word文档格式，供消防部门推送给具体的区域负责人，督促区域负责人对辖区内高危单位、小区等加强相关火灾风险防控，帮助落实区域防火重点。

    - 消检智答应用建设要求

“消检智答”智能问答应用涵盖从知识库建设、语音问答、人机交互到检查报告生成、系统更新维护、权限与日志管理等多个方面。构建一套可适用于消防检查业务场景的智能应用，帮助用户实现“提问即回答”“法规即引用”“问题即生成报告”的高效闭环操作。整套设计注重数据处理的严谨性、界面交互的便捷性、问答结果的准确性和系统维护的长期可持续性，具备实际落地和高性能运行的基础条件。

      - 消检智答知识库构建要求

知识库的全生命周期建设，分为六大模块进行详细设计。包括对原始PDF和Word文档的数据源调研与格式分析、结构化加工与解析策略、数据清洗与去重标准、知识向量化存储与高效检索机制、智能排序与多跳推理能力设计、以及最终的效果检验与质量评估体系。该部分强调知识内容的准确性、标准化、一致性与可拓展性，是保障智能问答系统能持续输出高质量结果的核心基础模块。

        - 知识理解与调研

知识库构建的首要阶段是数据源的调研与理解。首先需全面梳理消检智答系统所依赖的PDF和Word等内部文档的存储路径、版本数量、更新周期及文件归属部门。通过与信息化等相关业务部门沟通，收集各类规章制度、流程文档、检查项说明、报告模板等相关材料。调研需关注文件的权限访问、历史版本覆盖情况以及是否存在线下未归档文档等问题。其次，需要对典型样本文档的格式结构进行分类分析，明确是否存在加密、扫描版、复杂版式、图文混排或嵌入对象等问题，以评估后续的解析处理难度。同时，通过对内容的结构化程度评估，初步识别出可提取的字段（如：设施名称、检查标准、频次、合规性判断等）与潜在的问答检索意图。在此基础上，需将用户侧的实际业务需求（如：检查人员提问、制度检索、报告调取）与文档内容建立映射关系，判断哪些部分需结构化处理，哪些适合全文向量检索，从而为整体知识库架构设计提供依据。最后需对原始数据源质量进行评估，分析文档是否存在缺页、逻辑断裂、内容模糊、术语不统一等问题，进而制定后续清洗规范和质量基线。

        - 消检智答知识加工

在完成数据调研后，进入知识加工阶段，主要围绕PDF和Word文档进行信息提取、解析建模和结构标准化处理。首先针对PDF文件，需开发具备抗干扰能力的解析模块，能够识别扫描件图像中的文字内容并执行OCR识别，解析表格、图例及复杂版式中的多栏排版信息。同时要处理加密PDF、图文混排、横向文本排布等情况，确保内容提取完整性。对于Word文档，需处理版本差异（如旧版.doc与新版.docx），准确提取正文、表格、页眉页脚与嵌入对象（如图片、图标、超链接）。文档中的关键内容，如检查制度、频率标准、问题等级定义等，需要通过规则抽取、NLP标签标注等方式提炼为结构化字段。对部分特殊文件（如模板类制度文件、检查问题清单）还需定制解析流程，构建语义图谱并支持与后续问答场景对齐。文件上传模块需支持批量导入、自动分类、上传进度可视化与异常提示等功能，保证系统高并发与大数据量处理稳定性。同时建立消检领域专属术语词库，对术语进行标准化对齐处理，如“灭火器布置要求”和“灭火器配置规范”自动归为同类表达。整体加工流程需确保解析准确率、字段抽取完整率和标准术语覆盖率，为向量化检索与知识问答提供高质量基础数据。

        - 数据处理与清洗

知识加工之后，进入数据清洗阶段，目标是确保数据在系统中的一致性、规范性与可检索性。首先，针对解析得到的数据，需建立去重机制，通过文档标题、生成摘要、哈希指纹等方式判断相似性与冗余性，排除重复上传或多版本内容。其次对内容格式进行标准化处理，包括统一时间格式（如“2023年4月”与“2023/04”归一）、数值单位（如“m2”与“平方米”）以及字段命名风格，确保不同来源文档之间的数据兼容性。术语标准化是核心环节，需基于前期构建的词库，对语义接近的术语进行归类，如“消防通道”和“疏散通道”视为等价词，对语义模糊字段进行清洗或人工干预。对于识别失败、格式错乱、乱码、空字段等错误数据，需建立识别规则并开发修复逻辑，结合规则匹配、模板对照与人工审核等手段进行修复，或标记为需人工复核数据。此外，还应建立数据清洗日志机制，记录清洗操作、修复记录、修改人员和时间，便于回溯与质量分析。经过系统性清洗，最终形成统一规范、质量可靠、字段清晰、术语一致的知识数据集，为向量索引与知识推理做好准备。

        - 知识存储与管理

知识库构建完成后，需要进行合理的知识存储设计与管理机制建设，保障数据在后续系统运行中的高效查询、安全存储与可持续维护。向量数据库是核心存储形式，需选择适合大规模文本嵌入与高速检索的技术方案，如Milvus、FAISS或Weaviate，结合段落级、问句级的粒度对文档进行向量编码，并建立内容标签索引（如“检查制度”“技术标准”“风险判定”），提升检索定位速度。数据结构设计需兼顾全文向量数据与结构化字段数据的融合，便于在生成式问答中混合调用。为保障数据安全，需构建完整的备份与恢复机制，支持定时快照备份与增量数据备份，支持意外丢失或误操作后的版本恢复与修复。版本控制策略同样关键，需对每次知识库更新操作进行标记记录，支持历史版本内容比对与回滚操作。此外，还需开发知识管理后台，包括知识项的新增、编辑、停用、权限分配等功能，形成一套完整的知识生命周期管理体系。通过合理的存储结构、索引体系与备份策略，实现知识的安全、稳定、高效可用，为后端推理与前端问答提供坚实支撑。

        - 内容检索与匹配

为实现高效、精准、上下文感知的问答能力，需对知识库内容构建完善的检索与匹配机制。首先在底层建立向量化检索体系，基于文本嵌入模型对结构化文本和段落内容进行向量编码，支持基于语义的相似度检索。为提升查全率，建议同时保留关键词倒排索引机制，确保关键词匹配类查询也具备高效响应能力。针对问答应用的特殊需求，应开发融合上下文的检索策略，处理用户多轮提问中的主题跳转、指代关系、上下文补全等问题，提升用户体验。检索结果排序机制需设计相关性打分模型，考虑关键词覆盖率、语义相似度、上下文一致性等维度进行综合排序，同时可加入用户行为偏好数据优化推荐逻辑。为处理更复杂的推理型问题（如“哪些制度中对检查周期有明确要求？”），需构建基于知识图谱关系的多跳推理模型，自动生成子问题、递进查询并汇总结果，实现复杂意图解析与回答。同时为避免重复输出和回答歧义，还需构建结果去重与句式标准化组件，输出清晰明确、结构一致、含引用依据的回答结果。

        - 效果检验与测试

在消检智答系统的知识库构建完成后，必须开展系统性的效果检验与测试工作，以保障最终系统在实战场景中的可用性、准确性和稳定性。首先在检索质量评估方面，需要构建全面的评估指标体系，包括检索准确率（Precision）、召回率（Recall）、Top-N命中率（如Top3准确率）等维度，衡量知识内容的命中效果。生成问答结果的评估可引入BLEU、ROUGE、F1等自然语言质量指标，并结合业务人员人工打分进行多维度复核。为确保评估结果具备覆盖面和代表性，需构建多样化测试集，覆盖不同类型的文档（如制度类、通报类、检查标准类）及多种问法场景（直接提问、模糊表达、多轮追问等），并根据真实用户行为不断丰富与更新。系统层面应搭建可视化的效果监控看板，动态展示每日检索调用量、检索成功率、平均响应时长、异常请求比率等核心指标，并可按用户、场景或时间进行筛选。同时在多轮问答与上下文融合场景中，需单独监测会话一致性保持率与上下文跳转正确率，以验证对复杂语境的处理能力。针对评估中发现的问题，需支持反向标注机制，将失败样本反馈入训数据或提示逻辑中，驱动模型微调与系统优化。通过构建完善的效果评估与反馈闭环，可持续提升系统智能水平与实战可靠性，最终形成高性能、高质量的智能问答服务体系。

      - 问答模块要求

问答模块聚焦于智能问答的交互体验与语义准确性保障，主要包括前端界面设计、语音交互识别与上下文多轮问答能力建设。界面上注重简洁性与可操作性，适配不同终端，提供语音录入、文本编辑等功能；语音模块需在消防术语环境下保持高识别准确率，增强抗噪和播报能力；上下文融合机制确保用户连续提问时系统能保持主题连贯性，并支持指代消解和话题跳转处理。整体设计强调实战场景的可用性，提升一线用户的使用效率和体验满意度。

        - 界面开发

问答模块的界面设计需聚焦简洁性、响应性与高频任务便捷性。前端界面采用卡片式或对话式展示布局，分为语音输入区、文本问答区、法规引用与操作按钮区。用户点击语音按钮即可启动录音，识别结果以可编辑文本展示，支持二次修改与提交。回答区域以气泡式或块状结构呈现，包括AI回答内容、法规引用原文、推荐操作建议，并支持“有帮助/无帮助”快速反馈。针对常用提问场景，系统可展示“热门问题”与“我的收藏”入口，提升用户复用效率。此外，界面应适配多种终端设备，如PC、平板、移动端，响应式布局保证各终端良好体验。界面交互需设计语音状态提示（如“识别中”“思考中”“回答完成”），增强交互流畅性与用户感知。后台则需提供会话管理、接口调用日志、语音识别失败日志等功能，辅助运营与维护。

        - 语音交互模块

语音交互模块是连接用户与系统的核心入口，需确保识别准确性、响应速度与抗噪性能。前端调用语音SDK（如讯飞、Whisper等），支持录音自动断句、音量检测与异常提示。后端需接入模型语音识别接口，针对消防检查场景优化术语识别能力，如“喷淋”“防火卷帘”“应急照明”等。识别结果需支持二次确认与编辑，避免错误触发问答。为增强实用性，模块需具备语音问答历史回顾功能，用户可随时回看前几轮问题与答案。同时系统应支持语音播报回答内容，提升在噪声环境或用户阅读不便场景下的可用性。为提高鲁棒性，模块还需具备识别失败兜底方案，如超时返回重试提示、网络不佳提示等。

        - 上下文融合机制

上下文融合机制负责处理用户的多轮对话场景，保持语义连贯与主题一致。系统需维护一个对话状态缓存，将用户当前的提问与历史问题链绑定，确保生成回答时考虑上下文语义。如用户连续发问“需要喷淋吗？”、“那地下室也需要吗？”，系统应识别“那”所指代的问题主语为“喷淋”，并延续原问题上下文。机制需支持引用式澄清（如“你指的是1楼还是地下1层？”），并通过模型推理判断是否为新话题跳转。在技术实现上，应设计问答上下文窗口，结合RAG调用的知识片段与语言模型生成的回答中嵌入上下文信息。系统需设置上下文超时清除规则，避免话题混乱。通过上下文融合，可大幅提升连续问答的准确性与交互体验。

      - 检查报告模块要求

本模块实现将用户问答过程与结果转化为结构化检查报告，涵盖模板配置、报告生成、数据校验、导出与历史查询。支持按不同场景（如日常巡检、节前排查）使用标准模板生成检查记录，系统可融合模型生成的摘要、法规引用、提问记录等内容，形成完整合规报告，并支持PDF/Word格式导出。查询功能满足按关键词、时间、对象等条件筛选历史报告，便于管理与追溯；配套界面和数据库设计保障报告全生命周期管理，服务于监督审计、结果归档和问题跟踪等实际工作场景。

        - 报告生成功能

检查报告模块的核心在于将用户在系统内的问答行为结构化汇总为标准报告，满足检查、记录、归档等业务需求。首先需设计多种检查场景下的报告模板，包括日常巡检、月度汇总、专项排查、节前检查等，模板应支持字段自定义、报告章节定制、样式切换等。报告内容主要由用户输入（检查对象、时间、人员）、模型生成结果（问答摘要、法规引用）、系统记录（提问记录、建议措施）等多源数据融合生成，生成过程支持用户可编辑、字段校验与自动补全。导出功能支持PDF、Word等格式，并可一键发送至监管邮箱。

        - 报告查询功能

报告查询功能用于满足用户在事后追踪与信息复用场景下的需求。系统提供报告检索入口，支持按创建时间、检查类型、场所名称、关键词等多条件组合筛选。用户可查看报告摘要、打开详情、对比历史版本，并支持按照角色权限进行报告的查看与共享。支持导出功能，用户可选择批量导出选中报告、按月度归档打包下载等。为提升效率，可设计“最近使用”“我的报告”“待确认报告”等快捷入口，增强查询便捷性。所有查询操作需记录操作日志，保障数据审计能力。

        - 界面与数据库支持

界面设计需注重报告全生命周期管理体验。前端应提供报告列表页、详情页、对比页与编辑页，支持分页、搜索、高亮关键词等功能。后端数据库应设立报告主表、报告版本表、导出日志表等数据结构，支持报告的增删查改、版本管理、关联用户与权限的操作。接口层需支持按照报告ID快速拉取结构化字段，支持全文索引加速模糊检索。数据库需设计优化索引结构，支持高并发下稳定快速的检索与数据写入。

      - 更新与维护模块要求

更新与维护模块确保知识库内容的实时性、完整性与安全性，支持自动文档更新、版本控制与日志记录。系统可自动监测文档目录变化并执行增量更新，保障知识持续同步；每次更新操作建立版本快照，支持差异比对与内容回滚，便于追踪变更历程。更新日志详细记录每次操作的来源、耗时与结果，并提供可视化管理后台，实现人工触发更新、查看执行状态与预览变化。该模块是支撑系统长期稳定运行和知识持续演进的关键环节。

        - 自动更新机制

知识库更新机制需实现对原始文档目录的自动监控与增量更新能力。系统需设计定时任务，轮询配置路径检测文件变动，若文件名、版本号、修改时间等发生变化则触发解析更新流程。新增文档应触发解析、结构化、向量生成与知识入库全流程，更新文档需对比差异，仅处理修改部分，提升效率并避免冗余计算。机制应具备失败重试、状态标记与错误报警能力，保证稳定运行。

        - 版本管理功能

为确保知识内容的可追溯与可回滚能力，系统需构建版本控制机制。每次知识库更新操作需自动记录版本快照，保存内容摘要、元数据、操作人员与时间等。用户可通过界面比对版本间差异，查看字段级别变动，并可一键回滚到任一历史版本。版本命名支持自动生成（如V20240401）、手动标注等方式，满足长期可维护性要求。

        - 更新日志机制

系统记录每次知识库更新操作的完整日志，包括文件来源、文件内容变更、执行结果、耗时与异常信息等。日志需支持筛选、导出、关键词搜索等操作，便于管理员快速定位问题并进行故障排查。

        - 前后端支撑

更新模块提供管理控制台，展示当前知识库总量、版本状态、更新计划与执行记录。前端支持人工发起更新、回滚版本、预览变更等操作；后端提供更新调度、文件预处理、内容解析、数据回写等接口，确保整个更新链路高效联动，支持日常维护与紧急修复场景。

      - 系统管理模块要求

系统管理模块保障平台使用过程的安全性、规范性与可控性。通过集成LDAP或CAS等认证系统，实现用户身份验证、角色分级权限控制与单点登录能力，保护数据安全。日志管理支持用户行为记录、系统事件跟踪与异常报错记录，具备查询、导出、审计能力，满足消防行业监管和内控审查要求。模块设计体现运维友好性，支撑整个系统的后台监控、风险溯源与运营合规。

        - 身份认证与登录

系统需采用统一用户身份认证机制，保障平台访问安全性与权限分级控制。可接入企业统一身份认证系统（如LDAP、CAS），支持用户名密码登录、多因子验证、单点登录等方式。用户角色分为系统管理员、业务审核员、普通用户等，不同角色拥有不同的数据访问与操作权限。同时需设置登录失败锁定机制、密码强度校验、定期重置等功能，提升账户安全。

        - 日志记录管理

系统日志管理需覆盖用户操作日志、系统运行日志与异常报错日志。操作日志包括登录登出、问答请求、报告生成、数据导入等内容；系统运行日志记录系统服务状态、调用链路、性能指标等；异常日志需实时捕捉错误、异常请求、接口超时等信息。所有日志需具备查询、筛选、下载、审计功能，日志保留时间应满足不少于6个月的审计合规要求。

    - 战场慧参应用建设要求

“战场慧参”应用围绕实战场景中的火场态势感知机器人、灭火救援决策、战术部署指导、物资预算计算、战后复盘与系统维护五大功能方向，全面构建基于大模型能力的应急场景数字化辅助系统。该应用强调“智能化+实战型”双重导向，既满足战场高压、快速、不确定环境下的一线操作需求，也兼顾指挥、保障、复盘等业务层的可视化和标准化输出。通过模块化功能划分与知识驱动的问答机制，构建指战员与AI参谋的高效协作模式。

      - 火场态势感知机器人要求

火场态势感知机器人主要用于替代消防员在复杂、危险、密闭或高温环境下开展灭火、侦察和救援作业。该机器人具备快速机动、环境自适应、三维建模、火源定位和远程灭火等能力，在火灾初期便可迅速部署并深入火场进行独立作业。此次配置采用速攻型轻量机器人平台，重点面向建筑内部火灾、封闭区域初期火情等应用场景，注重“侦查+灭火”一体化设计，突出自主作业能力与作战效率。

        - 机动能力

速攻型消防机器人采用四套独立履带式驱动系统，每套履带配备独立驱动轮，具备出色的越障与爬坡能力。整机质量不超过80公斤，长宽高尺寸控制在850mm×700mm×500mm以内，便于在楼宇、通道、狭小空间内穿行。其在平坦地面上可实现每秒不少于1.6米的直行速度，在具备45度坡度的倾斜面上亦能稳定爬行。机器人具备至少8公里的空载续航能力，并可在无负载情况下拖拽30米65型水带形成充实水柱，有效适应长距离供水作战需求。

        - 灭火能力

机器人前端搭载专用小型消防炮，具备高效灭火性能。水流最大输出可达每秒30升，在标准水压条件下射程可达60米以上，满足远距离火点压制需求。消防炮支持水平±30度范围内左右旋转，俯仰角度从水平至70度仰角连续调节，能够精准覆盖不同高度和角落的火点区域。此外，还具备左右±20度的自摆功能，有效提升面状火源的覆盖能力。其设计额定工作压力为0.8兆帕，支持0.8至1.2兆帕压力范围内稳定运行，适应多种供水条件。

        - 态势感知与智能探索能力

消防机器人配备集成化智能感知系统，可在进入火场后自动执行环境侦察任务，构建三维空间模型、定位火源、识别高危区域，并基于多源数据为作战人员提供行动辅助决策。

首先，在“自主火场探索”方面，机器人可在任务启动后自动识别建筑出入口与通行通道，无需人工操控即可穿越障碍物进入起火区域。内部搭载激光雷达与深度视觉传感器，通过SLAM算法实时构建建筑物内部的三维空间地图，包含楼层结构、墙体布局、房间分布等关键信息。同时，结合高温区域与烟雾分布数据，机器人将优先朝向高风险区域进行探索，提升火源定位效率。

其次，在“环境数据采集”方面，机器人具备对典型有毒有害气体的实时检测能力，可持续监测一氧化碳（CO）、硫化氢（H₂S）、氧气浓度（O₂）等参数，并生成危险等级标注。配套热成像与温度传感器，可实现对作战区域内的全局热力扫描，自动识别温度异常区域及蔓延趋势。在火源判断方面，系统将温度峰值、浓烟分布特征与空间位置综合分析，快速定位疑似起火源点并予以高亮标注。

最后，在“三维进攻路线图生成”方面，机器人将在三维建图与环境探测基础上自动整合所有感知数据，形成完整的火场态势模型。系统将模型中识别出的高温区域、浓烟区域、有毒气体区域、安全通行路径等关键信息进行标注，并结合空间通达性分析计算出一条或多条适宜消防员进入的进攻路线。这些路线会综合考虑路径距离、障碍物分布、温度风险、倒塌隐患等多个因子，最终以图形化方式呈现，并可导出至指挥系统终端供现场部署人员使用。

      - 战场慧参知识库构建要求

从“构建战场作战知识智脑”的目标出发，详尽设计了知识库的六大子模块：包括前期的数据调研、知识解析建模、结构清洗规范、向量存储设计、高效检索机制和质量效果评估体系。重点围绕消防装备、火灾类型、战术策略、建筑结构、逃生规范、实战案例六大主题库展开结构化加工，并通过标准术语对齐、多标签索引、多跳推理等技术手段，支撑复杂问答链路的智能匹配。最终结合专家验证与自动评测手段，构建出可迭代、可验证、可拓展的实战型消防知识图谱，为大模型战术辅助推理提供知识底座。

        - 知识理解与调研

战场慧参知识库建设需首先从数据源调研入手，了解目前在灭火实战、战术部署、消防装备使用等领域已有的内部资料，包括PDF、Word文件、装备说明书、战术手册等存储位置、数量和更新频率。调研需跨多个业务部门如作战指挥科、装备科、训练中心等协同开展，确保内容广度与权威性。同时分析文件格式特征，识别扫描版、嵌入对象、多栏排版等解析难点，评估解析工具适配性。通过与指战员访谈、典型案例分析和现有战术流程比对，识别出战术类知识的结构化表达方式与主要问答需求（如火种识别、装备选择、水量计算等）。调研结果应最终形成内容结构图、技术适配性评估与知识构建优先级建议，为后续加工建库提供技术和业务基础。

        - 战场慧参知识加工

根据调研结果，需对PDF/Word文档等原始资料进行解析与知识建模。PDF处理需支持图文混排、加密、扫描件OCR、表格抽取等场景；Word解析需处理嵌入对象、格式变异及样式模板等问题。对以下六类核心知识库需分别建模：①消防装备库，提取功能参数、适用火种、使用条件；②火灾类别策略库，提炼各类火的识别方法与对应灭火剂；③建筑结构知识库，建模空间布局与火势传播特征；④战术部署库，覆盖正攻、侧攻、水幕封锁、排烟疏散等策略；⑤安全与逃生库，记录危险识别标准与自救规范；⑥实战案例知识库，结构化提炼处置策略、用时、失败教训。各类知识需打标签、字段化，并关联适用场景、装备、指令等维度。术语层面要统一指代，如“E类火灾”与“带电火源”应归并，同义表达入库统一标准。

        - 数据处理与清洗

知识提取后需进行系统性清洗。包括去重处理：不同文档相似内容合并，处理版本演化带来的冗余。格式规范：时间、单位、火灾类型等统一表达。错误识别：如OCR错误导致的乱码、图片替代文字丢失、表格错位等需结合规则与人工进行修复。字段对齐：确保所有知识字段（如装备类型、适用场景、注意事项）保持一致性，便于后续索引与问答接口调用。术语标准化与多语言扩展也可作为中长期任务纳入考虑。

        - 知识存储与管理

知识库内容采用向量数据库存储，支持火场语言提问与知识片段的语义匹配。结合FAISS或Milvus实现分段向量化（按段落、知识点、条目等粒度），并构建多标签索引（如火灾类型、战术名称、装备类别）。为保障知识持久性，建立自动备份机制与手动恢复流程。支持按类型、时间、任务频次进行知识检索与版本回溯，管理员可维护知识状态（启用、废弃、变更说明等）。平台还应内建知识编辑器与审核机制，支撑半自动化知识更新流程。

        - 内容检索与匹配

战场慧参需支持对语音问法的快速理解与精准匹配，核心为高性能RAG机制与检索算法设计。匹配流程从语义解析→向量召回→规则过滤→排序融合四步完成。引入上下文判断与用户意图分类能力，可提升多轮问答准确性与响应相关性。支持基于场景（如“地下车库”“油罐区”）与目标（如“控火”“排烟”“阻断传播”）的复合检索策略。排序机制结合语义相关度、历史点击率、结果引用频次动态调整。通过多跳推理优化支持复杂提问链，如“油罐着火+有爆炸物+排烟风道阻塞”可拆为子问题串并返回融合回答。

        - 效果检验与测试

构建知识后必须对问答质量进行多维度评估。包括检索命中率、平均响应时长、实际战术适配率、装备推荐准确率等。需生成多类测试集：①火灾类型判断类、②装备选择类、③策略组合类、④场景限制类（如“夜间”“高温”“水源不足”）。构建自动化测评与专家复审结合流程，确保既评语义也评专业性。同时建立运行监控看板，动态展示调用频次、响应成功率、异常问法预警等。基于评估结果及时反馈优化召回机制、提示语设计、生成模板修正等模型策略。

      - 灭火救援问答模块要求

本模块面向一线消防员设计，提供在复杂火场环境下的实时智能问答能力。通过极简界面与语音交互方式实现“提问即响应”，支持战术指导、器材选型、策略调整等指令获取。系统具备强噪声语音识别、多轮上下文理解、语义关联识别等能力，确保高噪音、高强度、高时效的场景中依然保持问答准确与逻辑连贯。模块设计强调抗干扰性、低延迟、可复读，支撑指战员高效应对突发火情。

        - 界面设计与开发

灭火救援问答模块作为一线消防员的实战助手，其界面设计需极度简洁、高响应、适配恶劣环境操作。前端界面应以极简模式呈现语音按钮、问答历史与推荐按钮，支持夜间模式、语音播报与震动反馈。页面需提供关键词输入、语音输入、历史提问回溯与快速复读等功能，满足消防员手套操作、视线受限等实战限制条件。界面逻辑应以"提问-等待-播报-确认"为核心闭环，并支持“一键导出简报”功能。后台需提供对接RAG问答服务、问题日志、响应延迟监控、设备识别等基础能力。

        - 语音交互

考虑火灾现场噪声干扰与手部不可操作情况，语音识别模块需采用抗噪声强、消防术语词库训练完善的模型。语音输入需带状态反馈（如识别中、失败重试、提示重说）与回显编辑，语音播报支持分段朗读与重点加重处理，提升理解力。

        - 上下文融合

灭火救援指令通常非一次性完成，需融合上下轮上下文逻辑。系统需建立会话记忆机制，保留近5轮提问记录，并支持引用指代（如“那这个要用干粉灭火器吗？”中的“这个”需反向映射到上一轮的火种）。模型层需设置RAG融合窗口，预处理上下轮文本摘要并送入生成模型。同时加入会话过期清除机制与上下文偏移提示，确保不混乱不失忆。

      - 战场物资预算智能体要求

该模块为指挥员与后勤保障单位提供火场物资智能预估能力。通过构建基于火种、场景、战术策略等参数的预算算法，结合实战数据训练模型，可快速输出泡沫、水、干粉、装备、人员等资源的需求清单。智能体支持多方案模拟、参数动态调整、预测与实际对比修正，并提供服务化API，方便与各业务系统集成。系统还包含权限控制、日志记录、升级维护等功能，确保长期稳定可用。

        - 需求调研与规划

基于指挥中心、后勤保障部门对火灾现场物资配置需求，进行预算计算自动化建模调研。识别主要用户需求：如火场面积、燃烧物类型、作战时长、车辆调配等因素下快速估算水、泡沫、干粉、人力、防护装备、抢险设备等的用量与保障清单，制定预算智能体的技术实现目标与接口逻辑。

        - 算法与数据整合

物资预算模型核心为单位面积耗材基准×火场参数×修正系数，需调研现有装备耗材标准、典型消耗量模型、火种-战术-耗材之间的联动关系，并引入人工校验修正系统。底层数据包括作战案例、物资日消耗清单、器材性能参数、人员分工模型等。

        - 智能体算法开发与集成

模型构建需支持快速估算与多方案对比（如高压水枪+水罐车方案vs泡沫炮+空气泡沫车组合）。支持动态参数调整，如补水周期、进场车辆限制、最小装备配置等。开发完成后封装为服务型智能体（API）并集成至大模型流程中，实现“问→预算→输出预算卡片+装备建议”。平台需设置用户权限分级（如基层单位仅能查看推荐值，高指可手动调整系数）。

        - 智能体维护与升级

建立持续训练机制：战后自动回收实际消耗与模型预测的对比数据，辅助优化系数与预测精度；支持远程升级、离线更新、回滚机制，确保战时版本稳定。平台需提供可视化界面，展示历史预测记录、调用频率、异常警告等核心指标，支持技术团队开展性能监控与策略迭代。

      - 慧参报告模块要求

本模块聚焦灭火战术数据沉淀与成果固化，支持从战场问答中一键生成多类标准报告，包括火场初报、战后复盘、物资调配记录等。模块内置多种模板，支持可视化调整、多媒体嵌入与标准化输出，满足实战总结、培训材料、上级汇报等需求。支持全文检索、标签过滤、历史版本管理与权限管控，方便快速调用与知识复用，形成“战术-数据-成果”的闭环支撑体系。

        - 报告生成与导出

本模块支持将现场问答、战术建议、预算结果等内容结构化生成火场初报、作战评估表、战后总结、战训复盘报告等。系统预设多种模板，用户可按场景一键生成或手动调整，支持内容二次编辑、语音转写与插入图像/地图/表格等多媒体内容。报告支持PDF、Word、图片格式导出，适配应急指挥系统数据上报或纸质归档需求。

        - 报告查询与管理

支持按任务编号、灾害类型、地点、提交人等条件筛选历史报告，支持标签管理与关键词搜索、相似事件推荐。报告版本支持快照回溯、修改痕迹查看、合并对比等功能。配合角色权限机制，部分敏感报告可设置只读或加密访问。前端应提供列表视图与详情视图，支持“战后复盘”快速入口及相似案例对照推荐功能。

      - 更新与维护模块要求

该模块保障战术知识与系统能力持续演进与同步，支持文档自动识别更新、版本快照管理、更新差异对比等能力。系统具备增量更新机制与策略发布通道，适配日常版本同步与应急战术快速下发场景。所有操作均记录日志，便于异常追溯与系统回滚。机制设计考虑知识可靠性、可回滚性与管理便利性，确保“知识库常新”“系统常稳”。

        - 自动化更新机制

平台需支持战术资料、装备手册等定期更新与突发快速发布（如新型装备配备、战术调整文件），构建自动轮询与增量导入机制，支持内容更新影响评估提示（如推荐重新训练问答模型）。新增内容应自动入库、标签分类并加入版本控制，防止误覆盖。

        - 版本管理与日志

支持每轮数据更新生成唯一版本标识，支持手动标记为稳定版本、热点版本。用户可查阅某知识条目在不同时期的内容差异，对报告引用历史版本的内容不做修改溯源。所有更新操作均应写入操作日志，可按时间、对象、操作者等维度回溯并导出。

      - 系统管理模块要求

系统管理模块为整个平台运行提供安全、合规、可控的运行保障。包括用户身份认证、角色权限控制、操作审计与日志归档等内容。系统对不同角色（消防员、指挥员、管理员）开放不同操作能力，支持接入政务/应急单位统一认证体系，确保数据安全。日志系统可用于行为分析、故障排查和审计追溯，是平台可信运行的重要保障支撑模块。

        - 身份认证与权限控制

系统需接入公安/应急/部队内网账号体系，支持统一身份认证。基于角色设定功能权限，如普通消防员仅能语音提问与查看通用建议，指挥员具备报告生成与战术编辑权限，管理员可修改知识库与部署模型。多因子认证与操作超时退出机制加强安全性。

        - 操作日志与审计机制

平台需记录用户所有关键操作行为，包括登录、提问、编辑报告、下载导出、配置修改等，写入不可篡改审计日志系统。日志可按天/月归档，可视化展示登录活跃度、知识库调用频次、报错热力图等，便于分析使用效率与问题热点。

    - 法炬智鉴应用建设要求

“法炬智鉴”应用聚焦于法规问答、智能文书生成、法规知识库建设与方向，致力于打造“执法有据、办案高效”的智能化工具平台。设计方案面向实战执法人员，通过自然语言提问即可实现法规条文检索、案例比对与依据引用，同时支持快速生成标准执法文书，满足移动执法、多端使用与合规留痕的需求。平台采用模块化设计，确保数据可追溯、内容可扩展、逻辑可控管，为执法规范化、流程数字化与培训实战化提供核心支撑。

      - 法炬智鉴知识库构建要求

本节围绕“打造执法标准知识底座”展开，从数据源调研、法规解析、结构建模、清洗规范到存储检索与质量评估，构建起一套高质量、结构清晰、语义匹配精准的法规知识体系。平台支持对PDF与Word格式文书的深度解析，提取法律条款、执法节点、处罚模板等结构化内容，构建多维标签体系与术语对齐机制。知识库采用双重架构（结构化字段+向量语义嵌入），同时支持精准编号检索与模糊语义问答，强化对多轮问题、多跳法规引用链的推理支持，并建立自动化评测机制，保障问答结果的合法性与一致性，是实现智能执法支撑的核心引擎。

        - 知识理解与调研

法炬智鉴作为面向消防执法场景的智能法规解读与文书辅助平台，知识库构建首要任务是完成数据来源的全面调研。需调研各地消防法制科与执法业务科室所积累的法规汇编、执法文书样本、处罚案例、审查模板等资料的存储位置、文档类型（PDF/Word）、版本数量与更新频率，掌握系统性建设基础。调研工作需跨区域、跨层级开展，确保法规内容具备代表性与适用性。在数据格式分析环节，重点识别PDF加密、法条图表嵌入、引用链结构、文书结构中段落编号与固定术语等格式特征，评估解析与结构化难度。结合调研成果与业务人员需求，明确哪些法规片段需结构化（如处罚条款）、哪些文书样本需可模板化调用（如责令整改通知书），最终输出内容结构设计方案与建库计划。

        - 法炬智鉴知识加工

知识加工阶段需围绕法规条文解析、文书样本提取与案例条理化展开。PDF文档解析要求支持复杂目录结构解析、表格提取、编号识别与法规引用关系的标注，处理各地标准版本的格式差异。Word文档解析则需支持正文样式识别、页眉页脚剔除、智能抽取处罚决定、执法程序节点、文书生成字段等。针对高频使用的条款与文书类型，建立字段模型与标签体系（如“处罚主体类型”“法条依据”“处理流程”）。文书数据需标准化实体字段提取（如单位名称、处罚事由、整改期限），并支持与法规条文的自动链接。加工过程中还需构建术语对齐机制，解决地域差异表述（如“责令改正”与“责令整改”）的统一匹配。

        - 数据处理与清洗

原始解析数据进入系统后，需经过多轮清洗处理以确保数据可用性和一致性。首先进行文档级去重，避免重复法规内容、冗余案例；其次字段级标准化，统一日期格式、条款编号格式、处罚金额单位等表达形式；对乱码、误识别内容设定异常检测与人工校验流程，确保条文内容不被误读。对于常见模糊条款或历史修订冲突内容，通过设定标签进行版本识别与溯源管理。数据清洗流程需支持日志记录与质量评分，逐步构建规范化、高准确率的法规与执法知识体系。

        - 知识存储与管理

法炬智鉴知识库采用结构化字段库与法规向量库双轨设计，支持法规文书的字段式调用与自然语言语义问答。法规条文、处罚要点、标准流程按条款粒度编码入库，标签系统支持按适用对象、处罚类型、法律适用等级等进行索引。向量化存储基于条文语义嵌入，便于模糊问法与不规范提问的智能召回。知识版本控制机制可对法规修订进行历史管理与差异比对。系统支持法规编辑、文书模板增改、条文审校等权限化内容维护流程，并支持数据定期备份与自动恢复，保障数据安全与知识稳定性。

        - 内容检索与匹配

法炬智鉴的核心能力是实现“问法规、得依据”，因此高效检索与匹配机制至关重要。平台应支持法规关键词检索、编号精确定位、相似条款推荐与条文内容全文搜索；同时搭建RAG结构，实现“模糊问→语义解析→法条召回→引用建议”链路。系统支持多跳推理，即根据提问意图构造条款链条，如从“是否可以责令停产”推理出依据的执法权限、违法情形、适用罚则。检索排序机制结合相关性、业务热度与上下文场景进行调优，确保每次问法都返回“结论+引用+条文”三段式结构回答。

        - 效果检验与测试

为确保问答效果专业可信，平台需建立严格的评估机制，包括法条检索命中率、引用条文一致性、文书生成合法性与用户满意度等指标。测试集设计需覆盖一般性执法问法、复杂案例多轮提问、模糊意图识别等场景。评估方式采用模型自动测评结合执法专家复审双机制，生成定期评估报告与改进建议。系统需建立可视化监控平台，展示问答准确率、法条引用率、文书命中率、接口响应时间等关键性能指标，并支持问题回溯与日志导出功能，形成持续优化闭环。

      - 法炬智鉴问答模块要求

该模块聚焦于为执法人员提供便捷高效的法规查询与法规理解服务。用户可通过文本或语音形式提问，系统结合向量化语义检索与上下文融合机制，提供法规条文解读、出处标注及多轮问答的精准应答。语音识别支持移动执法场景使用，问答过程支持引用法规链接与输出结构化结论，显著提升执法人员对法规条款的理解与引用效率，确保执法过程的专业性、准确性与即时性。

        - 界面设计与开发

为执法人员提供便捷的法规问答工具，界面设计以文本提问为主、语音提问为辅，适配PC和移动端操作场景。界面提供输入区、输出区、法规条文引用区、历史问题记录区，支持提问记录保存、一键复制引用内容、法规详情展开与条文出处跳转。前端开发应兼顾响应速度、页面加载优化与交互易用性，后台数据库设计需支撑提问日志、用户行为数据、回答内容与引用条文的存储与调用，配合权限模块实现数据分级可见。

        - 语音交互

为提升移动执法场景下的提问效率，系统应接入语音识别引擎，支持普通话识别。语音输入具备语速控制、转写实时回显、可手动编辑等功能，提升语义准确性。语音转文字后进入与文本提问一致的问答流程，并支持语音播报法规结论，便于夜间或眼部受限场景操作。

        - 上下文融合

执法类问答场景中，用户可能采用指代、省略、追问等方式连续提问，系统应具备上下文融合能力。设计问答上下文缓存机制，维持对近3~5轮提问的逻辑记忆；在模型层引入历史问法+当前提问组合的语义理解逻辑，实现多轮理解与答案生成。支持引导式澄清（如：“您是指第12条的除外情况吗？”），提升复杂法规查询体验与问法容错率。

      - 消防执法文书生成模块要求

本模块支持各类执法文书的自动化生成与归档管理，是法规知识落地执法场景的重要出口环节。系统内置多类型模板，支持文书字段结构化填写、法规条款自动引用与格式校验，确保生成文书内容合法合规。用户可按案情快速生成Word或PDF格式文书，并进行版本管理与查询追踪。该模块提高了文书制作效率，降低了错漏风险，为执法工作提供了可靠的文本输出能力。

        - 文书模板设计

支持生成各类消防执法文书，涵盖责令改正通知书、行政处罚决定书、案件受理告知书等。系统需预设多种制式模板，结构字段明确（如被处罚对象、违法行为描述、法律依据、整改要求、法定期限等），并支持字段扩展与用户自定义模块。

        - 文书条例引用

结合问答结果与知识库内容，系统可根据案情描述自动推荐适用法规条文与处罚条款，并将条文内容引用嵌入文书正文中。引用逻辑支持“摘要式引用”“原文式引用”两种格式，字段可配置。引用条文需注明出处与版本号，确保可追溯性。

        - 自动生成与导出

用户填写文书关键信息后，系统可一键生成完整文书内容，并支持导出为Word、PDF等格式，适配上级平台上传或纸质归档需求。文书中支持系统自动生成流水编号、执法机构盖章位置预留、打印样式调优等细节设计。

        - 数据校验与错误提示

为确保文书合法合规，系统应设置数据完整性校验（如必填字段、逻辑关系，如处罚时间不应早于立案时间）与规范性校验（如金额字段、法条引用格式等），并在填写或生成阶段提供错误提示或引导修正能力。

        - 文书查询与管理

支持历史文书按案件编号、执法对象、执法时间、案件类型等多维条件检索，支持版本回溯与快速修改再生成功能。支持文书导出日志、文书调用次数统计与归档管理。配合角色权限机制实现数据可见控制。

      - 更新与维护模块要求

该模块保障法规内容与模板文书的持续更新与内容一致性。系统支持自动比对法规更新差异、增量结构化解析与知识版本管理，避免文书内容因法规变更而滞后。平台通过日志记录、版本对比与变更提示机制，确保法规库与文书系统始终处于合规状态，适应动态变化的法律环境，增强系统的长期适用性与维护效率。

        - 自动化更新机制

平台支持法规条文与执法文书模板的自动更新。通过设定同步路径、比对规则与更新时间频率，实现法规文件的自动检测、结构化解析与增量更新。新增法规应自动加入向量库并生成结构化字段；旧法规修订后应生成差异提示与版本编号，提示管理员审查后生效。

        - 版本管理与日志

系统实现法规与文书的版本管理，支持用户选择引用旧版本条款、查看版本差异、进行内容回滚。操作日志记录每次更新操作人员、变更内容、版本号与生效时间。支持日志导出与搜索，确保系统内容的可追踪性。

      - 系统管理模块要求

系统管理模块提供身份认证、权限控制、日志审计等核心安全能力，确保法炬智鉴系统的合规运行与使用行为可追溯。系统支持细粒度角色划分，不同用户具备不同功能权限，操作行为全程记录在案，支持问题回溯与系统安全审计。通过统一认证、权限控制与操作日志结合，为法规类平台的稳定运行与风险控制提供强有力保障。

        - 身份认证与登录

平台需接入统一身份认证平台或支持本地账号管理系统，支持多因子登录、角色权限分级、密码策略配置等功能。角色细分为普通用户（执法人员）、业务管理员（法规维护）、系统管理员（配置修改），权限按功能与数据范围精确控制。

        - 日志与审计管理

记录所有用户登录行为、问答操作、文书生成、内容修改等关键操作日志，写入不可篡改数据库。支持按照时间、用户、关键词等条件查询日志，满足审计追踪、问题排查与安全监管需求。

    - 消防云笔应用建设要求

消防云笔是一套面向消防政务、公文写作与宣传文案场景打造的智能写作辅助应用，旨在通过大模型能力实现“从任务创建到文书输出”的闭环写作支持。系统围绕文书撰写、格式规范、摘要提取、翻译输出等核心流程，结合多轮会话、风格控制、结构化任务管理等智能功能，为用户提供高效、专业、多样的文书撰写体验。设计上强调适配行业模板、公文风格的灵活切换与格式规范的高度一致，满足政府机关、指挥中心、宣传部门等单位的实际应用需求。

      - 消防云笔知识库构建要求

知识库是消防云笔智能写作能力的核心基础，其建设涵盖数据调研、文档解析、语料结构化、清洗规范化、存储设计与检索调优全过程。通过采集行业公文范例、写作模板和历史文书，系统建立起多层次、多文种的写作语料资源池，支持语义理解与风格转换。知识加工过程中重点处理文档格式复杂性、样式解析精度与语义片段的结构映射。存储上融合向量化与字段化两种方式，兼顾语义召回与模板引用的效率。结合定期质量评估与闭环反馈机制，该知识库将持续优化写作生成能力，形成具备实战指导价值的智能写作底座。

        - 知识理解与调研

消防云笔知识库建设需首先识别所有与公文写作相关的知识内容，包括消防行业标准文书、公文格式规范、公文案例库、公文模板与历史材料等。调研需涵盖指挥机关、文秘处室、政工宣传等部门的资料存储路径、版本数量、更新频次与可开放权限。明确数据格式特点（如PDF版式文件、Word样式模板、结构化字段表单），评估其可解析性与语义可抽取能力，并基于各类材料的典型应用场景（如通报、报告、请示、宣传稿）制定初步内容结构模型，为文书智能生成与样式引用提供数据基础。

        - 消防云笔知识加工

在完成数据采集后，需要对文书原始资料进行格式结构分析与信息拆解。对于PDF文档，重点提取文书结构层级（标题、前言、事项、附件等）与格式要素（字体字号、段落缩进、标点对齐）；对于Word文档，需对样式定义、占位字段、嵌入模块等信息进行标准化提取。根据文种分类（如工作总结、事由通报、会议纪要等）构建标签体系，并与语言风格（如庄重、鼓励、问答）和用途类型（机关内部、社会公开）绑定。加工后的知识要素应支持字段检索、样式引用与语料训练，提升后续智能撰写效果与生成模板的多样性。

        - 数据清洗与归一化

针对来源多样的文书数据需进行一致性处理与质量校验。主要包括去除重复样文、规范时间单位、统一段落结构、纠正格式错位（如章节编号错层、附件顺序错乱等），并清除低质量样例或人工标记不完整文档。术语归一化是该阶段关键内容，例如“请示”“申请”“呈报”统一归为“上行文种”，并与结构意图标记相结合，用于训练文书意图识别模型。所有清洗操作需保留操作日志，并支持知识回滚与样例溯源。

        - 知识存储与调用

消防云笔知识内容采用向量+结构化数据库混合形式进行管理。向量数据库（如FAISS）用于语义级别的写作要素相似性召回，结构化数据库用于字段式引用（如签发人、文号、成文时间等）。系统应支持公文模板样式管理、文书段落结构管理与写作语料多轮调用。调用接口需支持按文种、用途、风格等维度对文书片段进行推荐与拼接组合，并具备插入历史案例片段能力。

        - 效果评估与更新

构建完成后，应对文书生成的完整性、格式合规性、语言风格准确性进行评估，并由业务人员进行“人工评分+场景测试”双线评测。构建测试集用于覆盖不同场景（如调研报告、表彰通报、问答回复等），并实时监控用户调用、使用成功率与文书误判反馈。每轮评估可触发对应样例优化、结构模板调整与提示语训练更新，构建写作AI闭环优化机制。

      - 智能写作模块要求

本模块支持基于多轮会话的智能文书撰写体验。用户可通过自然语言逐步明确撰写意图与信息要素，系统则基于上下文持续理解并生成符合目标的文书内容。模块支持任务型文稿管理、草稿保存与版本对比，并通过文种、关键词、目标等结构化任务参数精准组织写作流程。同时引入风格控制引擎，实现如“正式庄重”“鼓舞宣传”“新闻体”等文风切换与句式再生成。整体上，该模块提供从构思到成稿的智能引导式写作体验，大幅提升公文撰写效率与质量一致性。

        - 智能文书内容会话

该功能是消防云笔的核心能力之一，采用多轮对话驱动式的公文生成方式，用户可以通过自然语言逐步明确写作意图与要素需求（如：文种、对象、语气、关键信息点），系统则基于上下文理解自动生成相应段落，并可在用户追加修改要求后快速迭代调整内容。模型需具备强上下文保持与逻辑一致性能力，支持“先生成大纲，再补充段落”“写完后改风格”“修改第三段的表述方式”等连续性操作。

        - 公文撰写任务管理

系统支持用户创建撰写任务并绑定具体文种类型（如请示、简报、工作总结），用户可为任务指定关键词、写作方向、写作目标与相关附件参考，形成结构化写作任务卡片。所有生成过程与编辑记录自动保存于任务中心，支持草稿管理、文稿版本对比、协作编辑权限与进度查看功能，为团队写作与阶段性汇报提供协同支持。

        - 风格与语气控制

平台内置多种语气模板（如正式庄重、公务汇报、鼓舞宣传、新闻体、问答体），在写作过程中用户可随时切换文风并查看样文预览。系统可基于风格指令对已有内容进行重写或润色，如“请将这段改为更有条理的汇报体”“请加重宣传氛围”，并可输出多版本候选段落供用户选择。

      - 格式智能化模块要求

格式智能化模块保障文书内容符合消防机关及政务系统的公文格式标准。系统支持基于文种选定的自动排版能力，涵盖字体字号、行距缩进、落款结构、编号逻辑等排版要素。管理员可通过模板管理上传标准样式，实现统一样式的快速应用与版本更新。该模块有效提升文稿外观规范性，降低返工成本，推动公文写作流程标准化、规范化。

        - 格式标准化

系统支持对已生成文书内容进行格式统一处理。用户选择对应的内置的公文格式模板（如政府部门请示格式、行政通知格式），系统自动匹配段落结构、标题字体字号、缩进对齐、落款日期等样式要求，并可智能纠正错位编号不齐等细节问题，保障文稿符合制度标准。支持一键排版、排版前预览与历史格式版本保存。

        - 公文格式管理

系统支持格式模板库管理，管理员可上传单位统一的格式样式文件（docx）、导入样式配置，并将模板按用途分类管理（如党建类、事务类、通报类）。用户在创建文书任务或上传外部文档时可指定自动应用模板，并支持查看格式应用效果报告，适配公文规范动态变化。

      - 智能摘要与翻译模块要求

本模块提供内容压缩与多语种输出两项辅助能力，适配宣传摘要、对外传播、公文简版等多类场景。智能摘要功能可根据用户设定的风格、字数和用途指令（如“用于新闻稿”“用于总结会议”）生成结构精炼、重点突出的摘要内容。公文翻译功能覆盖英语、日语、俄语等主流语种，并支持术语保留、风格润色与对照展示等模式，确保内容精准、语言自然、语境一致。

        - 智能公文摘要输出

系统提供智能摘要功能，用户可对文书设置摘要长度、摘要目的与风格指令（如“适合会议汇报”“适合微信推送”），系统将基于语义主旨与重点提取机制，生成内容凝练但保留关键信息的摘要文本。支持对摘要结构进行微调，如保留序号、标注来源段落、输出摘要+正文对照表格等。

        - 公文翻译能力

支持对生成或导入的文书进行多语种翻译，包含英语、日语、俄语等，适用于外事消防合作、国际交流场景或应急通报外发。翻译功能提供“保留术语模式”“润色风格模式”“原文对照模式”等多种输出方式，确保语言质量、语义精准与文体风格一致。支持段落级翻译、全文翻译与术语标注导出。

# 第六章  投标文件格式

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年      月         日

经营期限：

姓    名：               身份证号：               系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反两面）：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人（盖章） ：

日期：        年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的             项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机号码：

委托代理人身份证（正反两面）：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 投标人（盖章）： 反面 |  |
| --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

投标函

盐城新屿建设发展有限公司：

1、在充分研究                 （项目名称）监理招标文件的全部内容并考察项目现场后，我方兹以：人民币（大写）：                (RMB¥:       元）的投标价格，按招标文件规定的监理服务期限和合同约定，实施和完成各项监理任务。本项目以           方式递交投标保证金。

2、我单位派驻现场的项目负责人（总监理工程师）是                 ，手机号码         。同时承诺如果中标，项目负责人（总监理工程师）和现场项目监理组其他成员保证按投标文件中监理人员进场计划及时到位，并能满足该项目工程监理工作的需要。

3、如我单位中标：保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量达到合格标准。

4、我单位承诺：在投标有效期内不修改、撤销投标文件。我方承诺已认真阅读招标公告及文件有关要求，我单位投标资格符合要求，不存在本项目招标公告“信誉要求”规定的任何一种情形。若违反本承诺，本单位自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚。

5、我单位承诺：本公司具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

6、我单位承诺：本次投标文件中提供的所有资格审查材料均真实有效；用于本次投标的项目负责人（总监理工程师）在本次投标截止前无在监工程，无行贿犯罪行为记录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形。同时保证代理人及投标承诺的项目部人员均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚。

7、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。我方承诺独立投标，不与他人协商、不委托他人（不接受他人委托）代为编制投标文件和报价文件；在公司所在地使用专用网络、专用电脑、正版软件下载、制作、上传招投标文件。若违反本承诺本单位自愿放弃中标候选人资格。

8、我单位同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

9、本项目招标人按照有关规定，需对中标人项目部成员出勤情况进行考核并记录标后履约不良行为，我单位承诺项目部现场考勤所需设备已考虑到投标报价中，一旦中标无挂靠、转包、违法分包行为，项目部人员全部按规定在岗履职，若被记录到盐城市建设工程企业不良行为管理系统，明白对我单位进入盐城市场投标带来不良影响。

10、在签署合同协议书之前，你单位的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投 标 人：                        （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

邮政编码：

手机号码：                  （必填）

传真（电话）：

日期：         年        月        日

火灾风险评估预警“驯火”系统、智慧消防大数据整合平台建设项目监理服务

投 标 文 件

投标人（公章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日